#### Администрация Фировского района

#### Извещение о проведении запроса котировок цен.

- заказчик: Администрация Фировского района Тверской области

- 172720, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21

-     Глава Администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич

-     источник финансирования: бюджет муниципального образования «Фировский район»

- предмет запроса котировок цен: ЛОТ №1 – ремонт канализации в подвале здания дома №91 по улице Школьная в пос. Сосновка Фировского района и ЛОТ №2 – ремонт системы канализации дома №1 по улице Правда в п. Фирово Фировского района.

- место выполнения работ:  ЛОТ №1 - дом №91, ул. Школьная, п. Сосновка, ЛОТ №2 – дом №1, ул. Правда, п. Фирово

- срок выполнения работ: сентябрь  2006 года

- максимальная цена  контракта: 155214 рублей: ЛОТ №1 - 72845 (семьдесят две тысячи восемьсот сорок пять) рублей, ЛОТ №2 – 82369 (восемьдесят две тысячи триста шестьдесят девять)рублей

| № лота | № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1 |
|  | 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,4 |
|  | 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 1,08 |
|  | 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,4 |
|  | 5 | Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича утолщенного пустотелого | м3 | 1,6 |
| 2 | 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,96 |
|  | 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,4 |
|  | 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 1,08 |
|  | 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,4 |
|  | 5 | Кладка из силикатного кирпича утолщенного кирпичных столбиков | м3 | 0,544 |

- место подачи котировочных заявок: Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, дом 21, каб. 10.

Контактное лицо: Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74, Попова Светлана Александровна (48239) 3-15-93

Адрес электронной почты: glavafirovo@mail.ru

Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru

- срок и условия оплаты выполненных работ: предоплата 50% на приобретение материалов, окончательная оплата после  приемки работ с отсрочкой платежа до 30 банковских дней. Цена работ должна быть указана с учетом расходов на перевозку материалов,    страхование,    уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- срок подписания победителем контракта: в течение 5-ти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- В случае вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 172721, Тверская область, п. Фирово, ул. Советская д. 21 до 11.00  23 августа 2006 года.

Форма котировочной заявки прилагается.

Председатель единой комиссии                                                    С. А. Попова

Котировочная заявка

№ ________                                                            от «____» ___________ 2006 г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок на право заключения муниципального контракта на поставку _____________________________ для нужд ____________________________________________________________________, мы___________________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа (наименование, место нахождения (для юридического лица),

_____________________________________________________________________________

Ф.,И.,О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

_______________________________________________________________________________________________________

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:______________________________________________________

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:_______________________________________________________________

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок: ________________________________________(указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг ____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________(с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)

6. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

__________________________________________________________________

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики (техническое задание) | Кол-во | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … | Строки в таблицу добавляются по мере необходимости |  |  |  |

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку (товаров, выполнение работ, оказание услуг) __________________________ с _________________________________________________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя