#### Администрация Фировского района

#### Извещение о проведении запроса котировок цен.

- заказчик: Администрация Фировского района Тверской области

- 172720, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21

-     Глава Администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич

-     источник финансирования: бюджет муниципального образования «Фировский район»

- предмет запроса котировок цен: капитальный ремонт мягкой кровли в п. Фирово, ул. Совхозная, дом 1.

- место выполнения работ:  п. Фирово, ул. Совхозная, дом 1.

- срок выполнения работ: сентябрь  2006 года

- максимальная цена  контракта: 144344 рубля

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 5,75 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 шт. | 1,2 |
| 3 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича силикатного утолщенного площадью в одном месте до 1 м2 (парапет, вент. Шахты) | 100 м2 | 0,2 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 1,2 |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 5,75 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (вент. шахты. лоджии) | 100 м2 | 0,26 |
| 7 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к п. 6 до толщ. 20 мм | 100 м2 | 1,3 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (вент. шахты. лоджии) | 100 м2 | 0,26 |
| 9 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов: в один слой (вент. Шахты, лоджии, козырьки) | 100 м2 | 0,67 |
| 10 | Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,7 |
| 11 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 11 |
| 12 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 11 |
| 13 | Автомобили – самосвалы грузоподъемностью до 10т | маш. ч | 1,5807 |

- место подачи котировочных заявок: Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, дом 21, каб. 10.

Контактное лицо: Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74, Попова Светлана Александровна (48239) 3-15-93

Адрес электронной почты: glavafirovo@mail.ru

Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru

- срок и условия оплаты выполненных работ: предоплата 50% на приобретение материалов, окончательная оплата после  приемки работ с отсрочкой платежа до 30 банковских дней. Цена работ должна быть указана с учетом расходов на перевозку материалов,    страхование,    уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- срок подписания победителем контракта: в течение 5-ти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- В случае вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 172721, Тверская область, п. Фирово, ул. Советская д. 21 до 11.00  23 августа 2006 года.

Форма котировочной заявки прилагается.

Председатель единой комиссии                                                  С. А. Попова

Котировочная заявка

№ __________                                                                      от «____» _______________ 2006г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок на право заключения муниципального контракта на поставку _____________________________ для нужд ____________________________________________________________________, мы___________________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа (наименование, место нахождения (для юридического лица),

_____________________________________________________________________________

Ф.,И.,О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

_______________________________________________________________________________________________________

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:______________________________________________________

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:_______________________________________________________________

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок: ________________________________________(указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг ____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________(с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)

6. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: __________________________________________________________________

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики (техническое задание) | Кол-во | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … | Строки в таблицу добавляются по мере необходимости |  |  |  |

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку (товаров, выполнение работ, оказание услуг) __________________________ с _________________________________________________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя