#### Администрация Фировского района

#### Извещение о проведении запроса котировок цен.

- заказчик: Администрация Фировского района Тверской области

- 172720, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21

-     Глава Администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич

-     источник финансирования: бюджет муниципального образования «Фировский район»

- предмет запроса котировок цен: ЛОТ №1 - капитальный ремонт теплотрассы дома №17 по улице Профсоюзная в пос. Великооктябрьский Фировского района и ЛОТ №2 – ремонт системы отопления в подвале дома №17 по улице Советская в п. Фирово Фировского района.

- место выполнения работ:  ЛОТ №1 - дом №17, ул. Профсоюзная, п. Великооктябрьский, ЛОТ №2 – дом 17, ул. Советская, п. Фирово

- срок выполнения работ: сентябрь  2006 года

- максимальная цена  контракта: 233369 рублей: ЛОТ №1 - 110000 (сто десять тысяч ) рублей, ЛОТ №2 – 123369 рублей

| № лота | № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов | 100 м3 | 0,1 |
|  | 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,05 |
|  | 3 | Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 0,6 МПА, температуре 115 гр. С. диаметр труб 50 ммм | км | 0,317 |
|  | 4 | Трубы стальные сварные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 179 |
|  | 5 | Трубы стальные сварные наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм | м | 50 |
|  | 6 | Трубы стальные сварные наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2,2 мм | м | 85 |
|  | 7 | Трубы стальные сварные наружный диаметр 57 мм толщина стенки 2,5 мм | м | 220 |
|  | 8 | Трубы сварные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок бст 2кп – бст 2пс – бст 4 пс наружный диаметр 83 мм | м | 220 |
|  | 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,719 |
|  | 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ -177 | 100 м2 | 0,719 |
|  | 11 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | м3 | 6,05 |
|  | 12 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1,45 |
|  | 13 | Установка задвижек и вентилей диаметром до 50 мм | комплект | 2 |
|  | 14 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 30 с 41 нж диаметром 50 мм | шт | 2 |
|  | 15 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 4 |
|  | 16 | Вентили проходные фланцевые 15 С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 1 |
|  | 17 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 255 | шт | 2 |
|  | 18 | Пробивка отверстий в стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича | 100 отверстий | 0,05 |
|  | 19 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 приборов | 1,40 |
|  | 20 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 1,4 |
| 2 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм | 100 м | 2,18 |
|  | 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м | 0,56 |
|  | 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 2,18 |
|  | 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,56 |
|  | 5 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 56 |
|  | 6 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |
|  | 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,74 |

- место подачи котировочных заявок: Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, дом 21, каб. 10.

Контактное лицо: Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74, Попова Светлана Александровна (48239) 3-15-93

Адрес электронной почты: glavafirovo@mail.ru

Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru

- срок и условия оплаты выполненных работ: предоплата 50% на приобретение материалов, окончательная оплата после  приемки работ с отсрочкой платежа до 30 банковских дней. Цена работ должна быть указана с учетом расходов на перевозку материалов,    страхование,    уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- срок подписания победителем контракта: в течение 5-ти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- В случае вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: 172721, Тверская область, п. Фирово, ул. Советская д. 21 до 11.00  23 августа 2006 года.

Форма котировочной заявки прилагается.

Председатель единой комиссии                                                          С. А. Попова

Котировочная заявка

№ __________                                                                      от «____» _______________ 2006г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок на право заключения муниципального контракта на поставку _____________________________ для нужд ____________________________________________________________________, мы___________________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа (наименование, место нахождения (для юридического лица),

_____________________________________________________________________________

Ф.,И.,О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

_______________________________________________________________________________________________________

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:______________________________________________________

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:_______________________________________________________________

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок: ________________________________________(указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг ____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________(с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)

6. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: __________________________________________________________________

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики (техническое задание) | Кол-во | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … | Строки в таблицу добавляются по мере необходимости |  |  |  |

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку (товаров, выполнение работ, оказание услуг) __________________________ с _________________________________________________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя