АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Белочка» Почтовый адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 5а Тел: (48239) 4-11-90 Заведующий: Пержу Елена Сергеевна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг Обязательные условия: | Выполнение работ по ремонту помещений МДОУ детский сад «Белочка»под группу №8 в п. Великооктябрьский Фировского района Тверской области согласно локальной смете, указанной в приложении №1 к извещению - Предоставить на комиссию лицензию на право осуществления данного вида деятельности; - Указать гарантийные сроки выполнения работ |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область Фировский район п. Великооктябрьский, ул. Советская, д. 6 |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 2 месяца со дня заключения муниципального контракта |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки выполнения работ – 12 месяцев с момента подписания акта-приемки выполненных работ |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги |
| 11 | Максимальная цена контракта | 384939,00 (триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 26.11.2007 г. 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 05.12.2007 г. 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, 70% - оплата по факту выполненных работ , с отсрочкой платежа до 10 банковских дней |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова

Приложение №1

< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-	ПК РИК (вер.1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01	Форма по МДС 81-35.2004

1-1 >

Объект: Ремонт помещений детского сада "Белочка" под группу №8 в пос. Великооктябрьский Фировского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	_

на ремонтно-строительные работы Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:	329.219 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:	0.864 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:	...      59.346 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 11.2007 г.

|  |  |  | Единица | Количество |  | Сметная стоимость в текущих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шифр, номер |  | измерения |  |  | ценах |  |
| № поз. | норматива, код | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Кол-во | на | по |  |  |
|  | ресурса |  | механиза- | единицу | проектным | на единицу u^upnauiiq | общая |
|  |  |  | торов | измерения | данным | vuncucn v \у\ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1. Тамбур |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.03 | 7 416.44 222 |  |
| 1. 1. | 3000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 103.91 | 3.1173 | 64.100 200 |  |
| 1. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7.74 | 0.2322 | 82.390 19 |  |
| 1. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 7.74 | 0.2322 | 97.65 23 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 19 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% 217 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 59.5% 130 |  |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  | 569 |  |
| 2. | Е09-06-001-1 | Монтаж металлической двери | т |  | 0.15 | 56 404.31 8 461 |  |
| 2. 1. | зООО-1003-О | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 89.49 | 13.4235 | 67.680 909 |  |
| 2. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.49 | 0.073f | 110.570 8 |  |
| 2. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме | маш.ч | 0.49 | 0.0735 | 350.65 26 |  |
|  |  | магистральных трубопроводов) 10 т | (1) |  |  | 110.57 8 |  |
| 2. 4. | Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 0.7 | 0.105 | 3.12 |  |
| 2. 5. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0.88 | 0.132 | 42.49 6 |  |
| 2. 6. | Х04-1400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в | маш.ч | 0.06 | 0.009 | 26.74 |  |
|  |  | пределах 80-500 гр. С |  |  |  |  |  |
| 2. 7. | хЗЗ-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0.2 | О.ЙЗ | 13.22 |  |
| 2. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.73 | 0.1095 | 333.15 36 |  |
| 2. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные |  | 0.0001 | 0.000015 | 46 564.50 1 |  |
| 2. 10. | clOl-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0.5 | 0.075 | 23.52 | 2 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  | 2400-07- ПКРИК(вер.1 | .3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  | Форма по | МДС 81-35.20С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -) Л- | 3 | 4 I | 5 | 6 1 | 7 |  |
| 2. 11. | clOl-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0.00003 | 0.0000045 | 20 647.88 |  |
| 2. 12. | clOl-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки СтО | т | 0.00194 | 0.000291 | 27 138.56 |  |
| 2. 13. | clOl-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э4б | т | 0.0007 | 0.000105 | 36 265.08 |  |
| 2. 14. | clOl-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000015 | 36 807.60 |  |
| 2. 15. | ClOl-9412 | Шлифкруги | шт. | 0.05 | 0.0075 | 84.28 |  |
| 2. 16. | C113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000465 | 49 062.00 |  |
| 2. 17. | C113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.00009 | 53 790.60 | 1 |
| 2. 18. | C201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0.15 | 49 736.94 | 7 46: |
| 2. 19. | C537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная | 10 м | 0.0187 | 0.002805 | 120.58 |  |
|  |  | группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм |  |  |  |  |  |
| 2. 20. | C542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.0225 | 16.35 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 74: |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72.25% | 66: |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 9 866 |
| 3. | C101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. |  | 1 | 363.80 | 364 |
| 4. | E15-04-030-4 | Масляная окраска металлической двери, количество окрасок 2 | 100 м2 |  | 0.06 | 6 110.00 | 367 |
|  |  |  |  |  |  | Объем:3*2 |  |
| 4. 1. | зООО-1003-З | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 71.06 | 4.2636 | 70.240 | 299 |
| 4. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.0006 | 82.390 |  |
| 4. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.0006 | 97.65 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 4. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) кг | 0.03 | 0.0018 | ЗЗЗЛ5 | I |
| 4. 5. | clOl-1757 | Ветошь |  | 0.3 | 0.018 | 21.64 |  |
| 4. 6. | clOl-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.162 | 47.14 | 8 |
| 4. 7. | ClOl-0390 | Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая | т | 0.0246 | 0.001476 | 39 593.70 | 58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 283 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 140 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 789 |
| 5. | E61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- | 100 м2 |  | 0.01 | 40 724.52 | 407 |
|  |  | известковым раствором прямолинейных |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | 3000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 383.06 | 3.8306 | 71.090 | 272 |
| 5. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.16 | 0.0116 | 82.390 | 1 |
| 5. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.16 | 0.0116 | 97.65 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 1 |
| 5. 4. | C402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | мЗ | 4.4 | 0.Q44 | 3 040.18 | 134 |
| 5. 5. | c411-0001 | Вода | мЗ | 0.35 | 0.0035 | 7.76 |  |
| 5. 6. | C999-9900 | Строительный мусор | т | 8.1 | 0.081 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 216 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 47 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- ПК РИК (вер.] 1-1 > |  | L.3.070419) тел./факс (495 |  | ) 347-33-01 | Форма по | МДС 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 1 3 | 4 | 5 | 6 | / | 8 |
| 6. | Е15-04-025-8 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0.01 | 5 849.58 | 58 |
| 6. 1. | зООО-ЮОЗ-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 51.01 | 0.5101 | 71.940 | 37 |
| б. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.0001 | 82.390 |  |
| 6. 3. | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.0001 | 97.65 |  |
|  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 6. 4. | Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч f л \ | 0.11 | 0.0011 | ЗЗЗЛ5 |  |
| 6. 5. | clOl-0639 Пемза шлаковая | (1) мЗ | 0.0024 | 0.000024 | 262.97 |  |
| 6. 6. | clOl-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0000084 | 135.56 |  |
| 6. 7. | clOl-1667 Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.051 | 0.00051 | 10 722.60 | 5 |
| 6. 8. | clOl-1757 Ветошь | кг | 0.31 | 0.0031 | 21.64 |  |
| 6. 9. | clOl-1823 Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0.0075 | 0.000075 | 49 062.00 | 4 |
| 6. 10. | clOl-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0113 | 0.000113 | 43 600.80 | 5 |
| 6. 11. | clOl-0390 Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая | т | 0.01837 | 0.0001837 | 39 593.70 | 7 |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 35 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 17 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 110 |
| 7. | Е63-10-2 Разборка облицовки потолков из оргалита | 100 м2 |  | 0.03 | 676.05 | 20 |
| 7. 1. | зООО-1003-l Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 9.58 | 0.2874 | 68.530 | 20 |
| 7. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.2 | 0.006 | 82.390 |  |
| 7. 3. | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.2 | 0.006 | 97.65 | 1 |
|  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 15 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 10 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 45 |
| 8. | Е10-01-022-3 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм | 100 м2 |  | 0.03 | 9 114.31 | 273 |
| 8. 1. | зООО-1003-l Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 67.1 | 2.013 | 68.530 | 138 |
| 8. 2. | хЗЗ-1531 Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.67 | 0.0201 | 3.21 |  |
| 8. 3. | Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) 1000 м2 | 0.54 | 0.010 | ЗЗЗЛ5 | 5 |
| 8. 4. | clOl-0684 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  | 0.105 | ■■[ 0.00315 | 39 171.90 | 123 |
|  | 400 толщиной 5 мм |  |  |  |  |  |
| 8. 5. | clOl-1805 Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.00018 | 36 807.60 | 7 |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 147 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 74 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 493 |
| 9. | Е15-04-024-2 Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 |  | 0.03 | 3 891.29 | 117 |
| 9. 1. | зООО-ЮОЗ-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 32.56 | 0.9768 | 69.390 | 68 |
| 9. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.0003 | 82.390 |  |
| 9. 3. | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.0003 | 97.65 |  |
|  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 1-1 > |  | * 2400-07- ПК РИК (вер. | L.3.070419) тел | ./факс (495 | ) 347-33-01 | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | у 1 | 8 I |
| 9. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч ( Л \ | 0.05 | 0.0015 | 333.15 |  |
| 9. 5. | ClOl-0627 | Олифа комбинированная К-2 | \ч т | 0.0093 | 0.000279 | 43 600.80 | 12 |
| 9. 6. | clOl-0639 | Пемза шлаковая | мЗ | 0.0004 | 0.000012 | 262.97 |  |
| 9. 7. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00008 | 0.0000024 | 135.56 |  |
| 9. 8. | clOl-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0055 | 0.000165 | 10 722.60 | 2 |
| 9. 9. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.33 | 0.0099 | 21.64 |  |
| 9. 10. | clOl-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 0.0307 | 0.000921 | 37 218.30 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 32 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 213 |
| 10. | E62-7-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой | 100 м2 |  | 0.18 | 4 569.32 | 822 |
|  |  | старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | зООО-1003-l | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 44.9 | 8.082 | 68.530 | 554 |
| 10. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1 | 0.018 | 82.390 | 1 |
| 10. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.018 | 97.65 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 1 |
| 10. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.06 | 0.0108 | ЗЗЗД5 | 4 |
| 10. 5. | C101-0628 | Олифа комбинированная К-3 |  | 0.0057 | 0.001026 | 43 600.80 | 45 |
| 10. 6. | clOl-0639 | Пемза шлаковая | мЗ | 0.0024 | 0.000432 | 262.97 |  |
| 10. 7. | clOl-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.05 | 0.009 | 7 914.85 | 71 |
| 10. 8. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.0324 | 21.64 | 1 |
| 10. 9. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 0.198 | 135.56 | 27 |
| 10. 10. | clOl-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, | т | 0.0158 | 0.002844 | 42 067.25 | 120 |
|  |  | светло-бежевая, светло-серая |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 444 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 278 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1 544 |
|  | . ИТОГО ПО | РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 11 111 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 650 |
|  | МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 364 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=94.5 - по стр. 4, 6, 9; %=79 - по стр. 5; %=77 - |  |  |  |  |  | 1 420 |
|  | по стр. 7; % = 106.2 - по стр. 8; %=80 - по стр. 10) |  |  |  |  |  |  |
|  | HP с коэф. | 0,94 |  |  |  | 0.94 | 1 335 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=59.5 - по стр. 1; °/о=46.75 - по стр. 4, 6, 9; %=50 - по стр. 5, 7, 10; |  |  |  |  |  | 817 |
|  | %=53.55 - по | стр.8) |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  |  | 4 802 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 461 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 743 |
|  | . HP с коэф. | 0,94 |  |  |  | nQd | соя |

| ' : 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- ПК РИК (вер. 1 > |  |  |  |  |  | .3.070419) тел./факс (495 |  |  |  |  |  |  |  | ) 347-33-01 |  |  | Форма по |  |  |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | / |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 72.25 - по стр. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 822 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 624 |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18о/о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 2 632 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 256 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Коридор после тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 7 416.44 |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | 3000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  | 103.91 |  |  |  | 3.1173 |  |  | 64.100 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 11. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  | 7.74 |  |  |  | 0.2322 |  |  | 82.390 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 11. 3. | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  | 7.74 |  |  |  | 0.2322 |  |  | 97.65 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99% |  |  |  | 217 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.5% |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |
| 12. | Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных |  |  |  |  | 100 М2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 112 515.16 |  |  |  | 3 375 |  |  |  |  |  |
|  | стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | зООО-1003-б Рабочие-строители (средний разряд З.б) |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  | 104.28 |  |  |  | 3.1284 |  |  | 72.800 |  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |
| 12. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  | 11.35 |  |  |  | 0.3405 |  |  | 110.570 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 12. 3. | х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  | 9.69 |  |  |  | 0.2907 |  |  | 298.76 |  |  |  | §2 |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования) 8 т |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 12. 4. | хО2-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  | 1.66 |  |  |  | 0.0498 |  |  | 350.65 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | магистральных трубопроводов) 10 т |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 12. 5. | Х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  | 1.79 |  |  |  | 0.05з17 |  |  | 96.43 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. 6. | Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч (1) т |  |  |  | 1.99 |  |  |  | 0.0597 |  |  | ЗЗЗЛ5 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. 7. | clOl-0195 Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0021 |  |  |  | 0.000063 |  |  | 45 310.20 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| L2. 8. | clOl-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.00048 |  |  | 6 582.30 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. 9. | clOl-1591 Смола каменноугольная для дорожного строительства |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.0236 |  |  |  | 0.000708 |  |  | 4 121.56 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. 10. | clOl-1705 Пакля пропитанная |  |  |  |  | кг |  |  |  | 108 |  |  |  | 3.24 |  |  | 17.97 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |
| 12. 11. | clOl-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 89 |  |  |  | 2.67 |  |  | 15.10 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 12. 12. | clOl-1805 Гвозди строительные |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.00413 |  |  |  | 0.0001239 |  |  | 36 807.60 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. 13. | С102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, |  |  |  |  | мЗ |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.0024 |  |  | 4 519.02 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 25 мм III сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 14. | С402-0087 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 |  |  |  |  | мЗ |  |  |  | 0.105 |  |  |  | 0.00315 |  |  | 2 540.49 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 12. 15. | clOl-1934 Ерши металлические строительные |  |  |  |  | кг |  |  |  | 37.5 |  |  |  | 1.125 |  |  | 39.50 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
| 12. 16. | С203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 100 |  |  |  | 3 |  |  | 947.67 |  |  |  | 2 843 |  |  |  |  |  |
|  | м2 (без окраски в комплекте с петлями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2% |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.55% |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800 |  |  |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер. |  |  | L.3.070419) тел./факс (495) |  |  |  |  |  |  |  |  | 347-33-01 |  | Форма по МДС |  |  |  |  | 81-35.2004 |  |  |  |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 1 |  |  |  |  | 6 |  | 7 I |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 13. |  | C101-0890 |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 235.20 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |
| 14. |  | E15-04-025-4 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.072 |  | 8 178.82 |  |  |  |  | 589 |  |  |  |
|  |  |  |  | дверных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем: 3*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1. |  | зООО-ЮОЗ-5 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) |  |  | чел.ч |  |  |  | 92.73 |  |  |  |  | 6.67656 |  | 71.940 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |
| 14. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.00072 |  | 82.390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 3. |  | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.00072 |  | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 4. |  | X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч (1) мЗ |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.00648 |  | ЗЗЗЛ5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 14. 5. |  | clOl-0639 |  | Пемза шлаковая |  |  |  |  |  |  | 0.0024 |  |  |  |  | 0.0001728 |  | 262.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 6. |  | clOl-1596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 |  |  |  | 0.00084 |  |  |  |  | 0.0000605 |  | 135.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 7. |  | clOl-1667 |  | Шпатлевка масляно-клеевая |  |  | т |  |  |  | 0.041 |  |  |  |  | 0.002952 |  | 10 722.60 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 14. 8. |  | clOl-1757 |  | Ветошь |  |  | кг |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.02232 |  | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 9. |  | clOl-1824 |  | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) |  |  | т |  |  |  | 0.0025 |  |  |  |  | 0.00018 |  | 43 600.80 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 14. 10. |  | clOl-0420 |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 |  |  | т |  |  |  | 0.02474 |  |  |  |  | 0.0017813 |  | 37 218.30 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  |  |  |  | 454 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  |  |  |  | 224 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267 |  |  |  |
| 15. |  | E61-7-1 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 40 724.52 |  |  |  |  | 407 |  |  |  |
|  |  |  |  | известковым раствором прямолинейных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. |  | 3000-1003-4 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) |  |  | чел.ч |  |  |  | 383.06 |  |  |  |  | 3.8306 |  | 71.090 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |
| IS. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 0.0116 |  | 82.390 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15. 3. |  | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 0.0116 |  | 97.65 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15. 4. |  | C402-0083 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |  | мЗ |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 0.044 |  | 3 040.18 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |
| 15. 5. |  | C411-0001 |  | Вода |  |  | мЗ |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.0035 |  | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 6. |  | C999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  | 0.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |  |  |  |  | 216 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 137 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |  |  |  |
| 16. |  | E15-04-025-8 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 5 849.58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 16. 1. |  | зООО-ЮОЗ-5 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) |  |  | чел.ч |  |  |  | 51.01 |  |  |  |  | 0.5101 |  | 71.940 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 16. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0001 |  | 82.390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 3. |  | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0001 |  | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 4. |  | X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч (1) мЗ |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.0011 |  | 333.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 5. |  | clOl-0639 |  | Пемза шлаковая |  |  |  |  |  |  | 0.0024 |  |  |  |  | 0.000024 |  | 262.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 6. |  | clOl-1596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 |  |  |  | 0.00084 |  |  |  |  | 0.0000084 |  | 135.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 7. |  | clOl-1667 |  | Шпатлевка масляно-клеевая |  |  | т |  |  |  | 0.051 |  |  |  |  | 0.00051 |  | 10 722.60 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер. |  |  | 1.3.070419) тел |  |  |  |  | ./факс (495) |  |  | 347-33-01 |  |  | Форма по |  |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 1 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 16. 8. |  | clOl-1757 |  |  | Ветошь |  |  | кг |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.0031 |  |  | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 9. |  | clOl-1823 |  |  | Грунтовки масляные, готовые к применению |  |  | т |  |  |  |  | 0.0075 |  |  | 0.000075 |  |  | 49 062.00 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 16. 10. |  | clOl-1824 |  |  | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) |  |  | т |  |  |  |  | 0.0113 |  |  | 0.000113 |  |  | 43 600.80 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 16. 11. |  | ClOl-0390 |  |  | Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая |  |  | т |  |  |  |  | 0.01837 |  |  | 0.0001837 |  |  | 39 593.70 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,5% |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 17. |  | E57-4-10 |  |  | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.107 |  |  | 768.28 |  |  | 82 |  |  |  |  |
| 17. 1. |  | 3000-1003-0 |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) |  |  | чел.ч |  |  |  |  | 8.4 |  |  | 0.8988 |  |  | 67.680 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 17. 2. |  | clOl-1805 |  |  | Гвозди строительные |  |  | т |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.000107 |  |  | 36 807.60 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 17. 3. |  | C102-0056 |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, |  |  | мЗ |  |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.003852 |  |  | 4 526.55 |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | толщиной 32-40 мм И сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68% |  |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |
| 18. |  | E57-4-5 |  |  | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.107 |  |  | 31 102.10 |  |  | 3 328 |  |  |  |  |
| 18. 1. |  | зООО-1003-О |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) |  |  | чел.ч |  |  |  |  | 146 |  |  | 15.622 |  |  | 67.680 |  |  | 1 057 |  |  |  |  |
| 18. 2. |  | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.2033 |  |  | 82.390 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 18. 3. |  | хОЗ-1121 |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.2033 |  |  | 97.65 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 18. 4. |  | X34-0311 |  |  | Машины для строжки деревянных полов |  |  | маш.ч |  |  |  |  | 5.69 |  |  | 0.60883 |  |  | 6.29 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 18. 5. |  | X40-0001 |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч (1) т |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.0963 |  |  | ЗЗЗЛ5 |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 18. 6. |  | clOl-1805 |  |  | Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  | 0.002568 |  |  | 36 807.60 |  |  | 95 |  |  |  |  |
| 18. 7. |  | C102-0246 |  |  | Дрова разделанные длиной 1 м: осина, ольха |  |  | мЗ |  |  |  |  | 0.52 |  |  | 0.05564 |  |  | 434.09 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 18. 8. |  | C202-9150 |  |  | Доски чистого пола |  |  | мЗ |  |  |  |  | 2.34 |  |  | 0.25038 |  |  | 8 372.03 |  |  | 2 096 |  |  |  |  |
| 18. 9. |  | C999-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | т |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.0856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  | 859 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68% |  |  | 730 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 918 |  |  |  |  |
| 19. |  | Ell-01-009-2 |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.107 |  |  | 4 422.70 |  |  | 473 |  |  |  |  |
| 19. 1. |  | 3000-1002-0 |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) |  |  | чел.ч |  |  |  |  | 8.06 |  |  | 0.86242 |  |  | 61.710 |  |  | 53 |  |  |  |  |
| 19. 2. |  | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.01712 |  |  | 82.390 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19. 3. |  | хОЗ-1121 |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.01712 |  |  | 97.65 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19. 4. |  | X40-0001 |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч (1) 1000 м2 |  |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.08132 Г |  |  | ЗЗЗЛ5 |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 19. 5. |  | clOl-0687 |  |  | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  |  |  |  |  |  |  | 0.103 |  |  | 0.011021 |  |  | 35 500.00 |  |  | 391 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.7% |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.75% |  |  | 34 |  |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер.1 |  |  |  |  | L.3.070419) тел./факс (495 |  |  |  |  |  | ) 347-33-01 |  |  |  |  | Форма по МДС |  |  |  | 81-35.2004 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 1 / ¦ |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 |  |  |
| 20. |  |  | Ell-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0.107 |  |  |  |  | 20 393.61 |  |  |  | 2 182 |  |  |
| 20. 1. |  |  | 3000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) |  |  |  |  | чел.ч |  |  | 42.4 |  |  | 4.5368 |  |  |  |  | 65.890 |  |  |  | 299 |  |  |
| 20. 2. |  |  | 31000-0001 | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  |  | 0.35 |  |  | 0.03745 |  |  |  |  | 82.390 |  |  |  | 3 |  |  |
| 20. 3. |  |  | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0.35 |  |  | 0.03745 |  |  |  |  | 97.65 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  | 3 |  |  |
| 20. 4. |  |  | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч (1) т |  |  | 0.5 |  |  | 0.0535 |  |  |  |  | ЗЗЗЛ5 |  |  |  | 18 |  |  |
| 20. 5. |  |  | ClOl-1743 | Клей "Бустилат" |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.00535 |  |  |  |  | 27 261.60 |  |  |  | 146 |  |  |
| 20. 6. |  |  | ClOl-1757 | Ветошь |  |  |  |  | кг |  |  | 0.5 |  |  | 0.0535 |  |  |  |  | 21.64 |  |  |  | 1 |  |  |
| 20. 7. |  |  | clOl-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, |  |  |  |  | м2 |  |  | 102 |  |  | 10.914 |  |  |  |  | 157.11 |  |  |  | 1 715 |  |  |
|  |  |  |  | ЭК-ВТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.7% |  |  |  | 334 |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.75% |  |  |  | 193 |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 709 |  |  |
| 21. |  |  | E62-8-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0.107 |  |  |  |  | 5 064.58 |  |  |  | 542 |  |  |
|  |  |  |  | расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 1. |  |  | 3000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  |  |  | чел.ч |  |  | 53.8 |  |  | 5.7566 |  |  |  |  | 68.530 |  |  |  | 394 |  |  |
| 21. 2. |  |  | 31000-0001 | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  |  | 0.1 |  |  | 0.0107 |  |  |  |  | 82.390 |  |  |  | 1 |  |  |
| 21. 3. |  |  | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0.1 |  |  | 0.0107 |  |  |  |  | 97.65 |  |  |  | I |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  | 1 |  |  |
| 21. 4. |  |  | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0.06 |  |  | 0.00642 |  |  |  |  | 333.15 |  |  |  | 2 |  |  |
| 21. 5. |  |  | clOl-0628 | Олифа комбинированная К-3 |  |  |  |  | (1) т |  |  | 0.0059 |  |  | 0.0006313 |  |  |  |  | 43 600.80 |  |  |  | 28 |  |  |
| 21. 6. |  |  | ClOl-0639 | Пемза шлаковая |  |  |  |  | мЗ |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0002568 |  |  |  |  | 262.97 |  |  |  |  |  |  |
| 21. 7. |  |  | ClOl-1712 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т |  |  | 0.0408 |  |  | 0.0043656 |  |  |  |  | 7 914.85 |  |  |  | 35 |  |  |
| 21. 8. |  |  | ClOl-1757 | Ветошь |  |  |  |  | кг |  |  | 0.18 |  |  | 0.01926 |  |  |  |  | 21.64 |  |  |  |  |  |  |
| 21. 9. |  |  | ClOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  |  |  | м2 |  |  | 1.1 |  |  | 0.1177 |  |  |  |  | 135.56 |  |  |  | 16 |  |  |
| 21. 10. |  |  | C101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 |  |  |  |  | т |  |  | 0.0165 |  |  | 0.0017655 |  |  |  |  | 37 218.30 |  |  |  | 66 |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 316 |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 198 |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056 |  |  |
| 22. |  |  | E62-7-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 6 317.58 |  |  |  | 2 527 |  |  |
|  |  |  |  | старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 1. |  |  | 3000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  |  |  | чел.ч |  |  | 66.4 |  |  | 26.56 |  |  |  |  | 68.530 |  |  |  | 1 820 |  |  |
| 22. 2. |  |  | 31000-0001 | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  |  | 0.1 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 82.390 |  |  |  | 3 |  |  |
| 22. 3. |  |  | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0.1 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 97.65 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  | 3 |  |  |
| 22. 4. |  |  | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч (1) т |  |  | 0.06 |  |  | 0.024 |  |  |  |  | 333.15 |  |  |  | 8 |  |  |
| 22. 5. |  |  | ClOl-0628 | Олифа комбинированная К-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0107 |  |  | 0.00428 |  |  |  |  | 43 600.80 |  |  |  | 187 |  |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 1-1 > |  |  | * 2400-07- ПК РИК (вер.1 |  |  | .3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  |  |  |  | Форма по | МДС 81-35.2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 2 |  | 1 з ¦ |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 ¦ |  |  |
| 22. 6. | clOl-0639 |  | Пемза шлаковая |  |  | мЗ |  | 0.0024 |  | 0.00096 |  | 262.97 |  |  |  |
| 22. 7. | clOl-1712 |  | Шпатлевка клеевая |  |  | т |  | 0.0524 |  | 0.02096 |  | 7 914.85 | 166 |  |  |
| 22. 8. | clOl-1757 |  | Ветошь |  |  | кг |  | 0.18 |  | 0.072 |  | 21.64 | 2 |  |  |
| 22. 9. | clOl-1596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 |  | 1.1 |  | 0.44 |  | 135.56 | 60 |  |  |
| 22. 10. | clOl-0456 |  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, |  |  | т |  | 0.0167 |  | 0.00668 |  | 42 067.25 | 281 |  |  |
|  |  |  | светло-бежевая, светло-серая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% | 1 458 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 912 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 897 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО |  | РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 020 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 020 |  |  |
|  | МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 11; %=106.2 - по стр. 12; %=94.5 - по стр. 14, 16; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 280 |  |  |
|  | %=79 - по стр. 15; %=80 - по стр. 17, 18, 21, 22; %= 110.7 - по стр. 19, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HP с коэф. |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.94 | 4 023 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=59.5 - по стр. 11; %=53.55 - по стр. 12; %=46.75 - по стр. 14, 16; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 759 |  |  |
|  | °/о=50 - по стр. 15, 21, 22; %=68 - по стр. 17, 18; %=63.75 - по стр. 19, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 802 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 802 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 3 744 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 546 |  |  |
|  | Раздел 3. Приемная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е63-10-2 |  | Разборка облицовки потолков из оргалита |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0.166 |  | 676.05 | 112 |  |  |
| 23. 1. | зООО-1003-l |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  | чел.ч |  | 9.58 |  | 1.59028 |  | 68.530 | 109 |  |  |
| 23. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  | 0.2 |  | 0.0332 |  | 82.390 | 3 |  |  |
| 23. 3. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  | 0.2 |  | 0.0332 |  | 97.65 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 82.39 | 3 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77% | 86 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 56 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |
| 24. | ЕЮ-01-022-3 |  | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм |  |  | 100 м2 |  |  |  | 0.166 |  | 9 114.31 | 1 513 |  |  |
| 24. 1. | 3000-1003-1 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  | чел.ч |  | 67.1 |  | 11.1386 |  | 68.530 | 763 |  |  |
| 24. 2. | хЗЗ-1531 |  | Пилы дисковые электрические |  |  | маш.ч |  | 0.67 |  | 0.11122 |  | 3.21 |  |  |  |
| 24. 3. | Х40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч |  | 0.54 |  | 0.08964 |  | 333.15 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 4. | С101-0684 |  | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  |  | 1000 м2 |  | 0.105 |  | 0.01743 |  | 39 171.90 | 683 |  |  |
|  |  |  | 400 толщиной 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 5. | С101-1805 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0.006 |  | 0.000996 |  | 36 807.60 | 37 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2% | 810 |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер.] | .3.070419) тел./факс (495 |  |  |  | ) 347-33-01 |  | Форма по МДС |  |  | 81-35.2004 |  |
| 1 |  | 2 |  | 1 3 | 4 |  | 5 |  | О |  | 7 ¦ |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 53.55% |  |  | 409 |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 732 |  |
| 25. |  | Е15-04-024-2 |  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 |  |  |  | 0.166 |  | 3 891.29 |  |  | 646 |  |
| 25. 1. |  | 3000-1003-2 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч |  | 32.56 |  | 5.40496 |  | 69.390 |  |  | 375 |  |
| 25. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 0.01 |  | 0.00166 |  | 82.390 |  |  |  |  |
| 25. 3. |  | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч |  | 0.01 |  | 0.00166 |  | 97.65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |
| 25. 4. |  | Х40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т |  | 0.05 |  | 0.0083 |  | 332Л5 |  |  | 3 |  |
| 25. 5. |  | С101-0627 |  | Олифа комбинированная К-2 |  |  | 0.0093 |  | 0.0015438 |  | 43 600.80 |  |  | 67 |  |
| 25. 6. |  | clOl-0639 |  | Пемза шлаковая | мЗ |  | 0.0004 |  | 0.0000664 |  | 262.97 |  |  |  |  |
| 25. 7. |  | clOl-1596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 |  | 0.00008 |  | 0.0000133 |  | 135.56 |  |  |  |  |
| 25. 8. |  | clOl-1667 |  | Шпатлевка масляно-клеевая | т |  | 0.0055 |  | 0.000913 |  | 10 722.60 |  |  | 10 |  |
| 25. 9. |  | ClOl-1757 |  | Ветошь | кг |  | 0.33 |  | 0.05478 |  | 21.64 |  |  | 1 |  |
| 25. 10. |  | clOl-0420 |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т |  | 0.0307 |  | 0.0050962 |  | 37 218.30 |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  |  | 354 |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  |  | 175 |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 |  |
| 26. |  | E46-04-001-4 |  | Разборка стен кирпичных (заложенное окно) | мЗ |  |  |  | 0.65 |  | 1 078.42 |  |  | 701 |  |
| 26. 1. |  | 3000-1003-3 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч |  | 8.24 |  | 5.356 |  | 70.240 |  |  | 376 |  |
| 26. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 1.15 |  | 0.7475 |  | 82.390 |  |  | 62 |  |
| 26. 3. |  | X05-0102 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа | маш.ч |  | 1.15 |  | 0.7475 |  | 294.01 |  |  | 220 |  |
|  |  |  |  | (7 ат) 5 мЗ/мин | (1) |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 62 |  |
| 26. 4. |  | хЗЗ-0804 |  | Молотки отбойные пневматические | маш.ч |  | 2.3 |  | 1.495 |  | 70.23 |  |  | 105 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 99% |  |  | 434 |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 59.5% |  |  | 261 |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 395 |  |
| 27. |  | E10-01-027-1 |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 |  |  |  | 0.017 |  | 143 102.47 |  |  | 2 433 |  |
|  |  |  |  | спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 1. |  | зООО-ЮОЗ-4 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч |  | 188.6 |  | 3.2062 |  | 71.090 |  |  | 228 |  |
| 27. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 6.79 |  | 0.11543 |  | 110.570 |  |  | 13 |  |
| 27. 3. |  | X02-0129 |  | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа | маш.ч |  | 5.31 |  | 0.09027 |  | 298.76 |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  | технологического оборудования) 8 т | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  | 10 |  |
| 27. 4. |  | X02-1141 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме | маш.ч |  | 1.48 |  | 0.02516 |  | 350.65 |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  | магистральных трубопроводов) 10 т | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  | 3 |  |
| 27. 5. |  | X12-1011 |  | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч |  | 2.38 |  | 0.04046 |  | 96.43 |  |  | 4 |  |
| 27. 6. |  | хЗЗ-0208 |  | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч |  | 10.17 |  | 0.17289 |  | 7.98 |  |  | 1 |  |
| 27. 7. |  | X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т |  | 2.22 |  | 0.03774 |  | 333-15 |  |  | 13 |  |
| 27. 8. |  | clOl-0195 |  | Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм |  |  | 0.0028 |  | 0.0000476 |  | 45 310.20 |  |  | 2 |  |
| 27. 9. |  | C101-0219 |  | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  | 0.0298 |  | 0.0005066 |  | 6 582.30 |  |  | 3 |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  | 2400-07- ПК РИК (вер | 1.3.070419) тел./факс (495 |  | ) 347-33-01 | Форма по | МДС 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 3 | 1 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. 10. | clOl-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.031 | 0.000527 | 4 121.56 | 2 |
| 27. 11. | clOl-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 2.941 | 17.97 | 53 |
| 27. 12. | clOl-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 118 | 2.006 | 15.10 | 30 |
| 27. 13. | clOl-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00296 | 0.0000503 | 36 807.60 | 2 |
| 27. 14. | C402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | мЗ | 0.138 | 0.002346 | 2 540.49 | 6 |
| 27. 15. | clOl-1487 | Шурупы с шестигранной головкой 10x50 мм | т | 0.0114 | 0.0001938 | 30 730.08 | 6 |
| 27. 16. | C203-0012 | Блоки оконные (без окраски в комплекте с петлями) с двойным остеклением со | м2 | 100 | 1.7 | 1 203.88 | 2 047 |
|  |  | спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОС 12-12, пл.1.36 м2; ОС |  |  |  |  |  |
|  |  | 12-13,5, пл.1.53 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 256 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 129 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 2 818 |
| 28. | C101-0937 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными переплетами с | комплект |  | 1 | 106.96 | 107 |
|  |  | форточкой высотой до 1.5 м |  |  |  |  |  |
| 29. | E15-04-025-5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов | 100 м2 |  | 0.0425 | 11 465.87 | 487 |
|  |  | оконных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем: 1.7*2.5 |  |
| 29. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 138.6 | 5.8905 | 71.940 | 424 |
| 29. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.000425 | 82.390 |  |
| 29. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.000425 | 97.65 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 29. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) мЗ | 0.09 | 0.003825 | ЗЗЗЛ5 | 1 |
| 29. 5. | ClOl-0639 | Пемза шлаковая |  | 0.0024 | 0.000102 | 262.97 |  |
| 29. б. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0000357 | 135.56 |  |
| 29. 7. | C101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.039 | 0.0016575 | 10 722.60 | 18 |
| 29. 8. | C101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.013175 | 21.64 |  |
| 29. 9. | clOl-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0021 | 0.0000893 | 43 600.80 | 4 |
| 29. 10. | clOl-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 0.02544 | 0.0010812 | 37 218.30 | 40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 401 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 198 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1 086 |
| 30. | E62-9-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой | 100 м2 |  | 0.041 | 6 902.41 | 283 |
|  |  | старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 3000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 81.9 | 3.3579 | 68.530 | 230 |
| 30. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1 | 0.0041 | 82.390 |  |
| 30. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.0041 | 97.65 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 30. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.06 | 0.00246 | ЩЛ5 | 1 |
| 30. 5. | clOl-0628 | Олифа комбинированная К-3 |  | 0.0046 | 0.0001886 | 43 600.80 | 8 |
| 30. 6. | ClOl-0639 | Пемза шлаковая | мЗ | 0.0024 | 0.0000984 | 262.97 |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * | 2400-07- ПК РИК (вер.] | .3.070419) тел | ./факс (495 | ) 347-33-01 | Форма по | МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | 3 | 4 ¦ | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 30. 7. clOl-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0378 | 0.0015498 | 7 914.85 |  | 12 |
| 30. 8. clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.00738 | 21.64 |  |  |
| 30. 9. clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 0.0451 | 135.56 |  | б |
| 30. 10. clOl-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0163 | 0.0006683 | 37 218.30 |  | 25 |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 80% |  | 184 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% |  | 115 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  | 582 |
| 31. Ell-01-009-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 100 м2 |  | 0.166 | 4 422.70 |  | 734 |
| 31. 1. 3000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 8.06 | 1.33796 | 61.710 |  | 83 |
| 31. 2. 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.16 | 0.02656 | 82.390 |  | 2 |
| 31. 3. хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.16 | 0.02656 | 97.65 |  | 3 |
|  |  | (1) |  |  | 82.39 |  | 2 |
| 31. 4. X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) 1000 м2 | 0.76 | 0.12616 | ЗЗЗЛ5 |  | 42 |
| 31. 5. clOl-0687 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  | 0.103 | 0.017098 | 35 500.00 |  | 607 |
|  | 400 толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 110.7% |  | 94 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% |  | 54 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  | 882 |
| 32. Ell-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 |  | 0.166 | 20 393.61 |  | 3 385 |
| 32. 1. 3000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 42.4 | 7.0384 | 65.890 |  | 464 |
| 32. 2. 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.35 | 0.0581 | 82.390 |  | 5 |
| 32.3. хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.35 | 0.0581 | 97.65 |  | 6 |
|  |  | (1) |  |  | 82.39 |  | 5 |
| 32. 4. X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.5 | 0.083 | ЗЗЗЛ5 |  | 28 |
| 32. 5. clOl-1743 | Клей "Бустилат" |  | 0.05 | 0.0083 | 27 261.60 |  | 226 |
| 32. 6. clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.083 | 21.64 |  | 2 |
| 32. 7. C101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, | м2 | 102 | 16.932 | 157.11 |  | 2 660 |
|  | ЭК-ВТ |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 110.7% |  | 519 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% |  | 299 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  | 4 203 |
| 33. E10-01-014-2 | Устройство чистых перегородок дощатых однослойных | 100 м2 |  | 0.1 | 30 974.04 |  | 3 097 |
| 33. 1. 3000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 129.71 | 12.971 | 64.100 |  | 831 |
| 33. 2. 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.97 | 0.097 | 110.570 |  | 11 |
| 33. 3. X02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме | маш.ч | 0.97 | 0.097 | 350.65 |  | 34 |
|  | магистральных трубопроводов) 10 т | (1) |  |  | 110.57 |  | 11 |
| 33. 4. хЗЗ-1441 | Рубанки электрические | маш.ч | 0.28 | 0.028 | 14.67 |  |  |
| 33. 5. хЗЗ-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.83 | 0.083 | 3.21 |  |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  | 2400-07- ПК РНК (вер. | 1.3.070419) тел | ./факс (.чуэ; | J4/-JJ-UJL | фирма пи гщ<_ oi-j |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 3 | 1 4 ¦ | 5 1 | 6 | 7 1 8 |  |
| 35. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.76 | 0.2508 |  | 84 |
| 35. 8. | clOl-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм |  | 0.00009 | 0.0000297 | 44 133.60 | 1 |
| 35. 9. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0005 | 0.000165 | 135.56 |  |
| 35. 10. | ClOl-1757 | Ветошь | кг | 0.25 | 0.0825 | 21.64 | 2 |
| 35. 11. | clOl-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00326 | 0.0010758 | 70 462.80 | 76 |
| 35. 12. | clOl-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00011 | 0.0000363 | 36 807.60 | 1 |
| 35. 13. | C102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ | 0.005 | 0.00165 | 2 712.11 | 4 |
|  |  | толщиной 40-75 мм IV сорта |  |  |  |  |  |
| 35. 14. | C203-0533 | Рейки деревянные 8x18 мм | мЗ | 0.03 | 0.0099 | 3 863.26 | 38 |
| 35. 15. | clOl-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.36 | 0.1188 | 141.57 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 1 142 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 565 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 3 196 |
| 36. | C101-9155-A | Панели МДФ | м2 |  | 33.462 | 183.33 | 6 135 |
|  |  |  |  |  | Объем: 1.014*33 |  |  |
| 37. | E46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.03 | 7 416.44 | 222 |
| 37. 1. | 3000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 103.91 | 3.1173 | 64.100 | 200 |
| 37. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7.74 | 0.2322 | 82.390 | 19 |
| 37. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 7.74 | 0.2322 | 97.65 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 217 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 59.5% | 130 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 569 |
| 38. | E10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных | 100 м2 |  | 0.03 | 112 515.16 | 3 375 |
|  |  | стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | зООО-1003-б | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 104.28 | 3.1284 | 72.800 | 228 |
| 38. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11.35 | 0.3405 | 110.570 | 38 |
| 38. 3. | X02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа | маш.ч | 9.69 | 0.2907 | 298.76 | 87 |
|  |  | технологического оборудования) 8 т | (1) |  |  | 110.57 | 32 |
| 38. 4. | X02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме | маш.ч | 1.66 | 0.0498 | 350.65 | 12 |
|  |  | магистральных трубопроводов) 10 т | (1) |  |  | 110.57 | 6 |
| 38. 5. | X12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1.79 | 0.0537 | 96.43 | 5 |
| 38. 6. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 1.99 | 0.0597 | 333.15 | 2Q |
| 38. 7. | ClOl-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм |  | 0.0021 | 0.000063 | 45 310.20 | 3 |
| 38. 8. | C101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.016 | 0.00048 | 6 582.30 | 3 |
| 38. 9. | clOl-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0236 | 0.000708 | 4 121.56 | 3 |
| 38. 10. | ClOl-1705 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 3.24 | 17.97 | 58 |
| 38. 11. | ClOl-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 89 | 2.67 | 15.10 | 40 |
| 38. 12. | ClOl-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00413 | 0.0001239 | 36 807.60 | 5 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  | 2400-07- ПК рик (вер | 1.3.070419) тел./факс (495) |  | 347-33-01 | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 2 | 3 | 1 4 | 5 1 | 6 1 | 7 | 8 |
| 38. 13. | С102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ | 0.08 | 0.0024 | 4 519.02 | 11 |
|  |  | толщиной 25 мм III сорта |  |  |  |  |  |
| 38. 14. | С402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | мЗ | 0.105 | 0.00315 | 2 540.49 | 8 |
| 38. 15. | ClOl-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 37.5 | 1.125 | 39.50 | 44 |
| 38. 16. | C203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 | м2 | 100 | 3 | 947.67 | 2 843 |
|  |  | м2 (без окраски в комплекте с петлями) |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 282 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 142 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 3 800 |
| 39. | C101-0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект |  | 1 | 235.20 | 235 |
| 40. | E15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов | 100 м2 |  | 0.072 | 8 178.82 | 589 |
|  |  | дверных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем: 3*2.4 |  |
| 40. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 92.73 | 6.67656 | 71.940 | 480 |
| 40. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.00072 | 82.390 |  |
| 40. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.00072 | 97.65 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 40. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) мЗ | 0.09 | 0.00648 | 333.15 | 2 |
| 40. 5. | C101-0639 | Пемза шлаковая |  | 0.0024 | 0.0001728 | 262.97 |  |
| 40. 6. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0000605 | 135.56 |  |
| 40. 7. | ClOl-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.041 | 0.002952 | 10 722.60 | 32 |
| 40. 8. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.02232 | 21.64 |  |
| 40. 9. | clOl-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0025 | 0.00018 | 43 600.80 | 8 |
| 40. 10. | clOl-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 0.02474 | 0.0017813 | 37 218.30 | 66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 454 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 224 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  | J. |  | 1 267 |
| 41. | E61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- | 100 м2 |  | 0.01 | 40 724.52 | 407 |
|  |  | известковым раствором прямолинейных |  |  |  |  |  |
| 41. 1. | 3000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 383.06 | 3.8306 | 71.090 | 272 |
| 41. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.16 | 0.01 fб | 82.390 | 1 |
| 41. 3. | X03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.16 | 0.0116 | 97.65 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 1 |
| 41. 4. | C402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | мЗ | 4.4 | 0.044 | 3 040.18 | 134 |
| 41. 5. | C411-0001 | Вода | мЗ | 0.35 | 0.0035 | 7.76 |  |
| 41. 6. | C999-9900 | Строительный мусор | т | 8.1 | 0.081 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 216 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 137 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 759 |
|  | . ИТОГО ПО | РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 26 402 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- ПК РИК (вер.1 1-1 > |  | .3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  | Форма по | МДС 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 1 3 |  | 5 | 6 | •у | 8 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 402 |
|  | МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 342 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 77 - по стр. 23; °/о = 106.2 - по стр. 24, 27, 33, 34, 38; °/о=94.5 - по |  |  |  |  | 6 425 |
|  | стр. 25, 29, 35, 40; %=99 - по стр. 26, 37; %=80 - по стр. 30; %=110.7 - по стр. 31, 32; °/о=79 - по |  |  |  |  |  |
|  | стр. 41) |  |  |  |  |  |
|  | . HP с коэф. 0,94 |  |  |  | 0.94 | 6 040 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=50 - по стр. 23, 30, 41; %=53.55 - по стр. 24, 27, 33, 34, 38; %=46.75 |  |  |  |  | 3 386 |
|  | - по стр. 25, 29, 35, 40; %=59.5 - по стр. 26, 37; %=63.75 - по стр. 31, 32) |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  | 35 828 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 35 828 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 6 449 |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 42 277 |
|  | Раздел 4. Кухня (буфетная) |  |  |  |  |  |
| 42. | Е63-10-2 Разборка облицовки потолков из оргалита | 100 м2 |  | 0.095 | 676.05 | 64 |
| 42. 1. | зООО-1003-l Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 9.58 | 0.9101 | 68.530 | 62 |
| 42. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.2 | 0.019 | 82.390 | 2 |
| 42. 3. | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.2 | 0.019 | 97.65 | 2 |
|  |  | (1) |  |  | 82.39 | 2 |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 49 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 32 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 145 |
| 43. | ЕЮ-01-022-3 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм | 100 м2 |  | 0.095 | 9 114.31 | 866 |
| 43. 1. | зООО-1003-l Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 67.1 | 6.3745 | 68.530 | 437 |
| 43. 2. | хЗЗ-1531 Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.67 | 0.06365 | 3.21 |  |
| 43. 3. | Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) 1000 м2 | 0.54 | 0.0513 | 333.15 | 12 |
| 43. 4. | clOl-0684 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  | 0.105 | 0.009975 | 39 171.90 | 391 |
|  | 400 толщиной 5 мм |  |  |  |  |  |
| 43. 5. | clOl-1805 Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.00057 | 36 807.60 | 21 |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 464 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 234 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1 564 |
| 44. | Е15-04-024-2 Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 |  | 0.095 | 3 891.29 | 370 |
| 44. 1. | зООО-ЮОЗ-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 32.56 | 3.0932 | 69.390 | 215 |
| 44. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.0Q095 | 82.390 |  |
| 44. 3. | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.00095 | 97.65 |  |
|  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 44. 4. | х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.05 | 0.00475 | 333.15 | 2 |
|  |  | (1) |  |  |  |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  | 2400-07- ПК РИК (вер. | L.3.070419) тел./факс (495 |  | ) 347-33-01 |  | Форма по | МДС 81-35.2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ¦ |  | 7 | 8 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 26 402 |  |
|  | МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 342 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ | РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 23; %=106.2 - по стр. 24, 27, 33, 34, 38; %=94.5 - по |  |  |  |  |  | 6 425 |  |
|  | стр. 25, 29, 35, | 40; %=99 - по стр. 26, 37; %=80 - по стр. 30; %=110.7 - по стр. 31, 32; %=79 - по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стр. 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HP с коэф. 0 | ,94 |  |  |  |  | 0.94 | 6 040 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 23, 30, 41; °/о=53.55 - по стр. 24, 27, 33, 34, 38; °/о=46.75 |  |  |  |  |  |  | 3 386 |  |
|  | - по стр. 25, 29, | 35, 40; %=59.5 - по стр. 26, 37; %=63.75 - по стр. 31, 32) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  |  |  | 35 828 |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  | 35 828 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 6 449 |  |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 42 277 |  |
|  | Раздел 4. Кухня (буфетная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е63-10-2 | Разборка облицовки потолков из оргалита | 100 м2 |  | 0.095 |  | 676.05 | 64 |  |
| 42. 1. | зООО-1003-l | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 9.58 | 0.9101 |  | 68.530 | 62 |  |
| 42. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.2 | 0.019 |  | 82.390 | 2 |  |
| 42. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.2 | 0.019 |  | 97.65 | 2 |  |
|  |  |  | (1) |  |  |  | 82.39 | 2 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 77% | 49 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 32 |  |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  | 145 |  |
| 43. | ЕЮ-01-022-3 | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм | 100 м2 |  | 0.095 |  | 9 114.31 | 866 |  |
| 43. 1. | зООО-1003-l | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 67.1 | 6.3745 |  | 68.530 | 437 |  |
| 43. 2. | хЗЗ-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.67 | 0.06365 |  | 3.21 |  |  |
| 43. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.54 | 0.0513 |  | 333.15 | 17 |  |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |
| 43. 4. | С101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- | 1000 м2 | 0.105 | 0.009975 |  | 39 171.90 | 391 |  |
|  |  | 400 толщиной 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.00057 |  | 36 807.60 | 21 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 106.2% | 464 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 53.55% | 234 |  |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  | 1 564 |  |
| 44. | Е15-04-024-2 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 |  | 0.095 |  | 3 891.29 | 370 |  |
| 44. 1. | зООО-ЮОЗ-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 32.56 | 3.0932 |  | 69.390 | 215 |  |
| 44. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | O.OQ095 |  | 82.390 |  |  |
| 44. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.00095 |  | 97.65 |  |  |
|  |  |  | (1) |  |  |  | 82.39 |  |  |
| 44. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.05 | 0.00475 |  | 333.15 | 2 |  |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- ПК РИК (вер. 1-1 > |  |  | L.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  | Форма по |  |  | МДС 81-35.2004 |
| 1 | 2 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 44. 6. | clOl-0639 Пемза шлаковая |  | мЗ | 0.0004 | 0.000038 | 262.97 |  |  |  |
| 44. 7. | clOl-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | м2 | 0.00008 | 0.0000076 | 135.56 |  |  |  |
| 44. 8. | clOl-1667 Шпатлевка масляно-клеевая |  | т | 0.0055 | 0.0005225 | 10 722.60 |  |  | 6 |
| 44. 9. | clOl-1757 Ветошь |  | кг | 0.33 | 0.03135 | 21.64 |  |  | 1 |
| 44. 10. | clOl-0420 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 |  | т | 0.0307 | 0.0029165 | 37 218.30 |  |  | 109 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94.5% |  |  | 203 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 46.75% |  |  | 101 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  | 674 |
| 45. | Е15-04-024-2 Простая окраска масляными составами по дереву потолков |  | 100 м2 |  | 0.041 | 3 891.29 |  |  | 160 |
| 45. 1. | зООО-ЮОЗ-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) |  | чел.ч | 32.56 | 1.33496 | 69.390 |  |  | 93 |
| 45. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 0.01 | 0.00041 | 82.390 |  |  |  |
| 45. 3. | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч | 0.01 | 0.00041 | 97.65 |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |  |  |
| 45. 4. | Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч (1) т | 0.05 | 0.00205 | ЗЗЗЛ5 |  |  | 1 |
| 45. 5. | clOl-0627 Олифа комбинированная К-2 |  |  | 0.0093 | 0.0003813 | 43 600.80 |  |  | 17 |
| 45. 6. | clOl-0639 Пемза шлаковая |  | мЗ | 0.0004 | 0.0000164 | 262.97 |  |  |  |
| 45. 7. | clOl-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | м2 | 0.00008 | 0.0000033 | 135.56 |  |  |  |
| 45. 8. | clOl-1667 Шпатлевка масляно-клеевая |  | т | 0.0055 | 0.0002255 | 10 722.60 |  |  | 2 |
| 45. 9. | clOl-1757 Ветошь |  | кг | 0.33 | 0.01353 | 21.64 |  |  |  |
| 45. 10. | clOl-0420 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 |  | т | 0.0307 | 0.0012587 | 37 218.30 |  |  | 47 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94.5% |  |  | 88 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 46.75% |  |  | 43 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  | 291 |
| 46. | Е10-01-014-2 Устройство чистых перегородок дощатых однослойных |  | 100 м2 |  | 0.2 | 30 974.04 |  |  | 6 195 |
| 46. 1. | зООО-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) |  | чел.ч | 129.71 | 25.942 | 64.100 |  |  | 1 663 |
| 46. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 0.97 | 0.194 | 110.570 |  |  | 21 |
| 46. 3. | хО2-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме |  | маш.ч | 0.97 | 0.194 | 350.65 |  |  | 68 |
|  | магистральных трубопроводов) 10 т |  | (1) |  |  | 110.57 |  |  | 21 |
| 46. 4. | хЗЗ-1441 Рубанки электрические |  | маш.ч | 0.28 | 0.0^6 | 14.67 |  |  | 1 |
| 46. 5. | хЗЗ-1531 Пилы дисковые электрические |  | маш.ч | 0.83 | 0.166 | 3.21 |  |  | 1 |
| 46. 6. | х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч (1) т | 0.64 | 0.128 | ЗЗЗЛ5 |  |  | 43 |
| 46. 7. | clOl-0181 Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм |  |  | 0.0042 | 0.0008,4 | 36 807.60 |  |  | 31 |
| 46. 8. | сЮЫ777 Паста антисептическая |  | т | 0.0032 | 0.00064 | 70 462.80 |  |  | 45 |
| 46. 9. | С102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, |  | мЗ | 0.19 | 0.038 | 4 722.68 |  |  | 179 |
|  | толщиной 40-75 мм II сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. 10. | С102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, |  | мЗ | 4.6 | 0.92 | 4 526.55 |  |  | 4 164 |
|  | толщиной 32-40 мм II сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 106.2% |  |  | 1 788 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 53.55% |  |  | 902 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  | 2400-07- ПК РИК (вер.! | .3.070419) тел./факс (495 |  | ) 347-33-01 | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 ¦ | 7 ¦ |  |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 8 885 |
| 47. | Е15-01-050-1 | Облицовка стен и откосов панелями МДФ | 100 м2 |  | 0.36 | 4 514.64 | 1 625 |
| 47. 1. | 3000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 50.15 | 18.054 | 72.800 | 1 314 |
| 47. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.11 | 0.0396 | 82.390 | 3 |
| 47. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.11 | 0.0396 | 97.65 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 3 |
| 47. 4. | хЗЗ-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 14.59 | 5.2524 | 11.94 | 63 |
| 47. 5. | хЗЗ-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 0.14 | 0.0504 | 7.98 |  |
| 47. 6. | хЗЗ-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.26 | 0.0936 | 3.21 |  |
| 47. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.76 | 0.2736 | ЗЗЗЛ5 | 91 |
| 47. 8. | С101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм |  | 0.00009 | 0.0000324 | 44 133.60 | 1 |
| 47. 9. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0005 | 0.00018 | 135.56 |  |
| 47. 10. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.25 | 0.09 | 21.64 | 2 |
| 47. 11. | ClOl-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00326 | 0.0011736 | 70 462.80 | 83 |
| 47. 12. | clOl-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00011 | 0.0000396 | 36 807.60 | 1 |
| 47. 13. | C102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ | 0.005 | 0.0018 | 2 712.11 | 5 |
|  |  | толщиной 40-75 мм IV сорта |  |  |  |  |  |
| 47. 14. | C203-0533 | Рейки деревянные 8x18 мм | мЗ | 0.03 | 0.0108 | 3 863.26 | 42 |
| 47. 15. | clOl-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.36 | 0.1296 | 141.57 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 1 245 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 616 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 3 485 |
| 48. | C101-9155-A | Панели МДФ | м2 |  | 36.504 | 183.33 | 6 692 |
|  |  |  |  |  | Объем: | 1.014*36 |  |
| 49. | Ell-01-009-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 100 м2 |  | 0.Q95 | 4 422.70 | 420 |
| 49. 1. | 3000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 8.06 | 0.7657 | 61.710 | 47 |
| 49. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.16 | 0.0152 | 82.390 | 1 |
| 49. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.16 | 0.0152 | 97.65 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 1 |
| 49. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) 1000 м2 | 0.76 | 0.0722 | 333.15 | 24 |
| 49. 5. | ClOl-0687 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  | 0.103 | 0.009785 | 35 500.00 | 347 |
|  |  | 400 толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110.7% | 53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 31 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 504 |
| 50. | Ell-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 |  | 0.095 | 20 393.61 | 1 937 |
| 50. 1. | 3000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 42.4 | 4.(¦)28 | 65.890 | 265 |
| 50. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.35 | 0.03325 | 82.390 | 3 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  | 2400-07- ПК РИК (вер.1 | .3.070419) тел | ./факс (495 | ) 347-33-01 | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 1 | 5 | 6 ¦ | 7 ¦ | 8 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 8 885 |
| 47. | Е15-01-050-1 | Облицовка стен и откосов панелями МДФ | 100 м2 |  | 0.36 | 4 514.64 | 1 625 |
| 47. 1. | зООО-1003-б | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 50.15 | 18.054 | 72.800 | 1 314 |
| 47. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.11 | 0.0396 | 82.390 | 3 |
| 47. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.11 | 0.0396 | 97.65 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 3 |
| 47. 4. | хЗЗ-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 14.59 | 5.2524 | 11.94 | 63 |
| 47. 5. | хЗЗ-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 0.14 | 0.0504 | 7.98 |  |
| 47. 6. | хЗЗ-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.26 | 0.0936 | 3.21 |  |
| 47. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.76 | 0.2736 | ЗЗЗЛ5 | 91 |
| 47. 8. | С101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм |  | 0.00009 | 0.0000324 | 44 133.60 | 1 |
| 47. 9. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0005 | 0.00018 | 135.56 |  |
| 47. 10. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.25 | 0.09 | 21.64 | 2 |
| 47. 11. | clOl-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00326 | 0.0011736 | 70 462.80 | 83 |
| 47. 12. | ClOl-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00011 | 0.0000396 | 36 807.60 | 1 |
| 47. 13. | C102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ | 0.005 | 0.0018 | 2 712.11 | 5 |
|  |  | толщиной 40-75 мм IV сорта |  |  |  |  |  |
| 47. 14. | C203-0533 | Рейки деревянные 8x18 мм | мЗ | 0.03 | 0.0108 | 3 863.26 | 42 |
| 47. 15. | clOl-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.36 | 0.1296 | 141.57 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 1 245 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 616 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 3 485 |
| 48. | C101-9155-A | Панели МДФ | м2 |  | 36.504 | 183.33 | 6 692 |
|  |  |  |  |  | Объем | : 1.014*36 |  |
| 49. | Ell-01-009-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 100 м2 |  | 0.Q95 | 4 422.70 | 420 |
| 49. 1. | 3000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 8.06 | 0.7657 | 61.710 | 47 |
| 49. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.16 | 0.0152 | 82.390 | 1 |
| 49. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.16 | 0.0152 | 97.65 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 1 |
| 49. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) 1000 м2 | 0.76 | 0.0722 | ЗЗЗЛ5 | 24 |
| 49. 5. | clOl-0687 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  | 0.103 | 0.009785 | 35 500.00 | 347 |
|  |  | 400 толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110.7% | 53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 31 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 504 |
| 50. | Ell-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 |  | 0.095 | 20 393.61 | 1 937 |
| 50. 1. | 3000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 42.4 | 4.<?28 | 65.890 | 265 |
| 50. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.35 | 0.03325 | 82.390 | 3 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  | 1 ' г 2400-07- ПК РИК (вер | 1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 4 | 5 | 6 | 7 ¦ | 8 |
| 50. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.35 | 0.03325 | 97.65 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 3 |
| 50. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.5 | 0.0475 | 333.15 | 16 |
| 50. 5. | clOl-1743 | Клей "Бустилат" | (1) т | 0.05 | 0.00475 | 27 261.60 | 129 |
| 50. 6. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0475 | 21.64 | 1 |
| 50. 7. | clOl-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, | м2 | 102 | 9.69 | 157.11 | 1 522 |
|  |  | ЭК-ВТ |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110.7% | 297 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 171 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 2 405 |
| 51. | E10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных | 100 м2 |  | 0.02 | 112 515.16 | 2 250 |
|  |  | стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | зООО-1003-б | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 104.28 | 2.0856 | 72.800 | 152 |
| 51. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11.35 | 0.227 | 110.570 | 25 |
| 51. 3. | X02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа | маш.ч | 9.69 | 0.1938 | 298.76 | 58 |
|  |  | технологического оборудования) 8 т | (1) |  |  | 110.57 | 21 |
| 51. 4. | X02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме | маш.ч | 1.66 | 0.0332 | 350.65 | 12 |
|  |  | магистральных трубопроводов) 10 т | (1) |  |  | 110.57 | 4 |
| 51. 5. | X12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1.79 | 0.0353 | 96.43 | 3 |
| 51. 6. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 1.99 | 0.039? | 333.15 | 13 |
| 51. 7. | clOl-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм |  | 0.0021 | 0.000042 | 45 310.20 | 2 |
| 51. 8. | clOl-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.016 | 0.00032 | 6 582.30 | 2 |
| 51. 9. | clOl-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0236 | 0.000472 | 4 121.56 | 2 |
| 51. 10. | clOl-1705 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 2.16 | 17.97 | 39 |
| 51. 11. | clOl-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 89 | 1.78 | 15.10 | 27 |
| 51. 12. | clOl-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00413 | 0.0000826 | 36 807.60 | 3 |
| 51. 13. | C102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ | 0.08 | 0.0016 | 4 519.02 | 7 |
|  |  | толщиной 25 мм III сорта |  |  |  |  |  |
| 51. 14. | C402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | мЗ | 0.105 | 0.0021 | 2 540.49 | 5 |
| 51. 15. | ClOl-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 37.5 | 0.75 | 39.50 | 30 |
| 51. 16. | C203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 | м2 | 100 | 2 | 947.67 | 1 895 |
|  |  | м2 (без окраски в комплекте с петлями) |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 188 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 95 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  | ;] |  | 2 533 |
| 52. | C101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект |  | 1 | 260.62 | 261 |
| 53. | E15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов | 100 м2 |  | 0.048 | 8 178.82 | 393 |
|  |  | дверных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем: 2*2.4 |  |
| 53. 1. | зООО-ЮОЗ-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 92.73 | 4.45104 | 71.940 | 320 1 П |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- ПК РИК (вер.1.3 1-1 > |  | .070419) тел | ./факс (495 | ) 347-33-01 | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 3 ¦ | 4 | 5 | о | 7 | 8 |
| 53. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.00048 | 82.390 |  |
| 53. 3. | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.00048 | 97.65 |  |
|  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 53. 4. | Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.09 | 0.00432 | 333.15 | 1 |
|  |  | (1) |  |  |  |  |
| 53. 5. | clOl-0639 Пемза шлаковая | мЗ | 0.0024 | 0.0001152 | 262.97 |  |
| 53. 6. | clOl-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0000403 | 135.56 |  |
| 53. 7. | clOl-1667 Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.041 | 0.001968 | 10 722.60 | 21 |
| 53. 8. | clOl-1757 Ветошь | кг | 0.31 | 0.01488 | 21.64 |  |
| 53. 9. | clOl-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0025 | 0.00012 | 43 600.80 | 5 |
| 53. 10. | clOl-0420 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 0.02474 | 0.0011875 | 37 218.30 | 44 |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 302 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 150 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 845 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 21 233 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 233 |
|  | МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 261 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=77 - по стр. 42; %=106.2 - по стр. 43, 46, 51; %=94.5 - по стр. 44, |  |  |  |  | 4 678 |
|  | 45, 47, 53; °/о = 110.7 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  |  |
|  | . HP с коэф. 0,94 |  |  |  | 0.94 | 4 397 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о = 5О - по стр. 42; %=53.55 - по стр. 43, 46, 51; %=46.75 - по стр. 44, |  |  |  |  | 2 373 |
|  | 45, 47, 53; % = 63.75 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  | 28 003 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 28 003 |
|  | НДС 18°/о |  |  |  | 18 | 5 041 |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 33 044 |
|  | Разлел 5. Умывальная комната |  |  |  |  |  |
| 54. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 |  | 0.04 | 4 869.42 | 195 |
| 54. 1. | зООО-1003-О Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 69.87 | 2.7948 | 67.680 | 189 |
| 54. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.44 | 0.0576 | 82.390 | 5 |
| 54. 3. | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.44 | 0.0576 | 97.65 | 6 |
|  |  | (1) |  |  | 82.39 | 5 |
| 54. 4. | С999-9900 Строительный мусор | т | 5.2 | 0.208 |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 155 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 132 |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 482 |
| 55. | Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для | 100 м2 |  | 0.04 | 29 235.00 | 1 169 |
|  | полов одноцветных с красителем |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | зООО-ЮОЗ-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 119.78 | 4.7912 | 69.390 | 332 |
|  | 1 |  |  |  |  | on |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  |  | 2400-07- ПКРИК(вер.1 |  |  | .3.070419) тел |  | /факс(495 | ) 347-33-01 |  | Форма по МДС |  | 81-35.2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 1 3 |  |  | 4 I |  | 5 |  |  | 7 ¦ |  | 8 |  |  |
| 55. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  | 2.66 | 0.1064 |  | 82.390 |  | 9 |  |  |
| 55. 3. | хОЗ-0101 |  | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.ч |  | 0.36 | 0.0144 |  | 290.81 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 82.39 |  | 1 |  |  |
| 55. 4. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  | 2.3 | 0.092 |  | 97.65 |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 82.39 |  | 8 |  |  |
| 55. 5. | Х40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч |  | 0.28 | 0.0112 |  | 333.15 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. 6. | clOl-0287 |  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем |  |  | м2 |  | 102 | 4.08 |  | 149.97 |  | 612 |  |  |
|  |  |  | квадратные и прямоугольные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. 7. | С101-0631 |  | Опилки древесные |  |  | мЗ |  | 3.06 | 0.1224 |  | 221.21 |  | 27 |  |  |
| 55. 8. | С411-0001 |  | Вода |  |  | мЗ |  | 3.85 | 0.154 |  | 7.76 |  | 1 |  |  |
| 55. 9. | С402-0005 |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 |  |  | мЗ |  | 1.3 | 0.052 |  | 3 459.37 |  | 180 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110.7% |  | 377 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 63.75% |  | 217 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 764 |  |  |
| 56. | Е63-10-2 |  | Разборка облицовки потолков из оргалита |  |  | 100 м2 |  |  | 0.04 |  | 676.05 |  | 27 |  |  |
| 56. 1. | зООО-1003-l |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  | чел.ч |  | 9.58 | 0.3832 |  | 68.530 |  | 26 |  |  |
| 56. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  | 0.2 | 0.008 |  | 82.390 |  | 1 |  |  |
| 56. 3. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  | 0.2 | 0.008 |  | 97.65 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 82.39 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 77% |  | 21 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |
| 57. | Е10-01-022-3 |  | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм |  |  | 100 м2 |  |  | 0.04 |  | 9 114.31 |  | 365 |  |  |
| 57. 1. | 3000-1003-1 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  | чел.ч |  | 67.1 | 2.684 |  | 68.530 |  | 184 |  |  |
| 57. 2. | хЗЗ-1531 |  | Пилы дисковые электрические |  |  | маш.ч |  | 0.67 | 0.0268 |  | 3.21 |  |  |  |  |
| 57. 3. | Х40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч |  | 0.54 | 0.0216 |  | 333.15 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 57. 4. | clOl-0684 |  | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  |  | 1000 м2 |  | 0.105 | 0.0042 |  | 39 171.90 |  | 165 |  |  |
|  |  |  | 400 толщиной 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. 5. | clOl-1805 |  | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0.006 | 0.00024 |  | 36 807.60 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 106.2% |  | 195 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 53.55% |  | 99 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 |  |  |
| 58. | E15-04-024-2 |  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков |  |  | 100 м2 |  |  | 0.04 |  | 3 891.29 |  | 156 |  |  |
| 58. 1. | зООО-ЮОЗ-2 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) |  |  | чел.ч |  | 32.56 | 1.3024 |  | 69.390 |  | 90 |  |  |
| 58. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  | 0.01 | 0.0004 |  | 82.390 |  |  |  |  |
| 58. 3. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  | 0.01 | 0.0004 |  | 97.65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |
| 58. 4. | Х40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч |  | 0.05 | 0.002 |  | 333.15 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <: 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер | 1.3.070419) тел./факс (495 |  |  |  |  | ) 347-33-01 |  | Форма по МДС |  | 81-35.2004 |  |
| 1 |  | 2 |  | 1 з | 1 4 |  | 5 |  |  | 6 ¦ |  | 7 1 |  | 8 |  |
| 58. 5. |  | clOl-0627 |  | Олифа комбинированная К-2 | т |  | 0.0093 |  |  | 0.000372 |  | 43 600.80 |  | 16 |  |
| 58. 6. |  | clOl-0639 |  | Пемза шлаковая | мЗ |  | 0.0004 |  |  | 0.000016 |  | 262.97 |  |  |  |
| 58. 7. |  | clOl-1596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 |  | 0.00008 |  |  | 0.0000032 |  | 135.56 |  |  |  |
| 58. 8. |  | clOl-1667 |  | Шпатлевка маспяно-клеевая | т |  | 0.0055 |  |  | 0.00022 |  | 10 722.60 |  | 2 |  |
| 58. 9. |  | clOl-1757 |  | Ветошь | кг |  | 0.33 |  |  | 0.0132 |  | 21.64 |  |  |  |
| 58. 10. |  | ClOl-0420 |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т |  | 0.0307 |  |  | 0.001228 |  | 37 218.30 |  | 46 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  | 85 |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  | 42 |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |  |
| 59. |  | E46-04-012-3 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  |  |  |  | 0.02 |  | 7 416.44 |  | 148 |  |
| 59. 1. |  | 3000-1002-4 |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч |  | 103.91 |  |  | 2.0782 |  | 64.100 |  | 133 |  |
| 59. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 7.74 |  |  | 0.1548 |  | 82.390 |  | 13 |  |
| 59. 3. |  | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч |  | 1.14 |  |  | 0.1548 |  | 97.65 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  | 13 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 99% |  | 145 |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 59.5% |  | 87 |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 |  |
| 60. |  | E10-01-039-1 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных | 100 м2 |  |  |  |  | 0.02 |  | 112 515.16 |  | 2 250 |  |
|  |  |  |  | стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. 1. |  | 3000-1003-6 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч |  | 104.28 |  |  | 2.0856 |  | 72.800 |  | 152 |  |
| 60. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 11.35 |  |  | 0.227 |  | 110.570 |  | 25 |  |
| 60. 3. |  | X02-0129 |  | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа | маш.ч |  | 9.69 |  |  | 0.1938 |  | 298.76 |  | 51 |  |
|  |  |  |  | технологического оборудования) 8 т | (1) |  |  |  |  |  |  | 110.57 |  | 21 |  |
| 60. 4. |  | xO2-::4i |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме | маш.ч |  | 1.66 |  |  | 0.0332 |  | 350.65 |  | 12 |  |
|  |  |  |  | магистральных трубопроводов) 10 т | (1) |  |  |  |  |  |  | 110.57 |  | 4 |  |
| 60. 5. |  | X12-1011 |  | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч |  | 1.79 |  |  | 0.0358 |  | 96.43 |  | 3 |  |
| 60. 6. |  | X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т |  | 1.99 |  |  | 0.0398 |  | 333.15 |  | 13 |  |
| 60. 7. |  | clOl-0195 |  | Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм |  |  | 0.0021 |  |  | 0.000042 |  | 45 310.20 |  | 2 |  |
| 60. 8. |  | clOl-0219 |  | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  | 0.016 |  |  | 0.00032 |  | 6 582.30 |  | 2 |  |
| 60. 9. |  | clOl-1591 |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т |  | 0.0236 |  |  | 0.000472 |  | 4 121.56 |  | 2 |  |
| 60. 10. |  | clOl-1705 |  | Пакля пропитанная | кг |  | 108 |  |  | 2.16 |  | 17.97 |  | 39 |  |
| 60. 11. |  | clOl-1742 |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 |  | 89 |  |  | 1.78 |  | 15.10 |  | 27 |  |
| 60. 12. |  | clOl-1805 |  | Гвозди строительные | т |  | 0.00413 |  |  | 0.0000826 |  | 36 807.60 |  | 3 |  |
| 60. 13. |  | C102-0053 |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ |  | 0.08 |  |  | 0.0016 |  | 4 519.02 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | толщиной 25 мм III сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. 14. |  | C402-0087 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | мЗ |  | 0.105 |  |  | 0.0021 |  | 2 540.49 |  | 5 |  |
| 60. 15. |  | clOl-1934 |  | Ерши металлические строительные | кг |  | 37.5 |  |  | 0.75 |  | 39.50 |  | 30 |  |
| 60. 16. |  | C203-0199 |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 | м2 |  | 100 |  |  | 2 |  | 947.67 |  | 1 895 |  |
|  |  |  |  | м2 (без окраски в комплекте с петлями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 106.2% |  | 188 |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 53.55% |  | 95 |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- ПК РИК (вер.1 |  |  |  |  |  |  | .3.070419) тел./факс (495 |  |  |  |  | ) 347-33-01 |  | Форма по |  |  |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | у |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 533 |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  | С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  |  |  | комплект |  |  |  |  | 1 |  | 260.62 |  |  |  | 261 |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  | Е15-04-025-4 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 0.048 |  | 8 178.82 |  |  |  | 393 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дверных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем: 2*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. 1. |  |  | зООО-ЮОЗ-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) |  |  |  | чел.ч |  | 92.73 |  |  | 4.45104 |  | 71.940 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
| 62. 2. |  |  | 31000-0001 Затраты труда машинистов |  |  |  | чел.ч |  | 0.01 |  |  | 0.00048 |  | 82.390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. 3. |  |  | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  | маш.ч |  | 0.01 |  |  | 0.00048 |  | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. 4. |  |  | х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  | маш.ч (1) мЗ |  | 0.09 |  |  | 0.00432 |  | 333.15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 62. 5. |  |  | clOl-0639 Пемза шлаковая |  |  |  |  |  | 0.0024 |  |  | 0.0001152 |  | 262.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. 6. |  |  | clOl-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  |  | м2 |  | 0.00084 |  |  | 0.0000403 |  | 135.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. 7. |  |  | clOl-1667 Шпатлевка масляно-клеевая |  |  |  | т |  | 0.041 |  |  | 0.001968 |  | 10 722.60 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 62. 8. |  |  | С101-1757 Ветошь |  |  |  | кг |  | 0.31 |  |  | 0.01488 |  | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. 9. |  |  | clOl-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) |  |  |  | т |  | 0.0025 |  |  | 0.00012 |  | 43 600.80 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 62. 10. |  |  | clOl-0420 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 |  |  |  | т |  | 0.02474 |  |  | 0.0011875 |  | 37 218.30 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  |  |  | 302 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 |  |  |  |  |  |
| 63. |  |  | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 0.01 |  | 40 724.52 |  |  |  | 407 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | известковым раствором прямолинейных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. 1. |  |  | зООО-ЮОЗ-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) |  |  |  | чел.ч |  | 383.06 |  |  | 3.8306 |  | 71.090 |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |
| 63. 2. |  |  | 31000-0001 Затраты труда машинистов |  |  |  | чел.ч |  | 1.16 |  |  | 0.0116 |  | 82.390 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63. 3. |  |  | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  | маш.ч |  | 1.16 |  |  | 0.0116 |  | 97.65 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63. 4. |  |  | с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |  |  | мЗ |  | 4.4 |  |  | 0.044 |  | 3 040.18 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| 63. 5. |  |  | с411-0001 Вода |  |  |  | мЗ |  | 0.35 |  |  | 0.0035 |  | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. 6. |  |  | С999-9900 Строительный мусор |  |  |  | т |  | 8.1 |  |  | 0.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  | Е63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 0.03 |  | 5 370.88 |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. 1. |  |  | зООО-1002-l Рабочие-строители (средний разряд 2.1) |  |  |  | чел.ч |  | 74.3 |  |  | 2.229 |  | 62.300 |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |
| 64. 2. |  |  | 31000-0001 Затраты труда машинистов |  |  |  | чел.ч |  | 1.99 |  |  | 0.0597 |  | 82.390 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 64. 3. |  |  | хОЗ-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  | маш.ч |  | 0.35 |  |  | 0.0105 |  | 97.65 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 64. 4. |  |  | Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа |  |  |  | маш.ч |  | 1.64 |  |  | 0.0492 |  | 291.13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7 ат) 2,2 мЗ/мин |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 64. 5. |  |  | хЗЗ-0804 Молотки отбойные пневматические |  |  |  | маш.ч |  | 3.28 |  |  | 0.0984 |  | 70.23 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  |  |  |  | 2400-07- ПКРИК(вер.1 | L.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по МДС |  |  | 81-35.2004 |  |  |  |  |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 I |  |  |  | 7 1 |  |  | 8 I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77% |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |
| 65. | Е15-01-019-5 |  |  |  | Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 33 296.46 |  |  | 999 |  |  |  |  |
| 65. 1. | зООО-ЮОЗ-6 |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч |  | 159.67 |  |  |  | 4.7901 |  |  |  | 72.800 |  |  | 349 |  |  |  |  |
| 65. 2. | 31000-0001 |  |  |  | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 1.65 |  |  |  | 0.0495 |  |  |  | 82.390 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 65. 3. | хОЗ-0101 |  |  |  | Автопогрузчики 5 т | маш.ч |  | 0.08 |  |  |  | 0.0024 |  |  |  | 290.81 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. 4. | хОЗ-1121 |  |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч |  | 0.27 |  |  |  | 0.0081 |  |  |  | 97.65 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 65. 5. | xll-0901 |  |  |  | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч |  | 1.3 |  |  |  | 0.039 |  |  |  | 87.91 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 65. 6. | С101-1757 |  |  |  | Ветошь | кг |  | 0.5 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. 7. | С411-0001 |  |  |  | Вода | мЗ |  | 0.93 |  |  |  | 0.0279 |  |  |  | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. 8. | clOl-0256 |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без | м2 |  | 100 |  |  |  | 3 |  |  |  | 163.45 |  |  | 490 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | завала белые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. 9. | С402-0231 |  |  |  | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т |  | 0.05 |  |  |  | 0.0015 |  |  |  | 37 060.00 |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 65. 10. | clQl-1852 |  |  |  | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т |  | 0.375 |  |  |  | 0.01125 |  |  |  | 8 780.10 |  |  | 99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  |  | 334 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  |  | 165 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 498 |  |  |  |  |
| 66. | Ё10-01-010-1 |  |  |  | Установка элементов каркаса из брусьев | мЗ |  |  |  |  |  | 0.0846 |  |  |  | 8 722.29 |  |  | 738 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем: |  |  |  | 0.18*0.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. 1. | зООС-1002-8 |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.8) | чел.ч |  | 22.5 |  |  |  | 1.9035 |  |  |  | 66.480 |  |  | 127 |  |  |  |  |
| 66. 2. | хЗЗ-0206 |  |  |  | Дрели электрические | маш.ч |  | 0.23 |  |  |  | 0.019458 |  |  |  | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. 3. | хЗЗ-1601 |  |  |  | Бензопилы | маш.ч |  | 0.33 |  |  |  | 0.027918 |  |  |  | 15.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. 4. | Х40-0001 |  |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т |  | 0.36 |  |  |  | 0.030456 |  |  |  | ШЛ5 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 66. 5. | С101-0783 |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг |  |  | 0.0031 |  |  |  | 0.0002623 |  |  |  | 22 819.94 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 66. 6. | С101-1591 |  |  |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т |  | 0.00258 |  |  |  | 0.0002183 |  |  |  | 4 121.56 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 66. 7. | ClOl-1714 |  |  |  | Болты строительные с гайками и шайбами | т |  | 0.0075 |  |  |  | 0.0006345 |  |  |  | 45 399.00 |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 66. 8. | ClOl-1742 |  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 |  | 1.45 |  |  |  | 0.12267 |  |  |  | 15.10 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 66. 9. | ClOl-1777 |  |  |  | Паста антисептическая | т |  | 0.00301 |  |  |  | 0.0002546 |  |  |  | 70 462.80 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 66. 10. | ClOl-1805 |  |  |  | Гвозди строительные | т |  | 0.003 |  |  |  | 0.0002538 |  |  |  | 36 807.60 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 66. 11. | C102-0028 |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ |  | 0.93 |  |  |  | 0.078678 |  |  |  | 6 202.36 |  |  | 488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | толщиной 100, 125 мм II сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. 12. | C102-0060 |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ |  | 0.12 |  |  |  | 0.010152 |  |  |  | 4 526.55 |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | толщиной 44 мм и более II сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. 13. | C102-0077 |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, | мЗ |  | 0.01 |  |  |  | 0.000846 |  |  |  | 2 107.12 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | толщиной 32-40 мм III сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2% |  |  | 135 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.55% |  |  | 68 ?4 |  |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 |  |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер.] |  | .3.070419) тел |  |  |  | /факс (495 |  | ) 347-33-01 |  |  |  | Форма по МДС |  |  | 81-35.2004 |  |  |  |
| 1 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 1 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941 |  |  |  |
| 67. Е15-01-050-1 |  |  |  |  | Облицовка стен и откосов панелями МДФ |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 4 514.64 |  |  | 813 |  |  |  |
| 67. 1. 3000-1003-6 |  |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) |  | чел.ч |  |  |  | 50.15 |  | 9.027 |  |  |  | 72.800 |  |  | 657 |  |  |  |
| 67. 2. 31000-0001 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  | 0.11 |  | 0.0198 |  |  |  | 82.390 |  |  | 2 |  |  |  |
| 67. 3. хОЗ-1121 |  |  |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.11 |  | 0.0198 |  |  |  | 97.65 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 2 |  |  |  |
| 67. 4. хЗЗ-0206 |  |  |  |  | Дрели электрические |  | маш.ч |  |  |  | 14.59 |  | 2.6262 |  |  |  | 11.94 |  |  | 31 |  |  |  |
| 67. 5. хЗЗ-0208 |  |  |  |  | Шуруповерты строительно-монтажные |  | маш.ч |  |  |  | 0.14 |  | 0.0252 |  |  |  | 7.98 |  |  |  |  |  |  |
| 67. 6. хЗЗ-1531 |  |  |  |  | Пилы дисковые электрические |  | маш.ч |  |  |  | 0.26 |  | 0.0468 |  |  |  | 3.21 |  |  |  |  |  |  |
| 67. 7. Х40-0001 |  |  |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч (1) т |  |  |  | 0.76 |  | 0.1368 |  |  |  | ЗЗЗЛ5 |  |  | 46 |  |  |  |
| 67. 8. С101-1484 |  |  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм |  |  |  |  |  | 0.00009 |  | 0.0000162 |  |  |  | 44 133.60 |  |  | 1 |  |  |  |
| 67. 9. С101-1596 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | м2 |  |  |  | 0.0005 |  | 0.00009 |  |  |  | 135.56 |  |  |  |  |  |  |
| 67. 10. С101-1757 |  |  |  |  | Ветошь |  | кг |  |  |  | 0.25 |  | 0.045 |  |  |  | 21.64 |  |  | 1 |  |  |  |
| 67. 11. clOl-1777 |  |  |  |  | Паста антисептическая |  | т |  |  |  | 0.00326 |  | 0.0005868 |  |  |  | 70 462.80 |  |  | 41 |  |  |  |
| 67. 12. С101-1805 |  |  |  |  | Гвозди строительные |  | т |  |  |  | 0.00011 |  | 0.0000193 |  |  |  | 36 807.60 |  |  | 1 |  |  |  |
| 67. 13. C102-0026 |  |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, |  | мЗ |  |  |  | 0.005 |  | 0.0009 |  |  |  | 2 712.11 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | толщиной 40-75 мм IV сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. 14. C203-0533 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8x18 мм |  | мЗ |  |  |  | 0.03 |  | 0.0054 |  |  |  | 3 863.26 |  |  | 21 |  |  |  |
| 67. 15. clOl-0329 |  |  |  |  | Клей 88-СА |  | кг |  |  |  | 0.36 |  | 0.064& |  |  |  | 141.57 |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  |  | 623 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  |  | 308 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 744 |  |  |  |
| 68. C101-9155-A |  |  |  |  | Панели МДФ |  | м2 |  |  |  |  |  | 18.252 |  |  |  | 183.33 |  |  | 3 346 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем: |  |  |  | 1.014*18 |  |  |  |  |  |  |
| 69. E62-9-2 |  |  |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0.041 |  |  |  | 6 902.41 |  |  | 283 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. 1. зООО-1003-l |  |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  | чел.ч |  |  |  | 81.9 |  | 3.3579 |  |  |  | 68.530 |  |  | 230 |  |  |  |
| 69. 2. 31000-0001 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  | 0.1 |  | 0.0041 |  |  |  | 82.390 |  |  |  |  |  |  |
| 69.3. хОЗ-1121 |  |  |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.1 |  | 0.0041 |  |  |  | 97.65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |  |
| 69. 4. X40-0001 |  |  |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.06 |  | 0.00246 |  |  |  | 333.15 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. 5. clOl-0628 |  |  |  |  | Олифа комбинированная К-3 |  | т |  |  |  | 0.0046 |  | 0.0001886 |  |  |  | 43 600.80 |  |  | 8 |  |  |  |
| 69. 6. C101-0639 |  |  |  |  | Пемза шлаковая |  | мЗ |  |  |  | 0.0024 |  | 0.0000984 |  |  |  | 262.97 |  |  |  |  |  |  |
| 69. 7. clOl-1712 |  |  |  |  | Шпатлевка клеевая |  | т |  |  |  | 0.0378 |  | 0.0015498 |  |  |  | 7 914.85 |  |  | 12 |  |  |  |
| 69. 8. clOl-1757 |  |  |  |  | Ветошь |  | кг |  |  |  | 0.18 |  | 0.00738 |  |  |  | 21.64 |  |  |  |  |  |  |
| 69. 9. clOl-1596 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | м2 |  |  |  | 1.1 |  | 0.0451 |  |  |  | 135.56 |  |  | 6 |  |  |  |
| 69. 10. clOl-0426 |  |  |  |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 |  | т |  |  |  | 0.0163 |  | 0.0006683 |  |  |  | 37 218.30 |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  | 184 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 115 -¦ Г" |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 |  |  |  | * 2400-07- ПК РИК (вер. |  | 1.3.070419) тел |  |  |  | ./факс (495 |  | ) 347-33-01 |  |  | Форма по МДС |  |  |  | 81-35.2004 |  |  |  |  |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | б 1 |  |  | 7 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО |  | РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 711 |  |  |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 711 |  |  |  |  |
|  |  | МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 54, 69; %=110.7 - по стр. 55; %=77 - по стр. 56, 64; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 071 |  |  |  |  |
|  |  | % = 106.2 - по |  | стр. 57, 60, 66; %=94.5 - по стр. 58, 62, 65, 67; %=99 - по стр. 59; %=79 - по стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HP с коэф. |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 2 887 |  |  |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 54; %=63.75 - по стр. 55; %=50 - по стр. 56, 63, 64, 69; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 699 |  |  |  |  |
|  |  | % = 53.55 - по |  | стр. 57, 60, 66; %=46.75 - по стр. 58, 62, 65, 67; %=59.5 - по стр. 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 297 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 297 |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 2 933 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 230 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 6. Туалет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  | Е61-1-1 |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 3 594.29 |  |  |  | 791 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | при толщине намета до 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. 1. |  | 3000-1002-7 |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) |  | чел.ч |  |  |  | 29.58 |  | 6.5076 |  |  | 65.890 |  |  |  | 429 |  |  |  |  |
| 70. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  | 0.32 |  | 0.0704 |  |  | 82.390 |  |  |  | б |  |  |  |  |
| 70. 3. |  | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.32 |  | 0.0704 |  |  | 97.65 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  | б |  |  |  |  |
| 70. <. |  | c-:02-CCG3 |  | Растзср готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  | мЗ |  |  |  | 0.53 |  | 0.1166 |  |  | 3 040.18 |  |  |  | 354 |  |  |  |  |
| 70. 5. |  | С411-0001 |  | Вода |  | мЗ |  |  |  | 0.35 |  | 0.077 |  |  | 7.76 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |  |  |  | 344 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 352 |  |  |  |  |
| 71. |  | Е62-9-2 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0.023 |  |  | 6 902.41 |  |  |  | 159 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. 1. |  | зООО-1003-l |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  | чел.ч |  |  |  | 81.9 |  | 1.8837 |  |  | 68.530 |  |  |  | 129 |  |  |  |  |
| 7J. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  | 0.1 |  | 0.0023 |  |  | 82.390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. 3. |  | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.1 |  | 0.0023 |  |  | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. 4. |  | Х40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.06 |  | 0.00138 |  |  | 333.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. 5. |  | clOl-0628 |  | Олифа комбинированная К-3 |  | т |  |  |  | 0.0046 |  | 0.0001058 |  |  | 43 600.80 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 71. 6. |  | clOl-0639 |  | Пемза шлаковая |  | мЗ |  |  |  | 0.0024 |  | 0.0000552 |  |  | 262.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. 7. |  | clOl-1712 |  | Шпатлевка клеевая |  | т |  |  |  | 0.0378 |  | 0.0008694 |  |  | 7 914.85 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 71. 8. |  | clOl-1757 |  | Ветошь |  | кг |  |  |  | 0.18 |  | 0.00414 |  |  | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. 9. |  | clOl-1596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | м2 |  |  |  | 1.1 |  | 0.0253 |  |  | 135.56 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер. |  | .3.070419) тел |  |  |  |  |  | ./факс (495 |  | ) 347-33-01 |  |  |  | Форма по |  |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 1 |  |  |  |  |
| 71. 10. |  | clOl-0426 |  |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 |  | т |  |  |  |  |  | 0.0163 |  | 0.0003749 |  |  |  | 37 218.30 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  | 103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |
| 72. |  | E62-8-2 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 5 064.58 |  |  | 506 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расчисткой старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. 1. |  | зООО-1003-l |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  | чел.ч |  |  |  |  |  | 53.8 |  | 5.38 |  |  |  | 68.530 |  |  | 369 |  |  |  |  |
| 72. 2. |  | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.01 |  |  |  | 82.390 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 72. 3. |  | хОЗ-1121 |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.01 |  |  |  | 97.65 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 72. 4. |  | X40-0001 |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.006 |  |  |  | 333.15 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 72. 5. |  | ClOl-0628 |  |  | Олифа комбинированная К-3 |  | (1) т |  |  |  |  |  | 0.0059 |  | 0.00059 |  |  |  | 43 600.80 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 72. 6. |  | clOl-0639 |  |  | Пемза шлаковая |  | мЗ |  |  |  |  |  | 0.0024 |  | 0.00024 |  |  |  | 262.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. 7. |  | clOl-1712 |  |  | Шпатлевка клеевая |  | т |  |  |  |  |  | 0.0408 |  | 0.00408 |  |  |  | 7 914.85 |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 72. 8. |  | clOl-1757 |  |  | Ветошь |  | кг |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.018 |  |  |  | 21.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. 9. |  | clOl-1596 |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | м2 |  |  |  |  |  | 1.1 |  | 0.11 |  |  |  | 135.56 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 72. 10. |  | clOl-0426 |  |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 |  | т |  |  |  |  |  | 0.0165 |  | 0.00165 |  |  |  | 37 218.30 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  | 296 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 185 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |  |  |  |  |
| 73. |  | E15-01-019-5 |  |  | Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.173 |  |  |  | 33 296.46 |  |  | 5 760 |  |  |  |  |
| 73. 1. |  | зООО-1003-б |  |  | Рабочие-строители (средний разряд З.б) |  | чел.ч |  |  |  |  |  | 159.67 |  | 27.62291 |  |  |  | 72.800 |  |  | 2 011 |  |  |  |  |
| 73. 2. |  | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  |  |  | 1.65 |  | 0.28545 |  |  |  | 82.390 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 73. 3. |  | хОЗ-0101 |  |  | Автопогрузчики 5 т |  | маш.ч |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.01384 |  |  |  | 290.81 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 73. 4. |  | хОЗ-1121 |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 0.04671 |  |  |  | 97.65 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 73. 5. |  | xll-0901 |  |  | Растворосмесители передвижные 65 л |  | маш.ч |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 0.224Э |  |  |  | 87.91 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 73. 6. |  | clOl-1757 |  |  | Ветошь |  | кг |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.0865 |  |  |  | 21.64 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 73. 7. |  | c411-0001 |  |  | Вода |  | мЗ |  |  |  |  |  | 0.93 |  | 0.16089 |  |  |  | 7.76 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 73. 8. |  | clOl-0256 |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без |  | м2 |  |  |  |  |  | 100 |  | 17.3 |  |  |  | 163.45 |  |  | 2 828 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | завала белые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. 9. |  | C402-0231 |  |  | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая |  | Т |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.00865 |  |  |  | 37 060.00 |  |  | 321 |  |  |  |  |
| 73. 10. |  | clOl-1852 |  |  | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) |  | т |  |  |  |  |  | 0.375 |  | 0.064875 |  |  |  | 8 780.10 |  |  | 570 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  |  | 1 923 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  |  | 951 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  | 8 634 |  |  |  |  |
| 74. |  | E15-04-025-8 |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 5 849.58 |  |  | 1 287 |  |  |  |  |
| 74. 1. |  | зООО-ЮОЗ-5 |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) |  | чел.ч |  |  |  |  |  | 51.01 |  | 11.2222 |  |  |  | 71.940 |  |  | 807 |  |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  |  |  | 2400-07- ПКРИК(вер.З |  | .3.070419) тел./факс (495 |  |  |  |  |  |  |  | ) 347-33-01 |  |  |  | Форма по МДС |  |  |  |  | 81-35.2004 |  |  |  |
| 11 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 3 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 1 |  |  |  |  | 8 I |  |  |  |
| 74. 2. | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.0022 |  |  |  | 82.390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. 3. | хОЗ-1121 |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.0022 |  |  |  | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. 4. | Х40-0001 |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.0242 |  |  |  | ЗЗЗЛ5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 74. 5. | clOl-0639 |  |  | Пемза шлаковая |  | U) мЗ |  |  |  | 0.0024 |  |  |  | 0.000528 |  |  |  | 262.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. 6. | clOl-1596 |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | м2 |  |  |  | 0.00084 |  |  |  | 0.0001848 |  |  |  | 135.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. 7. | clOl-1667 |  |  | Шпатлевка маспяно-клеевая |  | т |  |  |  | 0.051 |  |  |  | 0.01122 |  |  |  | 10 722.60 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 74. 8. | clOl-1757 |  |  | Ветошь |  | кг |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.0682 |  |  |  | 21.64 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 74. 9. | clOl-1823 |  |  | Грунтовки масляные, готовые к применению |  | т |  |  |  | 0.0075 |  |  |  | 0.00165 |  |  |  | 49 062.00 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |
| 74. 10. | ClOl-1824 |  |  | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) |  | т |  |  |  | 0.0113 |  |  |  | 0.002486 |  |  |  | 43 600.80 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| 74. 11. | clOl-0390 |  |  | Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая |  | т |  |  |  | 0.01837 |  |  |  | 0.0040414 |  |  |  | 39 593.70 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  |  |  |  | 763 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  |  |  |  | 377 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 427 |  |  |  |
| 75. | Ell-01-011-1 |  |  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 9 712.15 |  |  |  |  | 971 |  |  |  |
| 75. 1. | 3000-1002-2 |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) |  | чел.ч |  |  |  | 39.51 |  |  |  | 3.951 |  |  |  | 62.900 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |
| 75. 2. | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  | 1.27 |  |  |  | 0.127 |  |  |  | 82.390 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 75. 3. | хОЗ-1121 |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  | 1.27 |  |  |  | 0.127 |  |  |  | 97.65 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 75. 4. | xll-1301 |  |  | Вибраторы поверхностные |  | маш.ч |  |  |  | 9.07 |  |  |  | 0.907 |  |  |  | 2.06 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 75. 5. | C411-0001 |  |  | Вода |  | мЗ |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 7.76 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 75. 6. | C402-0005 |  |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 |  | мЗ |  |  |  | 2.04 |  |  |  | 0.204 |  |  |  | 3 459.37 |  |  |  |  | 706 |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.7% |  |  |  |  | 287 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.75% |  |  |  |  | 165 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423 |  |  |  |
| 76. | Ell-01-027-3 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 29 235.00 |  |  |  |  | 2 924 |  |  |  |
|  |  |  |  | полов одноцветных с красителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | 3000-1003-2 |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) |  | чел.ч |  |  |  | 119.78 |  |  |  | 11.978 |  |  |  | 69.390 |  |  |  |  | 831 |  |  |  |
| 76. 2. | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  | 2.66 |  |  |  | 0.266 |  |  |  | 82.390 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 76. 3. | хОЗ-0101 |  |  | Автопогрузчики 5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.036 |  |  |  | 290.81 |  |  |  |  | 1Q |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 76. 4. | хОЗ-1121 |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 97.65 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 76. 5. | X40-0001 |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.028 |  |  |  | 333.15 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. 6. | C101-0287 |  |  | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем |  | м2 |  |  |  | 102 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 149.97 |  |  |  |  | 1 530 |  |  |  |
|  |  |  |  | квадратные и прямоугольные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. 7. | clOl-0631 |  |  | Опилки древесные |  | мЗ |  |  |  | 3.06 |  |  |  | 0.306 |  |  |  | 221.21 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
| 76. 8. | C411-0001 |  |  | Вода |  | мЗ |  |  |  | 3.85 |  |  |  | 0.385 |  |  |  | 7.76 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 76. 9. | C402-0005 |  |  | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 |  | мЗ |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 3 459.37 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  |  |  | ■ . i' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 |  |  | * 2400-07- ПК РИК (вер.] |  |  |  |  | 1.3.070419) тел./факс (495 |  |  |  |  |  |  |  | ) 347-33-01 |  |  |  |  | Форма по МДС |  |  | 81-35.2004 |  |  |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 1 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.7% |  |  | 944 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.75% |  |  | 544 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 412 |  |  |
| 77. |  | Е53-4-4 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок забранных |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 7 343.57 |  |  | 1469 |  |  |
|  |  |  | стоймя в обвязке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. 1. |  | 3000-1002-8 | Рабочие-строители (средний разряд 2.8) |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  | 31.3 |  |  |  | 6.26 |  |  |  |  | 66.480 |  |  | 416 |  |  |
| 77. 2. |  | хЗЗ-1441 | Рубанки электрические |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 14.67 |  |  | 5 |  |  |
| 77. 3. |  | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.072 |  |  |  |  | 333.15 |  |  | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. 4. |  | ClOl-1805 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.0004 |  |  |  |  | 36 807.60 |  |  | 15 |  |  |
| 77. 5. |  | С102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, |  |  |  |  | мЗ |  |  |  | 0.93 |  |  |  | 0.186 |  |  |  |  | 4 722.68 |  |  | 878 |  |  |
|  |  |  | толщиной 40-75 мм II сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. 6. |  | С102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, |  |  |  |  | мЗ |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.064 |  |  |  |  | 2 042.61 |  |  | 131 |  |  |
|  |  |  | толщиной 32-40 мм IV сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86% |  |  | 358 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 291 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 118 |  |  |
|  |  | . ИТОГО ПО | РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 867 |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 867 |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 70; %=80 - по стр. 71, 72; %=94.5 - по стр. 73, 74; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 017 |  |  |
|  |  | % = 110.7 - по | стр. 75, 76; %=86 - по стр. 77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HP с коэф. | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.94 |  |  | 4 716 |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 70-72; %=46.75 - по стр. 73, 74; %=63.75 - по стр. 75, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 796 |  |  |
|  |  | 76; %=70 - пс | » стр. 77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21379 |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 379 |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 3 848 |  |  |
|  |  | ВСЕГО С НДС | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 227 |  |  |
|  |  | Разлел 7. Бельевая комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  | ЕбЗ-6-1 | Смена обоев обыкновенного качества |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 4 836.28 |  |  | 1354 |  |  |
| 78. 1. |  | зООО-1003-l | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  | 52.62 |  |  |  | 14.7336 |  |  |  |  | 68.530 |  |  | 1 010 |  |  |
| 78. 2. |  | 31000-0001 | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.028 |  |  |  |  | 82.390 |  |  | 2 |  |  |
| 78. 3. |  | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.028 |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 2 |  |  |
| 78. 4. |  | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.028 |  |  |  |  | 333.15 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. 5. |  | С101-0639 | Пемза шлаковая |  |  |  |  | мЗ |  |  |  | 0.0004 |  |  |  | 0.000112 |  |  |  |  | 262.97 |  |  |  |  |  |
| 78. 6. |  | clOl-1712 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.00252 |  |  |  |  | 7 914.85 |  |  | 20 |  |  |
| 78. 7. |  | clOl-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) |  |  |  |  | т |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.00056 |  |  |  |  | 42 945.90 |  |  | 24 |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * l-i > |  |  |  |  | 2400-07- пкрик(веР.1 |  |  |  | .3.070419) тел./факс (495) |  |  |  |  |  |  |  | 347-33-01 |  |  | Форма пс |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | i 3 |  |  |  |  |  | 5 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| /в. в. | gioi- юао |  |  |  | Бумага ролевая |  |  |  | т |  | 0.007 |  |  |  |  |  | 0.00196 |  |  | 12 797.87 |  | 25 |  |  |  |  |
| 78. 9. | С411-0001 |  |  |  | Вода |  |  |  | мЗ |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.0028 |  |  | 7.76 |  |  |  |  |  |  |
| 78. 10. | С101-1830 |  |  |  | Обои обыкновенного качества |  |  |  | 100 м2 |  | 1.12 |  |  |  |  |  | 0.3136 |  |  | 839.52 |  | 263 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77% |  | 779 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 506 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 639 |  |  |  |  |
| 79. | E10-01-057-2 |  |  |  | Установка по месту шкафных и антресольных полок |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 30 206.91 |  | 4 531 |  |  |  |  |
| 79. 1. | 3000-1002-5 |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) |  |  |  | чел.ч |  | 140.12 |  |  |  |  |  | 21.018 |  |  | 64.690 |  | 1 360 |  |  |  |  |
| 79. 2. | 31000-0001 |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | чел.ч |  | 1.64 |  |  |  |  |  | 0.246 |  |  | 110.570 |  | 27 |  |  |  |  |
| 79. 3. | X02-0129 |  |  |  | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа |  |  |  | маш.ч |  | 1.64 |  |  |  |  |  | 0.246 |  |  | 298.76 |  | 22. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического оборудования) 8 т |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.57 |  | 27 |  |  |  |  |
| 79. 4. | хЗЗ-0208 |  |  |  | Шуруповерты строительно-монтажные |  |  |  | маш.ч |  | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.0405 |  |  | 7.98 |  |  |  |  |  |  |
| 79. 5. | X40-0001 |  |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  | маш.ч (1) т |  | 2.25 |  |  |  |  |  | 0.3375 |  |  | 333.15 |  | 112 |  |  |  |  |
| 79. 6. | clOl-1805 |  |  |  | Гвозди строительные |  |  |  |  |  | 0.0026 |  |  |  |  |  | 0.00039 |  |  | 36 807.60 |  | 14 |  |  |  |  |
| 79. 7. | C203-0499 |  |  |  | Штапик (раскладка), размер 19x19 мм |  |  |  | м |  | 26.2 |  |  |  |  |  | 3.93 |  |  | 8.74 |  | 34 |  |  |  |  |
| 79. 8. | ClOl-1487 |  |  |  | Шурупы с шестигранной головкой 10x50 мм |  |  |  | т |  | 0.0002 |  |  |  |  |  | 0.00003 |  |  | 30 730.08 |  | 1 |  |  |  |  |
| 79. 9. | C203-0468 |  |  |  | Полки из древесностружечных плит переставные марки ПП |  |  |  | м2 |  | 100 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 195.70 |  | 2 936 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2% |  | 1 473 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.55% |  | 743 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 747 |  |  |  |  |
| 80. | E62-5-2 |  |  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.054 |  |  | 2 765.94 |  | 149 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расчисткой старой краски до 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8G. 1. | зСОО-1003-l |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  |  | чел.ч |  | 26.22 |  |  |  |  |  | 1.41588 |  |  | 68.530 |  | 97 |  |  |  |  |
| 80. 2. | 31000-0001 |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | чел.ч |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.0054 |  |  | 82.390 |  |  |  |  |  |  |
| 80. 3. | ХОЗ-1121 |  |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  | маш.ч |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.0054 |  |  | 97.65 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |  |
| 80. 4. | X40-0001 |  |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  | маш.ч (1) т |  | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.00324 |  |  | 333x15 |  | 1 |  |  |  |  |
| 80. 5. | clOl-0628 |  |  |  | Олифа комбинированная К-3 |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  | 0.0000648 |  |  | 43 600.80 |  | 3 |  |  |  |  |
| 80. 6. | clOl-0639 |  |  |  | Пемза шлаковая |  |  |  | мЗ |  | 0.0004 |  |  |  |  |  | 0.0000216 |  |  | 262.97 |  |  |  |  |  |  |
| 80. 7. | ClOl-1712 |  |  |  | Шпатлевка клеевая |  |  |  | т |  | 0.0255 |  |  |  |  |  | 0.001377 |  |  | 7 914.85 |  | 11 |  |  |  |  |
| 80. 8. | ClOl-1757 |  |  |  | Ветошь |  |  |  | кг |  | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.00864 |  |  | 21.64 |  |  |  |  |  |  |
| 80. 9. | clOl-1596 |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  |  | м2 |  | 0.8 |  |  |  |  |  | 0.0432 |  |  | 135.56 |  | 6 |  |  |  |  |
| 80. 10. | ClOl-0426 |  |  |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 |  |  |  | т |  | 0.0154 |  |  |  |  |  | 0.0008316 |  |  | 37 218.30 |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  | 78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |
| 81. | E62-6-2 |  |  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 1 782.43 |  | 71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расчисткой старой краски до 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. 1. | зООО-1003-l |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  |  | чел.ч |  | 13.57 |  |  |  |  |  | 0.5428 |  |  | 68.530 |  | 37 |  |  |  |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 |  | * 2400-07- ПК РИК (вер.1 | .3.070419) тел | i /факс (495) 347-33-01 |  | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ¦ | 8 |
| 81. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1 | 0.004 | 82.390 |  |
| 81. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.004 | 97.65 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 81. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.04 | 0.0016 | 333.15 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 81. 5. | С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0012 | 0.000048 | 43 600.80 | 2 |
| 81. 6. | clOl-0639 | Пемза шлаковая | мЗ | 0.0004 | 0.000016 | 262.97 |  |
| 81. 7. | clOl-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0325 | 0.0013 | 7 914.85 | 10 |
| 81. 8. | C101-1757 | Ветошь | кг | 0.16 | 0.0064 | 21.64 |  |
| 81. 9. | ClOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.8 | 0.032 | 135.56 | 4 |
| 81. 10. | clOl-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто- | т | 0.0103 | 0.000412 | 39 593.70 | 16 |
|  |  | коричневая, красно-коричневая |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 19 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 119 |
|  | . ИТОГО ПО | РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | б 105 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 105 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 78; %=106.2 - по стр. 79; °/о=80 - по стр. 80, 81) |  |  |  |  |  | 2 359 |
|  | HP с коэф. | 0,94 |  |  | - | 0.94 | 2 217 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 78, 80, 81; %=53.55 - по стр. 79) |  |  |  |  |  | 1 316 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  |  | 9 638 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 9 638 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 1 735 |
|  | ВСЕГО С НДС | 18% |  |  |  |  | 11 373 |
|  | Раздел 8. Групповая комната |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Е60-1-1 | Разборка кладки печей необлицованных | мЗ |  | 4.15 | 415.93 | 1 726 |
| 82. 1. | 3000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 6.74 | 27.971 | 61.710 | 1 726 |
| 82. 2. | С999-9900 | Строительный мусор | т | 2.04 | 8.466 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 1 346 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63% | 1 087 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 4 160 |
| 83. | Е58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного | 100 м2 |  | 0.04 | 18 067.28 | 723 |
|  |  | профиля |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | ЗООО-ЮОЗ-О | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 81.2 | 3.248 | 67.680 | 220 |
| 83. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.52 | 0.0608 | 110.570 | 7 |
| 83. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме | маш.ч | 1.52 | 0.0608 | 350.65 | 21 |
|  |  | магистральных трубопроводов) 10 т | (1) |  |  | 110.57 | 7 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  | 2400-07- ПКРИК(вер.1 | .3.070419) тел | /факс (495) | 347-33-01 | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | i 2 | 3 | 4 I | 5 1 | 6 | 7 | 8 I |
| 83. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) м2 | 0.89 | 0.0356 | 333.15 | 12 |
| 83. 5. | clOl-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5.5 мм |  | 135 | 5.4 | 74.89 | 404 |
| 83. 6. | clOl-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм | т | 0.0019 | 0.000076 | 37 629.00 | 3 |
| 83. 7. | clOl-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.005 | 0.0002 | 22 819.94 | 5 |
| 83. 8. | C101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 5 | 0.2 | 14.85 | 3 |
| 83. 9. | clOl-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.04 | 0.0016 | 34 304.54 | 55 |
| 83. 10. | C999-9900 | Строительный мусор | т | 1.47 | 0.0588 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 188 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 148 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1 059 |
| 84. | E10-01-022-3 | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм | 100 м2 |  | 0.649 | 9 114.31 | 5 915 |
| 84. 1. | зООО-1003-l | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 67.1 | 43.5479 | 68.530 | 2 984 |
| 84. 2. | хЗЗ-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.67 | 0.43483 | 3.21 | 1 |
| 84. 3. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) 1000 м2 | 0.54 | 0.35046 | 333.15 | 117 |
| 84. 4. | clOl-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  | 0.105 | 0.068145 | 39 171.90 | 2 669 |
|  |  | 400 толщиной 5 мм |  |  |  |  |  |
| 84. 5. | ClOl-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.003894 | 36 807.60 | 143 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 3 169 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 1 598 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 10 682 |
| 85. | E15-04-024-2 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 |  | 0.649 | 3 891.29 | 2 525 |
| 85. 1. | 3000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 32.56 | 21.13144 | 69.390 | 1456 |
| 85. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.00649 | 82.390 | 1 |
| 85. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.00649 | 97.65 | I |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 | 1 |
| 85. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.05 | 0.03245 | ЗЗЗД5 | И |
| 85. 5. | clOl-0627 | Олифа комбинированная К-2 |  | 0.0093 | 0.0060357 | 43 600.80 | 263 |
| 85. б. | ClOl-0639 | Пемза шлаковая | мЗ | 0.0004 | 0.0002596 | 262.97 |  |
| 85. 7. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00008 | 0.0000519 | 135.56 |  |
| 85. 8. | clOl-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0055 | 0.0035695 | 10 722.60 | 38 |
| 85. 9. | C101-1757 | Ветошь | кг | 0.33 | 0.21417 | 21.64 | 5 |
| 85. 10, | C101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 0.0307 | 0.0199243 | 37 218.30 | 742 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 1 386 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 686 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 4 597 |
| 86. | E46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.034 | 12 841.23 | 437 |
| 86. 1. | 3000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 188.54 | 6.41036 | 64.100 | 411 |
| 86. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7.74 | 0.26316 | 82.390 | 22 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер. | 1.3.070419) тел./факс (495 |  |  |  |  | ) 347-33-01 | Форма по МДС |  |  | 81-35.2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | I 3 | 1 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 ¦ |  |  | 8 1 |  |
| 86. 3. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч |  |  | 7.74 |  | 0.26316 | 97.65 |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  | 22 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 99% |  |  | 429 |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 59.5% |  |  | 258 |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123 |  |
| 87. | ЕЮ-01-027-1 |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 М2 |  |  |  |  | 0.034 | 143 102.47 |  |  | 4 865 |  |
|  |  |  | спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. 1. | 3000-1003-4 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч |  |  | 188.6 |  | 6.4124 | 71.090 |  |  | 456 |  |
| 87. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов | чел.ч |  |  | 6.79 |  | 0.23086 | 110.570 |  |  | 26 |  |
| 87. 3. | Х02-0129 |  | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа | маш.ч |  |  | 5.31 |  | 0.18054 | 298.76 |  |  | 54 |  |
|  |  |  | технологического оборудования) 8 т | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  | 20 |  |
| 87. 4. | Х02-1141 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме | маш.ч |  |  | 1.48 |  | 0.05032 | 350.65 |  |  | 18 |  |
|  |  |  | магистральных трубопроводов) 10 т | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  | б |  |
| 87. 5. | Х12-1011 |  | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч |  |  | 2.38 |  | 0.08092 | 96.43 |  |  | 8 |  |
| 87. 6. | хЗЗ-0208 |  | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч |  |  | 10.17 |  | 0.34578 | 7.98 |  |  | 3 |  |
| 87. 7. | Х40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т |  |  | 2.22 |  | 0.07548 | 333.15 |  |  | 25 |  |
| 87. 8. | clOl-0195 |  | Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм |  |  |  | 0.0028 |  | 0.0000952 | 45 310.20 |  |  | 4 |  |
| 87. 9. | clOl-0219 |  | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  |  | 0.0298 |  | 0.0010132 | 6 582.30 |  |  | 7 |  |
| 87. 10. | С101-1591 |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т |  |  | 0.031 |  | 0.001054 | 4 121.56 |  |  | 4 |  |
| 87. 11. | ClOl-1705 |  | Пакля пропитанная | кг |  |  | 173 |  | 5.882 | 17.97 |  |  | 106 |  |
| 87. 12. | ClOl-1742 |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 |  |  | 118 |  | 4.012 | 15.10 |  |  | 61 |  |
| 87. 13. | clOl-1805 |  | Гвозди строительные | т |  |  | 0.00296 |  | 0.0001006 | 36 807.60 |  |  | 4 |  |
| 87. 14. | C402-0087 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | мЗ |  |  | 0.138 |  | 0.004692 | 2 540.49 |  |  | 12 |  |
| 87. 15. | ClOl-1487 |  | Шурупы с шестигранной головкой 10x50 мм | т |  |  | 0.0114 |  | 0.0003876 | 30 730.08 |  |  | 12 |  |
| 87. 16. | C203-0012 |  | Блоки оконные (без окраски в комплекте с петлями) с двойным остеклением со | м2 |  |  | 100 |  | 3.4 | 1 203.88 |  |  | 4 093 |  |
|  |  |  | спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОС 12-12, пл.1.36 м2; ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12-13,5, пл.1.53 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 106.2% |  |  | 512 |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 53.55% |  |  | 258 |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 635 |  |
| 88. | C101-0937 |  | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными | комплект |  |  |  |  | 2 | 106.96 |  |  | 214 |  |
|  |  |  | переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1.5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | E10-01-033-2 |  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема | 100 м2 |  |  |  |  | 0.034 | 25 880.12 |  |  | 880 |  |
|  |  |  | до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. 1. | зООО-1003-l |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч |  |  | 66.22 |  | 2.2514,(3 | 68.530 |  |  | 154 |  |
| 89. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов | чел.ч |  |  | 0.2 |  | 0.0068 | 110.570 |  |  | 1 |  |
| 89. 3. | X02-0129 |  | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа | маш.ч |  |  | 0.2 |  | 0.0068 | 298.76 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | технологического оборудования) 8 т | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  | 1 |  |
| 89. 4. | X12-1011 |  | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч |  |  | 1 |  | 0.034 | 96.43 |  |  | 3 |  |
| 89. 5. | X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) |  |  | 0.27 |  | 0.00918 | ЗЗЗЛ5 |  |  | 3 |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  | 2400-07- ПК РИК (вер. |  |  | L.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  |  |  |  | Форма по МДС | 81-35.2004 |  |  |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 1 |  |  | у \ | 8 |  |  |
| 89. 6. | clOl-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  | т | 0.3 |  | 0.0102 |  |  | 6 582.30 | 67 |  |  |
| 89. 7. | clOl-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства |  |  | т | 0.006 |  | 0.000204 |  |  | 4 121.56 | 1 |  |  |
| 89. 8. | clOl-1704 | Войлок строительный |  |  | т | 0.052 |  | 0.001768 |  |  | 45 993.47 | 81 |  |  |
| 89. 9. | clOl-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  |  | м2 | 5.58 |  | 0.18972 |  |  | 15.10 | 3 |  |  |
| 89. 10. | clOl-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0.0056 |  | 0.0001904 |  |  | 36 807.60 | 7 |  |  |
| 89. 11. | C113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I |  |  | т | 0.0007 |  | 0.0000238 |  |  | 15 471.79 |  |  |  |
| 89. 12. | C402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 |  |  | мЗ | 0.34 |  | 0.01156 |  |  | 2 371.90 | 27 |  |  |
| 89. 13. | c411-0001 | Вода |  |  | мЗ | 0.6 |  | 0.0204 |  |  | 7.76 |  |  |  |
| 89. 14. | C203-0376 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой |  |  | м | 74 |  | 2.516 |  |  | 210.71 | 530 |  |  |
|  |  | плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2% | 165 |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.55% | 83 |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128 |  |  |
| 90. | E15-05-001-4 | Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом |  |  | 100 м2 |  |  | 0.034 |  |  | 32 115.74 | 1092 |  |  |
| 90. 1. | 3000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) |  |  | чел.ч | 51.08 |  | 1.73672 |  |  | 67.680 | 118 |  |  |
| 90. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов |  |  | чел. ч | 0.33 |  | 0.01122 |  |  | 110.570 | 1 |  |  |
| 90. 3. | X02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа |  |  | маш.ч | 0.33 |  | 0.01122 |  |  | 298.76 | 3 |  |  |
|  |  | технологического оборудования) 8 т |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 | 1 |  |  |
| 90. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч (1) т | 0.46 |  | 0.01564 |  |  | ЗЗЗЛ5 | 5 |  |  |
| 90. 5. | ClOl-0244 | Замазка оконная на олифе |  |  |  | 0.063 |  | 0.002142 |  |  | 27 228.30 | 58 |  |  |
| 90. 6. | C101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% |  |  | шт. | 1 |  | 0.034 |  |  | 7.93 |  |  |  |
| 90. 7. | clOl-0627 | Олифа комбинированная К-2 |  |  | т | 0.0022 |  | 0.0000748 |  |  | 43 600.80 | 3 |  |  |
| 90. 8. | C101-1757 | Ветошь |  |  | кг | 0.2 |  | 0.0068 |  |  | 21.64 |  |  |  |
| 90. 9. | clOl-1241 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки Ml |  |  | м2 | 157 |  | 5.338 |  |  | 169.32 | 904 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% | 112 |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% | 56 |  |  |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  |
| 91. | E15-04-025-5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов |  |  | 100 м2 |  |  | 0.082 |  |  | 11 465.87 | 940 |  |  |
|  |  | оконных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | 3000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) |  |  | чел.ч | 138.6 |  | 11.3652 |  |  | 71.940 | 818 |  |  |
| 91. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч | 0.01 |  | 0.00082 |  |  | 82.390 |  |  |  |
| 91. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч | 0.01 |  | 0.00082 |  |  | 97.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |
| 91. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч (1) мЗ | 0.09 |  | 0.00738 |  |  | 333.15 | 2 |  |  |
| 91. 5. | clOl-0639 | Пемза шлаковая |  |  |  | 0.0024 |  | 0.0001968 |  |  | 262.97 |  |  |  |
| 91. 6. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 0.00084 |  | 0.0000689 |  |  | 135.56 |  |  |  |
| 91. 7. | clOl-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая |  |  | т | 0.039 |  | 0.003198 |  |  | 10 722.60 | 34 |  |  |
| 91. 8. | clOl-1757 | Ветошь |  |  | кг | 0.31 |  | 0.02542 |  |  | 21.64 | 1 |  |  |
| 91. 9. | clOl-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) |  |  | т | 0.0021 |  | 0.0001722 |  |  | 43 600.80 | 8 |  |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  |  | 2400-07- ПКРИК(вер.] |  |  | .3.070419) тел |  |  |  | ./факс (495 | ) 347-33-01 |  | Форма по | МДС 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 ¦ |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 8 |
| 91. 10. | clOl-0420 |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 |  |  | т |  |  |  | 0.02544 | 0.0020861 |  | 37 218.30 | 78 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% | 773 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% | 382 |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 095 |
| 92. | E62-9-2 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 0.115 |  | 6 902.41 | 794 |
|  |  |  | старой краски до 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. 1. | зООО-1003-l |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  |  | чел.ч |  |  |  | 81.9 | 9.4185 |  | 68.530 | 645 |
| 92. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел. ч |  |  |  | 0.1 | 0.0115 |  | 82.390 | 1 |
| 92. 3. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  |  |  | 0.1 | 0.0115 |  | 97.65 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 | 1 |
| 92. 4. | X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч (1) т |  |  |  | 0.06 | 0.0069 |  | ЗЗЗЛ5 | 2 |
| 92. 5. | ClOl-0628 |  | Олифа комбинированная К-3 |  |  |  |  |  |  | 0.0046 | 0.000529 |  | 43 600.80 | 23 |
| 92. 6. | clOl-0639 |  | Пемза шлаковая |  |  | мЗ |  |  |  | 0.0024 | 0.000276 |  | 262.97 |  |
| 92. 7. | clOl-1712 |  | Шпатлевка клеевая |  |  | т |  |  |  | 0.0378 | 0.004347 |  | 7 914.85 | 34 |
| 92. 8. | clOl-1757 |  | Ветошь |  |  | кг |  |  |  | 0.18 | 0.0207 |  | 21.64 |  |
| 92. 9. | ClOl-1596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 |  |  |  | 1.1 | 0.1265 |  | 135.56 | 17 |
| 92. 10. | clOl-0426 |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 |  |  | т |  |  |  | 0.0163 | 0.0018745 |  | 37 218.30 | 70 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% | 517 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 323 |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 634 |
| 93. | E63-5-1 |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  | 100 М2 |  |  |  |  | 1.4 |  | 641.78 | 898 |
| 93. 1. | 3000-1002-0 |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) |  |  | чел.ч |  |  |  | 10.4 | 14.56 |  | 61.710 | 898 |
| 93. 2. | C999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т |  |  |  | 0.03 | 0.042 |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77% | 691 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 449 |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  | 2 038 |
| 94. | E15-04-025-1 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 1.4 |  | 6 070.75 | 8 499 |
| 94. 1. | 3000-1003-5 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) |  |  | чел.ч |  |  |  | 58.52 | 81.928 |  | 71.940 | 5 894 |
| 94. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  |  |  | 0.01 | 0.014 |  | 82.390 | 1 |
| 94. 3. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  | маш.ч |  |  |  | 0.01 | 0.014 |  | 97.65 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 | 1 |
| 94. 4. | X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч (1) |  |  |  | 0.08 | 0.112 |  | ЗЗЗЛ5 | 21 |
| 94. 5. | clOl-0639 |  | Пемза шлаковая |  |  | \*- j мЗ |  |  |  | 0.0024 | 0.00336 |  | 262.97 | 1 |
| 94. 6. | ClOl-1596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 |  |  |  | 0.00084 | 0.001176 |  | 135.56 |  |
| 94. 7. | clOl-1667 |  | Шпатлевка масляно-клеевая |  |  | т |  |  |  | 0.038 | 0.0532 |  | 10 722.60 | 570 |
| 94. 8. | clOl-1757 |  | Ветошь |  |  | кг |  |  |  | 0.31 | 0.434 |  | 21.64 | 9 |
| 94. 9. | clOl-1824 |  | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) |  |  | т |  |  |  | 0.0091 | 0.01274 |  | 43 600.80 | 555 |
| 94. 10. | clOl-0390 |  | Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая |  |  | т |  |  |  | 0.0258 | 0.03612 |  | 39 593.70 | 1 430 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% | 5 571 |
| 2400-07 * 2400-07-1 ■1 i |  | * 2400-07- пк РИК (веР- |  |  | 1 |  |  | .3.070419)1 | ел./факс (495) |  |  | 347-33-01 | Форма пс | МДС 81-35.2004 |
| 1 ¦ 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 1 |  |  | 6 |  | 8 |
| 1 |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% | 2 756 |
|  |  | Всего с HP И СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 826 |
|  |  | Уитрг,йстьо тепле- и зауксизоляции сплошной из плит древесноволокнистых |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 0.649 | 4 422.70 | 2 870 |
| 35. 1. 3000-1002-0 |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) |  |  |  |  | чел.ч |  | 8.06 |  |  | 5.23094 | 61.710 | 323 |
| 9CJ. 2. 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  | 0.16 |  |  | 0.10384 | 82.390 | 9 |
| 95. 3. хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  | маш.ч |  | 0.16 |  |  | 0.10384 | 97.65 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 82.39 | 9 |
| 95. 4. X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч (1) 1000 м2 |  | 0.76 |  |  | 0.49324 | ЗЗЗЛ5 | 164 |
| 95. 5. clOl-0687 |  | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  |  |  |  |  |  | 0.103 |  |  | 0.066847 | 35 500.00 | 2 373 |
|  |  | 400 толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.7% | 368 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.75% | 212 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 449 |
| 96. Ell-01-036-1 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 0.649 | 20 393.61 | 13 235 |
| 96. 1. 3000-1002-7 |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) |  |  |  |  | чел.ч |  | 42.4 |  |  | 27.5176 | 65.890 | 1 813 |
| 96. 2. 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  | 0.35 |  |  | 0.22715 | 82.390 | 19 |
| 96. 3. хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  | маш.ч |  | 0.35 |  |  | 0.22715 | 97.65 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 82.39 | 19 |
| 96. 4. X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч |  | 0.5 |  |  | 0.3245 | 233Л5 | 108 |
| 96. 5. clOl-1743 |  | Клей "Бустилат" |  |  |  |  | U) т |  | 0.05 |  |  | 0.03245 | 27 261.60 | 885 |
| 96. 6. clOl-1757 |  | Ветошь |  |  |  |  | кг |  | 0.5 |  |  | 0.3245 | 21.64 | 7 |
| 96. 7. clOl-0552 |  | Линслеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, |  |  |  |  | м2 |  | 102 |  |  | 66.198 | 157.11 | 10 400 |
|  |  | ЭК-ВТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.7% | 2 028 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.75% | 1 168 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 431 |
| 97. E10-01-039-1 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 0.02 | 112 515.16 | 2 250 |
|  |  | стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. 1. 3000-1003-6 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) |  |  |  |  | чел.ч |  | 104.28 |  |  | 2.0856 | 72.800 | 152 |
| 97. 2. 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  | 11.35 |  |  | 0.227 | 110.570 | 25 |
| 97. 3. X02-0129 |  | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа |  |  |  |  | маш.ч |  | 9.69 |  |  | 0.1938 | 298.76 | 58 |
|  |  | технологического оборудования) 8 т |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 | 21 |
| 97. 4. X02-1141 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме |  |  |  |  | маш.ч |  | 1.66 |  |  | 0.0332 | 350.65 | 12 |
|  |  | магистральных трубопроводов) 10 т |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 | 4 |
| 97. 5. X12-1011 |  | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  |  |  | маш.ч |  | 1.79 |  |  | 0.0358 | 96.43 | 3 |
| 97. 6. X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч (1) т |  | 1.99 |  |  | 0.0398 | 233Л5 | 13 |
| 97. 7. clOl-0195 |  | Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм |  |  |  |  |  |  | 0.0021 |  |  | 0.000042 | 45 310.20 | 2 |
| 97. 8. clOl-0219 |  |  |  | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  | т | 0.016 |  |  | 0.00032 | 6 582.30 | 2 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  | 2400-07- ПКРИК(вер.1 | .3.070419) тел./факс (495) |  | 347-33-01 | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ¦ | 6 | 7 ¦ | 8 |
| 97. 9. | clOl-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0236 | 0.000472 | 4 121.56 | 2 |
| 97. 10. | ClOl-1705 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 2.16 | 17.97 | 39 |
| 97. 11. | clOl-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 89 | 1.78 | 15.10 | 27 |
| 97. 12. | clOl-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00413 | 0.0000826 | 36 807.60 | 3 |
| 97. 13. | C102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ | 0.08 | 0.0016 | 4 519.02 | 7 |
|  |  | толщиной 25 мм III сорта |  |  |  |  |  |
| 97. 14. | C402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | мЗ | 0.105 | 0.0021 | 2 540.49 | 5 |
| 97. 15. | clOl-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 37.5 | 0.75 | 39.50 | 30 |
| 97. 16. | C203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 | м2 | 100 | 2 | 947.67 | 1 895 |
|  |  | м2 (без окраски в комплекте с петлями) |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 188 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 95 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 2 533 |
| 98. | C101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект |  | 1 | 260.62 | 261 |
| 99. | E15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов | 100 м2 |  | 0.048 | 8 178.82 | 393 |
|  |  | дверных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем: 2*2.4 |  |
| 99. 1. | зООО-ЮОЗ-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 92.73 | 4.45104 | 71.940 | 320 |
| 99. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.01 | 0.00048 | 82.390 |  |
| 99. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.01 | 0.00048 | 97.65 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 99. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.09 | 0.00432 | 333.15 | i |
| 99. 5. | clOl-0639 | Пемза шлаковая | (1) мЗ | 0.0024 | 0.0001152 | 262.97 |  |
| 99. 6. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0000403 | 135.56 |  |
| 99. 7. | clOl-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.041 | 0.0019$8 | 10 722.60 | 21 |
| 99. 8. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.01488 | 21.64 |  |
| 99. 9. | ClOl-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0025 | 0.00012 | 43 600.80 | 5 |
| 99. 10. | clOl-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 | т | 0.02474 | 0.0011875 | 37 218.30 | 44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 302 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 150 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 845 |
| 100. | E62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и | 100 м2 |  | 0.462 | 5 572.69 | 2 575 |
|  |  | ребристых труб отопления за 2 раза |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | 3000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 65.94 | 30.46428 | 69.390 | 2 114 |
| 100. 2. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.01 | 0.00462 | 333.15 | 2 |
| 100. 3. | ClOl-0628 | Олифа комбинированная К-3 |  | 0.009 | 0.0041Й8 | 43 600.80 | 181 |
| 100. 4. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0462 | 21.64 | 1 |
| 100. 5. | clOl-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0161 | 0.0074382 | 37 218.30 | 277 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 691 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 057 О-7 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  | 2400-07- ПКРИК(вер.1 | .3.070419) тел./факс (495 |  | ) 347-33-01 | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 I |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 5 323 |
| 101. | Е62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и | 100 м2 |  | 0.38 | 6 163.58 | 2 342 |
|  |  | чугунных труб стальных за 2 раза |  |  |  |  |  |
| 101. 1. | 3000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 80.6 | 30.628 | 64.100 | 1 963 |
| 101. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.01 | 0.0038 | ЗЗЗД5 | 1 |
| 101. 3. | clOl-0628 | Олифа комбинированная К-3 | (1; т | 0.009 | 0.00342 | 43 600.80 | 149 |
| 101. 4. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.038 | 21.64 | 1 |
| 101. 5. | ClOl-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0161 | 0.006118 | 37 218.30 | 228 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 570 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 982 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 4 894 |
| 102. | Ell-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м |  | 0.33 | 2 194.68 | 724 |
| 102. 1. | зООО-1003-О | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 7.65 | 2.5245 | 67.680 | 171 |
| 102. 2. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.08 | 0.0264 | 333.15 | 9 |
| 102. 3. | clOl-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм |  | 0.0003 | 0.000099 | 36 807.60 | 4 |
| 102. 4. | C203-0352 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм | м | 101 | 33.33 | 16.23 | 541 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110.7% | 189 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 109 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1 022 |
| 103. | E15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 |  | 0.033 | 5 816.24 | 192 |
| 103. 1. | зСОО-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 51.37 | 1.69521 | 71.940 | 122 |
| 103. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.02 | 0.00066 | 82.390 |  |
| 103. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.02 | 0.00066 | 97.65 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 82.39 |  |
| 103. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) мЗ | 0.11 | 0.00363 | 333.15 | 1 |
| 103. 5. | clOl-0639 | Пемза шлаковая |  | 0.0024 | 0.0000792 | 262.97 |  |
| 103. б. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0000277 | 135.56 |  |
| 103. 7. | clOl-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.054 | 0.001782 | 10 722.60 | 19 |
| 103. 8. | clOl-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.01023 | 21.64 |  |
| 103. 9. | clOl-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0116 | 0.0003828 | 43 600.80 | 17 |
| 103. 1 Г) | clOl-0395 | Краски для внутренних работ МА-025: коричневая | т | 0.025 | 0.00082Б | 39 593.70 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 115 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 57 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 364 |
|  | . ИТОГО ПО | РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 54 350 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 54 350 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- ПК РИК (вер.] 1-1 > |  | L.3.070419) тел./факс (495 |  | ) 347-33-01 | Форма по | МДС 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 475 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 82; %=83 - по стр. 83; %=106.2 - по стр. 84, 87, 89, |  |  |  |  | 21 312 |
|  | 97; °/о=94.5 - по стр. 85, 90, 91, 94, 99, 103; %=99 - по стр. 86; %=80 - по стр. 92, 100, 101; |  |  |  |  |  |
|  | %=77 - по стр. 93; %=110.7 - по стр. 95, 96, 102) |  |  |  |  |  |
|  | . HP с коэф. 0,94 |  |  |  | 0.94 | 20 033 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 82; %=65 - по стр. 83; %=53.55 - по стр. 84, 87, 89, 97; |  |  |  |  | 11 912 |
|  | %=46.75 - по стр. 85, 90, 91, 94, 99, 103; %=59.5 - по стр. 86; %=50 - по стр. 92, 93, 100, 101; |  |  |  |  |  |
|  | о/о=63.75 - по стр. 95, 96, 102) |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  | 86 295 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 86 295 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 15 533 |
|  | ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 101 828 |
|  | Раздел 9. Коридоо № 2 |  |  |  |  |  |
| 104. | Е10-01-014-2 Устройство чистых перегородок дощатых однослойных | 100 М2 |  | 0.1 | 30 974.04 | 3 097 |
| 104. 1. | 3000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 129.71 | 12.971 | 64.100 | 831 |
| 104. 2. | 31000-0001 Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.97 | 0.097 | 110.570 | 11 |
| 104. 3. | хО2-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме | маш.ч | 0.97 | 0.097 | 350.65 | 34 |
|  | магистральных трубопроводов) 10 т | (1) |  |  | 110.57 | 11 |
| 104. 4. | хЗЗ-1441 Рубанки электрические | маш.ч | 0.28 | 0.02В | 14.67 |  |
| 104. 5. | хЗЗ-1531 Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.83 | . 0.083 | 3.21 |  |
| 104. 6. | Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | (1) т | 0.64 | 0.064 | 333.15 | 21 |
| 104. 7. | clOl-0181 Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм |  | 0.0042 | 0.00042 | 36 807.60 | 15 |
| 104. 8. | clOl-1777 Паста антисептическая | т | 0.0032 | 0.00032 | 70 462.80 | 23 |
| 104. 9. | с102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ | 0.19 | 0.019 | 4 722.68 | 90 |
|  | толщиной 40-75 мм II сорта |  |  |  |  |  |
| 104. | С102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, | мЗ | 4.6 | 0.45 | 4 526.55 | 2 082 |
| 10. | толщиной 32-40 мм II сорта |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 106.2% | 894 |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 53.55% | 451 |
|  | Всего с HP и СП |  |  | ■\ |  | 4 442 |
| 105. | Е10-01-010-1 Установка элементов каркаса из брусьев | мЗ |  | 0.4136 | 8 722.29 | 3 608 |
|  |  |  |  | Объем; | [0.98-0.1)*0.47 |  |
| 105. 1. | эООО-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) | чел.ч | 22.5 | 9.306 | 66.480 | 619 |
| 105. 2. | хЗЗ-0206 Дрели электрические | маш.ч | 0.23 | 0.095128 | 11.94 | 1 |
| 105. 3. | хЗЗ-1601 Бензопилы | маш.ч | 0.33 | 0.136488 | 15.40 | 2 |
| 105. 4. | х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) т | 0.36 | 0.148896 | 333.15 | 50 |
| 105. 5. | clOl-0783 Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг |  | 0.0031 | 0.0012822 | 22 819.94 | 29 |
| 105. б. | clOl-1591 Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00258 | 0.001067^ | 4 121.56 | 4 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  | 2400-07- ПК РИК (вер.] |  | .3.070419) тел./факс (495 |  |  |  | ) 347-33-01 |  |  | Форма по МДС |  | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| 105. 7. | clOl-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | т |  | 0.0075 |  | 0.003102 |  |  | 45 399.00 |  | 141 |
| 105. 8. | clOl-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  | м2 |  | 1.45 |  | 0.59972 |  |  | 15.10 |  | 9 |
| 105. 9. | clOl-1777 | Паста антисептическая |  | т |  | 0.00301 |  | 0.0012449 |  |  | 70 462.80 |  | 88 |
| 105. 10. | ClOl-1805 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.003 |  | 0.0012408 |  |  | 36 807.60 |  | 46 |
| 105. | C102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, |  | мЗ |  | 0.93 |  | 0.384648 |  |  | 6 202.36 |  | 2 386 |
| 11. |  | толщиной 100, 125 мм II сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | C102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, |  | мЗ |  | 0.12 |  | 0.049632 |  |  | 4 526.55 |  | 225 |
| 12. |  | толщиной 44 мм и более II сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | C102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, |  | мЗ |  | 0.01 |  | 0.004136 |  |  | 2 107.12 |  | 9 |
| 13. |  | толщиной 32-40 мм III сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.2% |  | 657 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.55% |  | 331 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 597 |
| 106. | E15-01-050-1 | Облицовка стен и откосов панелями МДФ |  | 100 м2 |  |  |  | 0.98 |  |  | 4 514.64 |  | 4 424 |
| 106. 1. | зООО-1003-б | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) |  | чел.ч |  | 50.15 |  | 49.147 |  |  | 72.800 |  | 3 578 |
| 106. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  | 0.11 |  | 0.1078 |  |  | 82.390 |  | 9 |
| 106. 3. | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  | 0.11 |  | 0.1078 |  |  | 97.65 |  | И |
|  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  | 9 |
| 106. 4. | хЗЗ-0206 | Дрели электрические |  | маш.ч |  | 14.59 |  | 14.2982 |  |  | 11.94 |  | 171 |
| 106. 5. | хЗЗ-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные |  | маш.ч |  | 0.14 |  | 0.1372 |  |  | 7.98 |  | 1 |
| 106. 6. | хЗЗ-1531 | Пилы дисковые электрические |  | маш.ч |  | 0.26 |  | 0.2548 |  |  | 3.21 |  | 1 |
| 106. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч |  | 0.76 |  | 0.7448 |  |  | 333.15 |  | 248 |
|  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. 8. | clOl-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм |  | т |  | 0.00009 |  | 0.0000882 |  |  | 44 133.60 |  | 4 |
| 106. 9. | clOl-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | м2 |  | 0.0005 |  | 0.00049 |  |  | 135.56 |  |  |
| 106. 1 П | clOl-1757 | Ветошь |  | кг |  | 0.25 |  | 0.245 |  |  | 21.64 |  | 5 |
| IU. 106. i ■] | clOl-1777 | Паста антисептическая |  | т |  | 0.00326 |  | 0.0031948 |  |  | 70 462.80 |  | 225 |
| 11. 106. 1 ~> | ClOl-1805 | Гвозди строительные |  | т |  | 0.00011 |  | 0.0001078 |  |  | 36 807.60 |  | 4 |
| 106. | C102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, |  | мЗ |  | 0.005 |  | 0.0049 |  |  | 2 712.11 |  | 13 |
| 13. |  | толщиной 40-75 мм IV сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. 1 Л | C203-0533 | Рейки деревянные 8x18 мм |  | мЗ |  | 0.03 |  | 0.0294 |  |  | 3 863.26 |  | 114 |
| 1H. 106. i с: | C101-0329 | Клей 88-СА |  | КГ |  | 0.36 |  | 0.3528 |  |  | 141.57 |  | 50 |
| 1D. |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  | 3 390 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  | 1 677 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491 |
| 107. | C101-9155-A | Панели МДФ |  | м2 |  |  |  | 99.372 |  |  | 183.33 |  | 18 218 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем: |  |  | 1.014*98 |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * 1-1 > |  |  | 2400-07- ПК РИК (eep.i |  | .3.070419) тел |  | ./факс (495 |  | ) 347-33-01 | Форма по |  | МДС 81-35.2004 |  |
|  | 2 |  | 1 3 |  | 4 I |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 108. | E63-10-2 |  | Разборка облицовки потолков из оргалита |  | 100 м2 |  |  |  | 0.11 | 676.05 |  | 74 |  |
| 108. 1. | зООО-1003-l |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  | чел.ч |  | 9.58 |  | 1.0538 | 68.530 |  | 72 |  |
| 108. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  | 0.2 |  | 0.022 | 82.390 |  | 2 |  |
| 108. 3. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  | 0.2 |  | 0.022 | 97.65 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 82.39 |  | 2 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 77% |  | 57 |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 37 |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |
| 109. | E10-01-022-3 |  | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм |  | 100 м2 |  |  |  | 0.11 | 9 114.31 |  | 1 003 |  |
| 109. 1. | зООО-1003-l |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) |  | чел.ч |  | 67.1 |  | 7.381 | 68.530 |  | 506 |  |
| 109. 2. | хЗЗ-1531 |  | Пилы дисковые электрические |  | маш.ч |  | 0.67 |  | 0.0737 | 3.21 |  |  |  |
| 109. 3. | X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч (1) 1000 м2 |  | 0.54 |  | 0.0594 | 333.15 |  | 20 |  |
| 109. 4. | clOl-0684 |  | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС- |  |  |  | 0.105 |  | 0.01155 | 39 171.90 |  | 452 |  |
|  |  |  | 400 толщиной 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. 5. | clOl-1805 |  | Гвозди строительные |  | т |  | 0.006 |  | 0.00065 | 36 807.60 |  | 24 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 106.2% |  | 537 |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 53.55% |  | 271 |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 811 |  |
| 110. | E15-04-024-2 |  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков |  | 100 м2 |  |  |  | 0.11 | 3 891.29 |  | 428 |  |
| 110. 1. | зООО-ЮОЗ-2 |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) |  | чел.ч |  | 32.56 |  | 3.5816 | 69.390 |  | 249 |  |
| 110. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  | 0.01 |  | 0.0041 | 82.390 |  |  |  |
| 110. 3. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  | 0.01 |  | О.ООЦ | 97.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |
| 110. 4. | X40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч (1) т |  | 0.05 |  | 0.005^5 | ЗЗЗД5 |  | 2 |  |
| 110. 5. | clOl-0627 |  | Олифа комбинированная К-2 |  |  |  | 0.0093 |  | 0.001023 | 43 600.80 |  | 45 |  |
| 110. 6. | clOl-0639 |  | Пемза шлаковая |  | мЗ |  | 0.0004 |  | 0.000044 | 262.97 |  |  |  |
| 110. 7. | clOl-1596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | м2 |  | 0.00008 |  | 0.0000088 | 135.56 |  |  |  |
| 110. 8. | clOl-1667 |  | Шпатлевка масляно-клеевая |  | т |  | 0.0055 |  | 0.000605 | 10 722.60 |  | 6 |  |
| 110. 9. | clOl-1757 |  | Ветошь |  | кг |  | 0.33 |  | 0.0363 | 21.64 |  | 1 |  |
| 110. 1 П | ClOl-0420 |  | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25 |  | т |  | 0.0307 |  | 0.003377 | 37 218.30 |  | 126 |  |
| 1U. |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 94.5% |  | 235 |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 46.75% |  | 116 |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  | ■¦ |  |  | 780 |  |
| in. | Ell-01-036-1 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" |  | 100 м2 |  |  |  | 0.1.1 | 20 393.61 |  | 2 243 |  |
| in. i. | 3000-1002-7 |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) |  | чел.ч |  | 42.4 |  | 4.664 | 65.890 |  | 307 |  |
| 111. 2. | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  | 0.35 |  | 0.0385 | 82.390 |  | 3 |  |
| 111. 3. | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  | 0.35 |  | 0.038!i | 97.65 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 82.39 |  | 3 А -А |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- ПК РИК (вер.] | .3.070419) тел | ./факс (495 | ) 347-33-01 | Форма по | МДС 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 > |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 4 ¦ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.5 | 0.055 | 333.15 | 18 |
|  | (1) |  |  |  |  |
| 111. 5. clOl-1743 Клей "Бустилат" | т | 0.05 | 0.0055 | 27 261.60 | 150 |
| 111. 6. clOl-1757 Ветошь | кг | 0.5 | 0.055 | 21.64 | 1 |
| 111. 7. clOl-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, | м2 | 102 | 11.22 | 157.11 | 1 763 |
| ЭК-ВТ |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 110.7% | 343 |
| Сметная прибыль |  |  |  | 63.75% | 198 |
| Всего с HP и СП |  |  |  |  | 2 784 |
| 112. Е311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 9 | 149.40 | 1 345 |
| 112.1. зООО-1001-О Рабочие-строители (средний разряд 1.0) | чел.ч | 0.5777 | 5.1993 | 56.870 | 296 |
| 112.2. х40-0051 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч | 0.29 | 2.61 | 401.90 | 1 049 |
|  | (1) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 100% | 296 |
| Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 178 |
| Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1 819 |
| 113. Е311-01-146-2 Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 9 | 123.73 | 1 114 |
| 113.1. зООО-1001-О Рабочие-строители (средний разряд 1.0) | чел.ч | 0.4796 | 4.3164 | 56.870 | 245 |
| 113. 2. х^О-0051 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч (1) | 0.24 | 2.16 | 401.90 | 868 |
| Накладные расходы |  |  |  | 100% | 245 |
| Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 147 |
| Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1 506 |
| 114. X40-0G51 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч |  | 2.282 | 401.90 | 917 |
|  | (1) |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | : 1.141*2 |  |
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 36 471 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 36 471 |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 106.2 - по стр. 104, 105, 109; °/о=94.5 - по стр. 106, 110; %=77 - |  |  |  |  | 6 655 |
| по стр. 108; % = 110.7 - по стр. 111; %=100 - по стр. 112, 113) |  |  |  |  |  |
| . HP с коэф. 0,94 |  |  |  | 0.94 | 6 256 |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=53.55 - по стр. 104, 105, 109; %=46.75 - по стр. 106, 110; %=50 - по |  |  |  |  | 3 406 |
| стр. 108; °/о=63.75 - по стр. 111; %=60 - по стр. 112, 113) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  | 46 133 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 46 133 |
| НДС 18% |  |  |  | 18 | 8 304 |
| ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 54 437 |
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 195 270 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 186 809 |

| < ' ■ ¦. * ' ' ' < 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- ПК РИК (вер.1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 1-1 > |  |  |  | Форма по | МДС 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 ¦ 4 ¦ 5 | 6 | 7 | 8 |
| МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 938 |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (°/о=99 - по стр. 1, 11, 26, 37, 59, 86; %=94.5 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16, |  |  |  |  | 55 217 |
| 25, 29, 35, 40, 44, 45, 47, 53, 58, 62, 65, 67, 73, 74, 85, 90, 91, 94, 99, 103, 106, 110; %=79 - по |  |  |  |  |  |
| стр. 5, 15, 41, 63, 70; °/о = 77 - по стр. 7, 23, 42, 56, 64, 78, 93, 108; % = 106.2 - по стр. 8, 12, 24, 27, |  |  |  |  |  |
| 33, 34, 38, 43, 46, 51, 57, 60, 66, 79, 84, 87, 89, 97, 104, 105, 109; °/о=80 - по стр. 10, 17, 18, 21, |  |  |  |  |  |
| 22, 30, 54, 69, 71, 72, 80, 81, 92, 100, 101; %=110.7 - по стр. 19, 20, 31, 32, 49, 50, 55, 75, 76, 95, |  |  |  |  |  |
| 96, 102, 111; %=86 - по стр. 77; %=78 - по стр. 82; %=83 - по стр. 83; %=100 - по стр. 112, 113) |  |  |  |  |  |
| . HP с коэф. 0,94 |  |  |  | 0.94 | 51 904 |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (°/о=59.5 - по стр. 1, 11, 26, 37, 59, 86; °/о=46.75 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16, |  |  |  |  | 30 464 |
| 25, 29, 35, 40, 44, 45, 47, 53, 58, 62, 65, 67, 73, 74, 85, 90, 91, 94, 99, 103, 106, 110; °/о=50 - по |  |  |  |  |  |
| стр. 5, 7, 10, 15, 21-23, 30, 41, 42, 56, 63, 64, 69-72, 78, 80, 81, 92, 93, 100, 101, 108; °/о=53.55 - |  |  |  |  |  |
| по стр. 8, 12, 24, 27, 33, 34, 38, 43, 46, 51, 57, 60, 66, 79, 84, 87, 89, 97, 104, 105, 109; %=68 - по |  |  |  |  |  |
| стр. 17, 18, 54; %=63.75 - по стр. 19, 20, 31, 32, 49, 50, 55, 75, 76, 95, 96, 102, 111; °/о=70 - по |  |  |  |  |  |
| стр. 77; %=63 - по стр. 82; %=65 - по стр. 83; °/о=60 - по стр. 112, 113) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  | 269 177 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 461 |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2) |  |  |  |  | 743 |
| . HP с коэф. 0,94 |  |  |  | 0.94 | 698 |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 72.25 - по стр. 2) |  |  |  |  | 663 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  | 9 822 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 278 999 |
| НДС 18% |  |  |  | 18 | 50 220 |
| ВСЕГО С НДС 18% |  |  |  |  | 329 219 |

< 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07-	ПК РИК (вер.1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01	Форма по МДС 81-35.2004

1-2 >

Объект: Ремонт помещений детского сада "Белочка" под группу №8 в пос.Великооктябрьский Фировского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на сантехнические работы Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:	33.901 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:	0.052 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:	3.845 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 11.2007 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  | КОЛИЧР<"""""> |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шифр, номер |  |  |  |  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| N° поз. |  | норматива, код |  |  |  |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса |  | Кол-во |  |  | на |  |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ресурса |  |  |  |  |  |  | механиза- |  |  | единицу |  |  |  |  | проектным |  |  | на единицу |  |  | общая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | торов |  |  | измерения |  |  |  |  | данным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 ] |  |  |  |  |
| 1. |  | Е65-9-10 |  |  |  |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 17 767.61 1 777 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. |  | 3000-1004-0 |  |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) |  | чел.ч |  |  | 168 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 76.210 1 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. |  | Х04-0504 |  |  |  |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.ч |  |  | 2.82 |  |  |  |  | 0.282 |  |  | 3.12 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 3. |  | хЗЗ-0206 |  |  |  |  | Дрели электрические |  | маш.ч |  |  | 4.28 |  |  |  |  | 0.428 |  |  | 11.94 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 4. |  | Х40-0001 |  |  |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч (1) т |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 333.15 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 5. |  | clOl-0254 |  |  |  |  | Известь строительная негашеная хлорная марки А |  |  |  |  | 0.0014 |  |  |  |  | 0.00014 |  |  | 11 754.90 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 6. |  | С101-0324 |  |  |  |  | Кислород технический газообразный |  | мЗ |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.048 |  |  | 23.52 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 7. |  | ClOl-1602 |  |  |  |  | Ацетилен газообразный технический |  | мЗ |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.021 |  |  | 149.20 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 8. |  | сЗОО-1380 |  |  |  |  | Трубки защитные гофрированные |  | м |  |  | 9 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 26.12 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 9. |  | сЗОО-1378 |  |  |  |  | Монтажная плита одинарная |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 33.00 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 10. |  | сЗОО-1379 |  |  |  |  | Монтажная плита двойная |  | шт. |  |  | 14 |  |  |  |  | 1,4 |  |  | 52.40 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 11. |  | С411-0001 |  |  |  |  | Вода |  | мЗ |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 12. |  | сЗОб-1455 |  |  |  |  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 |  | м |  |  | 93.6 |  |  |  |  | 9.26 |  |  | 33.41 313 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 13. |  | сЗОО-1461 |  |  |  |  | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных трубразмером 1/2" |  | шт. |  |  | 50 |  |  |  |  | 5 |  |  | 8.29 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103% 1 318 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% 768 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 863 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | С300-1474 |  |  |  |  | Тройник размером 1/2" |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 85.21 1 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | С300-1483 |  |  |  |  | Кран шаровой В-В размером 1/2" |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 93.27 1 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | С300-1475-А |  |  |  |  | Муфта диам.15мм |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 28.22 113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Е65-6-24 |  |  |  |  | Смена санитарных приборов умывальников |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 115 682.46 4 627 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. |  | зООО-ЮОЗ-5 |  |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) |  | чел.ч |  |  | 212 |  |  |  |  | 8.^8 |  |  | 71.940 |  |  | 610 1 |  |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер.1 |  |  |  |  | .3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  |
| 1-2 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 I |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| 5. 2. | 31000-0001 |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.028 |  |  |  | 82.390 |  | 2 |  |  |  |
| 5. 3. | хОЗ-1121 |  |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.028 |  |  |  | 97.65 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  | 2 |  |  |  |
| 5. 4. | Х40-0001 |  |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч (1) т |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.028 |  |  |  | ЗЗЗЛ5 |  | 9 |  |  |  |
| 5. 5. | clOl-0311 |  |  |  | Каболка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.00028 |  |  |  | 48 351.60 |  | 14 |  |  |  |
| 5. 6. | clOl-0388 |  |  |  | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.0004 |  |  |  | 30 647.10 |  | 12 |  |  |  |
| 5. 7. | clOl-0628 |  |  |  | Олифа комбинированная К-3 |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.0004 |  |  | 0.000016 |  |  |  | 43 600.80 |  | 1 |  |  |  |
| 5. 8. | ClOl-1483 |  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.00028 |  |  |  | 44 133.60 |  | 12 |  |  |  |
| 5. 9. | clOl-1669 |  |  |  | Очес льняной |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.016 |  |  |  | 68.20 |  | 1 |  |  |  |
| 5. 10. | C108-0024 |  |  |  | Цемент расширяющийся |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.00032 |  |  |  | 5 879.24 |  | 2 |  |  |  |
| 5. 11. | C300-0825 |  |  |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  | 925.52 |  | 3 702 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | размером 550x480x150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 12. | сЗОО-1310 |  |  |  | Втулки полихлорвиниловые |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 400 |  |  | 16 |  |  |  | 16.33 |  | 261 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103% |  | 630 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 306 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 563 |  |  |  |
| 6. | E65-5-5 |  |  |  | Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 9 522.93 |  | 381 |  |  |  |
| 6. 1. | зООО-ЮОЗ-5 |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  |  | 33.3 |  |  | 1.332 |  |  |  | 71.940 |  | 96 |  |  |  |
| 6. 2. | X40-0001 |  |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  | маш.ч (1) т |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.002 |  |  |  | 333.15 |  | I |  |  |  |
| 6. 3. | clOl-0388 |  |  |  | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0007 |  |  | 0.000028 |  |  |  | 30 647.10 |  | 1 |  |  |  |
| 6. 4. | clOl-0628 |  |  |  | Олифа комбинированная К-3 |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.0003 |  |  | 0.000012 |  |  |  | 43 600.80 |  | 1 |  |  |  |
| 6. 5. | clOl-1669 |  |  |  | Очес льняной |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.0124 |  |  |  | 68.20 |  | 1 |  |  |  |
| 6. 6. | C999-9899 |  |  |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 7. | C300-1301 |  |  |  | Краны водоразборные и туалетные |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  | 70.55 |  | 282 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103% |  | 99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  |  |
| 7. | E65-2-1 |  |  |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 4 630.73 |  | 463 |  |  |  |
| 7. 1. | 3000-1002-9 |  |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 2.9) |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  |  | 68.8 |  |  | 6.88 |  |  |  | 67.080 |  | 462 |  |  |  |
| 7. 2. | 31000-0001 |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.ч |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.016 |  |  |  | 82.390 |  | 1 |  |  |  |
| 7. 3. | хОЗ-1121 |  |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  | маш.ч |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.016 |  |  |  | 97.65 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  | 1 |  |  |  |
| 7. 4. | C999-9899 |  |  |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74% |  | 343 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  | 232 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037 |  |  |  |
| 8. | E16-04-001-1 |  |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 24 652.56 |  | 2 465 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  |  |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер.1 |  | .3.070419) тел |  |  |  |  | ./факс (495 |  |  | i ) 347-33-01 |  |  | Форма по МДС |  |  |  |  |  |  | 81-35.2004 |  |
| 1-2 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 1 |  |
| 8. 1. |  |  | 3000-1004-2 |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) |  | чел.ч |  |  |  |  | 64.24 |  |  | 6.424 |  |  | 78.480 |  |  |  |  |  |  | 504 |  |
| 8. 2. |  |  | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.002 |  |  | 110.570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 3. |  |  | X02-0129 |  |  | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа |  | маш.ч |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.001 |  |  | 298.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | технологического оборудования) 8 т |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 4. |  |  | X02-1141 |  |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме |  | маш.ч |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.001 |  |  | 350.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | магистральных трубопроводов) 10 т |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 5. |  |  | X40-0001 |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч (1) кг |  |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.011 |  |  | ЗЗЗЛ5 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 8. 6. |  |  | сЮЗ-0743 |  |  | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.15 |  |  | 47.55 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 50-300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 7. |  |  | сЗОО-0040 |  |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм |  | т |  |  |  |  | 0.0012 |  |  | 0.00012 |  |  | 42 356.16 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 8. 8. |  |  | сЗОО-9660 |  |  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, |  | м |  |  |  |  | 99.8 |  |  | 9.98 |  |  | 177.69 |  |  |  |  |  |  | 1 773 |  |
|  |  |  |  |  |  | диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 9. |  |  | С411-0001 |  |  | Вода |  | мЗ |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.039 |  |  | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 10. |  |  | сЗОО-1224 |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | кг |  |  |  |  | 61 |  |  | 6.1 |  |  | 28.02 |  |  |  |  |  |  | 171 |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.2% |  |  |  |  |  |  | 581 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.55% |  |  |  |  |  |  | 356 |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 401 |  |
| 9. |  |  | Е17-01-003-1 |  |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 20 765.06 |  |  |  |  |  |  | 8 306 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. |  |  | зООО-ЮОЗ-9 |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) |  | чел.ч |  |  |  |  | 24.64 |  |  | 9.856 |  |  | 75.360 |  |  |  |  |  |  | 743 |  |
| 9. 2. |  |  | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  | чел.ч |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.128 |  |  | 82.390 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 9. 3. |  |  | хОЗ-1121 |  |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  | маш.ч |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.128 |  |  | 97.65 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 9. 4. |  |  | хЗЗ-0206 |  |  | Дрели электрические |  | маш.ч |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.08 |  |  | 11.94 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. 5. |  |  | Х40-0001 |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | маш.ч (1) т |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.156 |  |  | 333.15 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
| 9. 6. |  |  | С101-0311 |  |  | Каболка |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.00Q4 |  |  | 48 351.60 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| 9. 7. |  |  | С101-0388 |  |  | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный |  | т |  |  |  |  | 0.0004 |  |  | 0.00016 |  |  | 30 647.10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 9. 8. |  |  | clOl-0628 |  |  | Олифа комбинированная К-3 |  | т |  |  |  |  | 0.0002 |  |  | 0.00OQ8 |  |  | 43 600.80 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 9. 9. |  |  | clOl-0849 |  |  | Пластина резиновая рулонная вулканизированная |  | кг |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.32 |  |  | 106.98 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| 9. 10. |  |  | clOl-1669 |  |  | Очес льняной |  | кг |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.016 |  |  | 68.20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. 11. |  |  | CU3-0074 |  |  | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I |  | т |  |  |  |  | 0.0008 |  |  | 0.0003!2 |  |  | 19 320.63 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 9. 12. |  |  | сЗОО-1521 |  |  | Унитаз-компакт "Комфорт" |  | комплект |  |  |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 1 785.99 |  |  |  |  |  |  | 7 144 |  |
| 9. 13. |  |  | ClOl-1847 |  |  | Замазка защитная |  | кг |  |  |  |  | 4 |  |  | 1.6 |  |  | 27.23 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| 9. 14. |  |  | clOl-2203 |  |  | Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм |  | 10 шт. |  |  |  |  | 4 |  |  | 1.6 |  |  | 5.06 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 9. 15. |  |  | clOl-2184 |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм |  | т |  |  |  |  | 0.0005 |  |  | 0.0002 |  |  | 44 133.60 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 9. 16. |  |  | сЗОО-1224 |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | кг |  |  |  |  | 20 |  |  | 8 |  |  | 28.02 |  |  |  |  |  |  | 224 |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.2% |  |  |  |  |  |  | 869 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.55% |  |  |  |  |  |  | 532 |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 707 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 |  |  |  | * 2400-07- ПК РИК (вер.1 |  |  |  |  |  |  | .3.070419) тел |  |  | ./факс (495 |  |  |  | ) 347-33-01 |  |  | Форма по |  |  |  | МДС 81-35.2004 |  |  |
| 1-2 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 1 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 10. |  | Е17-01-001-17 Установка поддонов душевых чугунных глубоких |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 23 633.20 |  |  |  | 2 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 1. |  | зООО-1004-О |  | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) |  |  |  |  |  |  | чел.ч |  |  | 17.2 |  |  |  | 1.72 |  |  | 76.210 |  |  |  | 131 |  |  |
| 10. 2. |  | 31000-0001 |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.ч |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.053 |  |  | 88.239 |  |  |  | 5 |  |  |
| 10. 3. |  | Х02-1141 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.011 |  |  | 350.65 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | магистральных трубопроводов) 10 т |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  |  | 1 |  |  |
| 10. 4. |  | хОЗ-1121 |  | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.042 |  |  | 97.65 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  | 3 |  |  |
| 10. 5. |  | Х40-0001 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.029 |  |  | 333.15 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 6. |  | С101-0311 |  | Каболка |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.0007 |  |  |  | 0.00007 |  |  | 48 351.60 |  |  |  | 3 |  |  |
| 10. 7. |  | С101-0388 |  | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.0013 |  |  |  | 0.00013 |  |  | 30 647.10 |  |  |  | 4 |  |  |
| 10. 8. |  | clOl-0628 |  | Олифа комбинированная К-3 |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.0006 |  |  |  | 0.00006 |  |  | 43 600.80 |  |  |  | 3 |  |  |
| 10. 9. |  | clOl-1355 |  | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.0002 |  |  | 5 879.24 |  |  |  | 1 |  |  |
| 10. 10. |  | clOl-1522 |  | Электроды диаметром 5 мм Э42А |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.00003 |  |  |  | 0.000003 |  |  | 37 666.91 |  |  |  |  |  |  |
| 10. 11. |  | clOl-1669 |  | Очес льняной |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.06 |  |  | 68.20 |  |  |  | 4 |  |  |
| 10. 12. |  | сЗОО-0038 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.00001 |  |  | 42 356.16 |  |  |  |  |  |  |
| 10. 13. |  | C300-0542 |  | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ с уравнителем |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 2 198.83 |  |  |  | 2 199 |  |  |
|  |  |  |  | электрических потенциалов, размером 800x800x365 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.2% |  |  |  | 157 |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.55% |  |  |  | 96 |  |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 616 |  |  |
|  |  | . ИТОГО ПО |  | СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 637 |  |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 637 |  |  |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 5, 6; %=74 - по стр. 7; °/о=115.2 - по стр. 8-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 996 |  |  |
|  |  | HP с коэф. |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 3 756 |  |  |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; °/о=50 - по стр. 5-7; %=70.55 - по стр. 8-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337 |  |  |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 730 |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 730 |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 5 171 |  |  |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  | 18°/о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 901 |  |  |
|  |  |  |  | -/ J,l. ir Л/ ~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 |  |  | * 2400-07- |  |  | ПК РИК (вер.1 | .3.070419) тел./факс (495 |  |  |  | 347-33-01 |  | Форма по |  | мдс | 81-35.2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект: | Ремонт помещений детского сада "Белочка" |  |  | под группу №8 в пос.Великооктябрьский Фировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: дефектная |  |  | ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | 21.819 |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | монтажных работ: |  |  |  | 18.671 |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  | тыс.чел.ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 3.196 |  |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих |  |  | ценах на 11.2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Единица |  | Количегтно |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | в текущих |  |  |
|  |  | Шифр, номер |  |  |  |  | измерения |  |  |  |  |  | ценах |  |  |  |  |  |
| № поз. |  | норматива, код |  |  | Наименование работ и затрат, | характеристика оборудования, масса | Кол-во |  | на |  | ПО |  | ¦ I ^^ ^\ П ¦ jf ¦ 1 111 It * |  |  |  |  |  |
|  |  | ресурса |  |  |  |  | механиза- |  | единицу |  | проектном |  | на единицу измерения |  |  | общая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | торов |  | измерения |  | данным |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 I |  |  |
| 1. |  | Е67-3-1 | Демонтаж кабеля |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0.5 |  | 595.86 |  |  | 298 |  |  |
| 1. 1. |  | 3000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) |  |  | чел.ч |  |  | 9.64 |  | 4.82 |  | 61.710 |  |  | 297 |  |  |
| 1. 2. |  | 31000-0001 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  |  | 0.01 |  | 0.005 |  | 82.390 |  |  |  |  |  |
| 1. 3. |  | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 |  |  | т маш.ч |  |  | 0.01 |  | 0.005 |  | 97.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  | 252 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 193 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 |  |  |
| 2. |  | Е67-4-3 | Демонтаж осветительных приборов: |  |  | светильников с лампами накаливания 100 шт. |  |  |  |  | О.р4 |  | 392.94 |  |  | 16 |  |  |
| 2. 1. |  | 3000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) |  |  | чел.ч |  |  | 6.32 |  | 0.2528 |  | 61.710 |  |  | 16 |  |  |
| 2. 2. |  | 31000-0001 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.ч |  |  | 0.03 |  | 0.0012 |  | 82.390 |  |  |  |  |  |
| 2. 3. |  | хОЗ-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 |  |  | т маш.ч |  |  | 0.03 |  | 0.0012 |  | 97.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  | 82.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  | ¦ |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 3. |  | Е67-4-1 | Демонтаж осветительных приборов: |  |  | выключателей, розеток 100 шт. |  |  |  |  | 0.04 |  | 360.39 |  |  | 14 |  |  |
| 3. 1. |  | 3000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) |  |  | чел.ч |  |  | 5.84 |  | 0.2336 |  | 61.710 |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  | 1, |  |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■1 |  |  |
| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  |  |  | 2400-07- ПК РИК (вер.I |  |  |  | .3.070419) тел./факс (495 |  |  |  | ) 347-33-01 |  | Форма по МДС |  |  | 81-35.2004 |  |
| 1-3 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 1 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | б |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 4. | Ц08-02-403-2 |  |  | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах |  |  |  | 100 м |  |  |  | 0.5 |  | 2 368.62 |  |  | 1 184 |  |
|  |  |  |  | стен и перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Начисления: Н11= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 3000-1003-8 |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) |  |  |  | чел.ч |  | 20 |  | 10 |  | 74.500 |  |  | 745 |  |
| 4. 2. | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | чел.ч |  | 3.42 |  | 1.71 |  | 95.137 |  |  | 163 |  |
| 4. 3. | Х02-1102 |  |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования |  |  |  | маш.ч |  | 0.03 |  | 0.015 |  | 351.99 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Ют |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  | 2 |  |
| 4. 4. | хОЗ-0902 |  |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  | маш.ч |  | 3.39 |  | 1.695 |  | 137.18 |  |  | 233 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  | 161 |  |
| 4. 5. | clOl-0813 |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром |  |  |  | т |  | 0.0025 |  | 0.00125 |  | 27 938.13 |  |  | 35 |  |
|  |  |  |  | 3.0 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 6. | clOl-9852 |  |  | Краска |  |  |  | кг |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 36.80 |  |  | 6 |  |
| 4. 7. | C500-9056 |  |  | Колпачки изолирующие |  |  |  | 10 шт. |  | 4.9 |  | 2.45 |  | 21.07 |  |  | 52 |  |
| 4. 8. | C500-9140 |  |  | Гильзы соединительные |  |  |  | 100 шт. |  | 0.12 |  | 0.06 |  | 412.90 |  |  | 25 |  |
| 4. 9. | C500-9500 |  |  | Бирки маркировочные |  |  |  | 100 шт. |  | 0.31 |  | 0.155 |  | 97.98 |  |  | 15 |  |
| 4. 10. | C500-9826 |  |  | Сжим соединительный |  |  |  | 100 шт. |  | 0.12 |  | 0.06 |  | 441.86 |  |  | 27 |  |
| 4. 11. | C530-9015 |  |  | Трубка поливинилхлоридная ХВТ |  |  |  | кг |  | 0.83 |  | 0.415 |  | 80.43 |  |  | 33 |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  | 863 |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 590 |  |
|  |  |  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 637 |  |
| 5. | C125-145-A |  |  | Провод ПУНП сеч.3*2,5мм2 |  |  |  | м |  |  |  | 50 |  | 20.60 |  |  | 1 030 |  |
| 6. | C153-147-A |  |  | Коробка распределительная |  |  |  | шт. |  |  |  | 10 |  | 18.00 |  |  | 180 |  |
| 7. | Ц08-03-593-1 |  |  | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0.21 |  | 13 045.14 |  |  | 2 739 |  |
|  |  |  |  | среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Начисления: Н11= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 3000-1004-2 |  |  | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) |  |  |  | чел.ч |  | 48.2 |  | 10.122 |  | 78.480 |  |  | 794 |  |
| 7. 2. | 31000-0001 |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | чел.ч |  | 42.48 |  | 8.9208 |  | 95.029 |  |  | 848 |  |
| 7. 3. | X02-1102 |  |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования |  |  |  | маш.ч |  | 0.08 |  | 0.0168 |  | 351.99 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Ют |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 110.57 |  |  | 2 |  |
| 7. 4. | хОЗ-0902 |  |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  | маш.ч |  | 42.4 |  | 8.904 |  | 137.18 |  |  | 1 221 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  | 846 |  |
| 7. 5. | X40-0002 |  |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  |  |  | маш.ч |  | 0.08 |  | 0.0168 |  | 392.16 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 6. | clOl-0219 |  |  | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  | т |  | 0.00315 |  | 0.0006615 |  | 6 582.30 |  |  | 4 |  |
| 7. 7. | C500-9109 |  |  | Крюк |  |  |  | шт. |  | 102 |  | 21.42 |  | 12.41 |  |  | 266 |  |
| 7. 8. | C500-9129 |  |  | Розетки потолочные |  |  |  | 100 шт. |  | 1.02 |  | 0.2142 |  | 978.78 |  |  | 210 |  |
| 7. 9. | C500-9264 |  |  | Трубка полихлорвиниловая |  |  |  | кг |  | 1.02 |  | 0.2142 |  | 80.43 |  |  | 17 |  |
| 7. 10. | C500-9361 |  |  | Зажим люстровый |  |  |  | шт. |  | 102 |  | 21.42 |  | 3.80 |  |  | 81 |  |
| 7. 11. | C500-9826 |  |  | Сжим соединительный |  |  |  | 100 шт. |  | 1.02 |  | 0.2142 |  | 441.86 |  |  | 95 2 |  |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * |  | 2400-07- ПК РИК (вер.] | .3.070419) тел./факс (495) |  | 347-33-01 | Форма по МДС | 81-35.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 > |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 | б | 7 | 8 ¦ |
| 7. 12. | С544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 | КГ | 0.31 | 0.0651 | 64.32 | 4 |
|  |  | мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 560 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 067 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 5 Збб |
| 8. | С153-875-А | Светильник с лампами накаливания | шт. |  | 21 | 350.00 | 7 350 |
| 9. | С546-0002-А | Лампы наккливания мощн. ЮОвт | шт. |  | 21 | 7.11 | 149 |
| 10. | Ц08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.07 | 3 796.42 | 266 |
|  |  | Начисления: НИ- 5 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 3000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 39.5 | 2.765 | 78.480 | 217 |
| 10. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.03 | 0.0021 | 110.570 |  |
| 10. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | маш.ч | 0.03 | 0.0021 | 351.99 | 1 |
|  |  | Ют | (1) |  |  | 110.57 |  |
| 10. 4. | хЗЗ-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 6.4 | 0.448 | 11.94 | 5 |
| 10. 5. | Х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч (1) т | 0.03 | 0.0021 | 392Л6 | 1 |
| 10. 6. | ClOl-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм |  | 0.00016 | 0.0000112 | 44 133.60 |  |
| 10. 7. | clOl-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000021 | 44 133.60 | 1 |
| 10. 8. | ClOl-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1.02 | 0.0714 | 309.10 | 22 |
| 10. 9. | C500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1.03 | 0.0721 | 220.00 | 16 |
| 10. 10. | C544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 | кг | 0.11 | 0.0077 | 64.32 |  |
|  |  | мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 206 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 141 |
|  |  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 613 |
| 11. | C500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. |  | 7 | 25.92 | 181 |
| 12. | Ц08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.03 | 4 094.24 | 123 |
|  |  | Начисления: НИ- 5 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 3000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 43.2 | 1.296 | 78.480 | 102 |
| 12. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.04 | 0.0012 | 110.570 |  |
| 12. 3. | X02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | маш.ч | 0.04 | 0.0012 | 351.99 |  |
|  |  | Ют | (1) |  |  | 110.57 |  |
| 12. 4. | хЗЗ-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 6.4 | 0.192 | 11.94 | 2 |
| 12. 5. | X40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч (1) т | 0.04 | 0.0012 | 392.16 |  |
| 12. 6. | ClOl-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм |  | 0.00016 | 0.0000048 | 44 133.60 |  |
| 12. 7. | ClOl-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000009 | 44 133.60 |  |
| 12. 8. | ClOl-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1.02 | 0.0306 | 309.10 | 9 |
| 12. 9. | C500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1.03 | 0.0309 | 220.00 | 7 3 |

| < 2400-07 * 2400-07-1 * 2400-07- | ПК РИК (вер.1.3.070419) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма по | МДС 81-35. | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 > |  |  |  |  |
| 1 1 2 3 | ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 | 7 | 8 |  |
| 12. 10. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, | шириной 20-30 кг 0.11 0.0033 | 64.32 |  |  |
| мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | 95% |  | 97 |
| Сметная прибыль |  | 65% |  | 66 |
| Всего с HP и СП |  |  |  | 286 |
| 13. С500-9013 Штепсельные розетки | шт. 3 | 19.90 |  | 60 |
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  | 13 | 590 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  | 13 | 590 |
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 241 |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1-3; %=95 - по стр. 4, 7, 10, 12) |  |  | 3 | 004 |
| . HP с коэф. 0,94 |  | 0.94 | 2 | 824 |
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - ПО стр. 1-4, 7, 10, 12) |  |  | 2 | 077 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С HP 0,94 |  |  | 18 | 491 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 18 | 491 |
| НДС 18% |  | 18 | 3 | 328 |
| ВСЕГО С НДС 18% |  |  | 21 | 819 |

Приложение №2

Проект муниципального контракта

на производство ремонта  помещений

МДОУ детского сада «Белочка»

П. Великооктябрьский                          		                           «___» ___________2007г.

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Великооктябрьский детский сад «Белочка»,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заведующей Пержу Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________,(Лицензия _____________), с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещений МДОУ детский сад «Белочка» под группу №8 (место нахождения - Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский ул. Советская д.6) (далее – работы) в объемах, согласно локальной смете, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

- Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей в соответствии с протоколом № ___ от «___» __________2007 года

- Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

- Цена за работу (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта.

- Авансовый платеж составляет  30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с отсрочкой платежа до 10  банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: в течение двух месяцев со дня подписания настоящего контракта.

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ производиться после окончания работ в полном объеме.

4.2. О готовности к сдаче работ Подрядчик уведомляет Заказчика в течении 3 дней с момента их окончания.

4.3. Приемка оформляется подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ полномочными представителями Сторон.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.5. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ.

- Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении дефектов материалов, а также иных обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.4. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему контракту.

- Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

8.6. Споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – Арбитражным судом Тверской области.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение

Великооктябрьский детский сад «Белочка»

Адрес: 172710, Тверская область, Фировский район,

П. Великооктябрьский, ул. Кооперативная д.5а

ИНН ________________ КПП 6945010001

Р/с ___________________________________

_______________________________________

_______________________________________

БИК __________________________________

Заведующая ____________________ Е.С. Пержу

«___» _______________________ 2007 года

ПОДРЯДЧИК:

____________________________

Адрес: ______________________

ИНН ________________________

Р/с__________________________

_____________________________

К/с _________________________

БИК _________________________

Руководитель ____________________

«___» _______________________ 2007 года

Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя