АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21 Тел./факс: (48239) 3-14-64 Глава администрации Фировского района Рассказов Андрей Васильевич |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области. |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по монтажу котла КВ-08 (второго) и строительные работы при монтаже котла в пос. Сосновка Фировского района согласно локальной смете, указанной в приложении №1 к извещению |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область Фировский район п. Сосновка |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Январь 2008 года |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки выполнения работ – 1 год с момента подписания акта-приемки выполненных работ |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги |
| 11 | Максимальная цена контракта | 433920 (четыреста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) рублей |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 29.11.2007 года 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 07.12.2007 года 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, 70% - оплата по факту выполненных работ, с отсрочкой платежа до 10 банковских дней |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова

Приложение №1

Л О К А Л Ь Н А Я       С М Е Т А

Монтаж котла  КВ-08  второй  и  строительные работы  при  монтаже котла

п.Сосновка

| Поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во Механиза -торов | На единицу измерения | По проектным данным |  | На единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Ц06-01-052 | Монтаж котла | т |  | 1.2 |  |  | 5521 |
|  | 000-1004-1 | Раб.стр раз. | Ч/ч | 35.2 | 42.24 |  | 48..27 | 2039 |
|  | З1000-0001 | Затраты труда маш. | Ч/ч | 2.37 | 2.84 |  | 54.9179 | 156 |
|  |  | Краны на автоходу | М/ч | 1.7 | 2.04 |  | 1000 | 2040 |
|  |  | Лебедки электр. | м/ч | 1.82 | 2.18 |  | 24.49 | 53 |
|  |  | Установка для руч.сварки | м/ч | 0.01 | 0.052 |  | 21.13 | 1.10 |
|  |  | Агрегаты наполнит-опресов. | м/ч | 0.51 | 0.61 |  | 364.43 | 223 |
|  |  | Тягачи седельные 12т | м/ч | 0.16 | 0.61 |  | 330.99 | 202 |
|  |  | Полуприцепы общего назнач. | м/ч | 0.16 | 0.61 |  | 27.66 | 17 |
|  |  | Кислород технический | М3 | 3.87 | 4.64 |  | 20 | 93 |
|  |  | Натрий технический | т | 0.00152 | 0.0018 |  | 12870 | 23 |
|  |  | электроды | кг |  | 10 |  | 45 | 450 |
|  |  | Сталь полосовая т.4-5 | т | 0.0015 | 0.0018 |  | 25000 | 45 |
|  |  | Прокладки паронитовые | кг | 0.15 | 0.18 |  | 80.36 | 14 |
|  |  | Прокладки металлические | кг | 5.71 | 6.8 |  | 20.67 | 142 |
|  |  | Вода химическая | М3 | 0.76 | 0.91 |  | 8.99 | 8 |
|  |  | Набивка сальниковая | т | 0.00015 | 0.0002 |  | 76725 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1756 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 1119 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 8396 |
| 2 3 | 45-05-002-1 | Стоимость котла кв-0.8 Кладка элемсентов теп.агрегатов | Шт М3 |  | 1 1.6 |  | 130700 | 130700 51352 |
|  |  | Раб.стр. | ч/ч | 12.92 | 20.67 |  | 42.24 | 873 |
|  |  | Затраты труда маш | ч/ч | 23.32 | 37.31 |  | 2.5446 | 95 |
|  |  | Краны подвесные | м/ч | 1.54 | 2.46 |  | 13.97 | 34 |
|  |  | автопогрузчики | м/ч | 0.2 | 0.32 |  | 237.97 | 76 |
|  |  | Конвейнеры ленточные | м/ч | 0.7 | 1.12 |  | 178.59 | 200 |
|  |  | Растворонасосы 3 м3/ч | м/ч | 0.05 | 0.08 |  | 14.01 | 1 |
|  |  | Автомобили бортов. | м/ч | 2.37 | 3.79 |  | 847.46 | 3213 |
|  |  | Раствор готовый кладочный | М3 | 0.22 | 0.35 |  | 2441.89 | 860 |
|  |  | кирпич | шт |  | 2300 |  | 20 | 46000 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 1016 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 63.75% | 617 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 52985 |
| 4 | Ц12-12-001-10 | Монтаж задвижек диам.100 мм | шт |  | 2 |  | 445.92 | 2395 |
|  |  | Затраты труда машинистов | ч/ч | 0.67 | 1.34 |  | 61..0293 | 82 |
|  |  | Краны на автоходу | м/ч | 0.64 | 1.28 |  | 1000 | 1280 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 003 | 0.06 |  | 847.46 | 51 |
|  |  | Болты строительные | кг | 0.71 | 1.42 |  | 41.40 | 59 |
|  |  | Конвейнеры ленточные | м/ч | 0.93 | 2.79 |  | 179.59 | 498.27 |
|  |  | Раб.стр. | ч/ч | 4.47 | 8.94 |  | 47.56 | 425 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 82.8% | 420 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 259 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 3074 |
| 5 | С300-1177 | Задвижки флянцевые | шт |  | 2 |  | 1327.11 | 2654 |
| 6 | 06.01.005.1 | Устро-во бетон .фундамента | 100м3 |  | 0.0115 |  |  | 8413 |
|  |  | Раб.стр. | ч/ч | 441.28 | 5.07 |  | 48.27 | 466 |
|  |  | Затраты машинистов | ч/ч | 36.11 | 0.41 |  | 54.917 | 43 |
|  |  | Краны на автоходу | м/ч | 1.05 | 0.012 |  | 1000 | 23 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 1.53 | 0.018 |  | 847.46 | 15 |
|  |  | Гвозди строит. | кг |  | 1 |  |  | 40 |
|  |  | Лесоматериал круглый диам.14-24 | М3 | 0.69 | 0.01 |  | 900 | 9 |
|  |  | п/материал тол.40-75 п/м хв. Тол.25 бетон | М3 М3 М3 | 0.08 0.2 102 | 0.002 0.01 1.17 |  | 4200 4200 3476.92 | 8 42 7767 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 112% | 522 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 65.45% | 305 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 9240 |
| 7 | 45-05-003-3 | Обмуровка котла из кирпича | М3 |  | 4.75 |  |  | 131788 |
|  |  | Раб.стр. | ч/ч | 18.85 | 86.69 |  | 48.27 | 9554 |
|  |  | Зат-ты Маш. | ч/ч | 3.63 | 17.24 |  | 2.909 | 111 |
|  |  | растворомешалка | м/ч | 0.19 | 0.9 |  | 58.09 | 116 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 2.44 | 11.59 |  | 847.46 | 9822 |
|  |  | Мертели огнеупор. | т | 0.17 | 0.8 |  | 3140.25 | 5605 |
|  |  | кирпич | шт |  | 3300 |  | 20 | 66000 |
|  |  | Дверка котла | шт |  | 1 |  | 4000 | 4000 |
|  |  | Дверка печная | шт |  | 1 |  | 340 | 340 |
|  |  | Лист асбестовый | кг |  | 20 |  | 920 | 18400 |
|  |  | Глина шамотная | кг |  | 700 |  | 8.50 | 5950 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 105% | 10148 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 4832 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 146768 |
| 8 | 09-03-014-1 | Обвязка котла | т |  | 0.1 |  |  | 2608 |
|  |  | Раб.стр. | ч/ч | 63.28 | 6.32 |  | 43.30 | 274 |
|  |  | Зат-ты труда маш | м/ч | 3.91 | 0.39 |  | 60.785 | 24 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 0.19 | 0.02 |  | 255. | 5 |
|  |  | кислород | бал |  | 1 |  | 200 | 200 |
|  |  | Пропан газ | бал |  | 1 |  | 335 | 335 |
|  |  | электроды | кг |  | 10 |  | 45 | 450 |
|  |  | отводы | шт |  | 5 |  | 110 | 550 |
|  |  | Кран шаровый | шт |  | 5 |  | 100 | 500 |
|  |  | сгон | шт | 5 | 5 |  | 20 | 100 |
|  |  | резьба | шт |  | 10 |  | 17 | 170 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 268 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 72.25% | 215 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 3091 |
| 9 |  | Монтаж экономайзера | т |  | 0.12 |  |  | 8294 |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 7.6 | 0.91 |  | 48.27 | 44 |
|  |  | экономайзер | шт |  | 1 |  | 5000 | 5000 |
|  |  | колосник | шт |  | 8 |  | 350 | 2800 |
|  |  | уголок | тн |  | 0.018 |  | 25000 | 450 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 22 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 8351 |
| 10 |  | Монтаж обдувочных аппаротов | шт |  | 1 |  |  | 2090 |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 6 | 6 |  | 48.27 | 290 |
|  |  | вентелятор | щт |  | 1 |  | 1500 | 1500 |
|  |  | кабель | м |  | 10 |  | 30 | 300 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 232 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 148 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 2470 |

Итого по смете:                                                                                                                                                                                           367729

НДС                                                                                                                                                                               18%                     66196

Всего :                                                                                                                                                                                                            433920

Составил:                                       Рябинкина  Б.К.

Приложение №2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

На выполнение работ по монтажу котла

П. Фирово                                                     		                           «___» ___________2007г.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Рассказова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по  монтажу котла КВ-08 (второго) и строительные работы при монтаже котла в пос. Сосновка Фировского района с использованием собственных материалов в объемах, согласно локальной смете, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки выполненных работ и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

- Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей в соответствии с протоколом № ___ от «___» __________2007 года.

- Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

- Цена контракта (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению при его исполнении.

- Предоплата по настоящему контракту составляет 30 % от общей суммы контракта,  окончательный расчет по факту выполненных работ (после подписания акта сдачи-приема выполненных работ) с отсрочкой платежа  до 10 банковский дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: январь 2008 года.

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ производится после выполнения всего объема работ и оформляется Актом сдачи- приемки выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон.

4.2. О готовности сдать выполненные работы Подрядчик уведомляет Заказчика незамедлительно.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты сдачи-приема выполненных работ. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

- Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, 21 ИНН ________________ КПП 6945010001 Р/с ___________________________________ _______________________________________ БИК __________________________________ Глава Администрации Фировского района ____________________ А.В. Рассказов «___» ___________________________ 2007 года | ____________________________ Адрес: ______________________ ИНН ________________________ Р/с__________________________ _____________________________ К/с _________________________ БИК _________________________ Руководитель ____________________ «___» _______________________ 2007 года |

Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя