# ПРОТОКОЛ

# РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

# №  2/6

| «08» июня 2007 года п. Фирово - Запрос котировок проводился Администрацией Фировского района Тверской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик: | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Белочка» Почтовый адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 3, тел. 4-11-90 Заведующая: Пержу Елена Сергеевна |  |
| Организатор конкурса: | Администрация Фировского района Тверской области почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-19-53 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |  |
| 2. Источник финансирования заказа - бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области |  |  |
| 3. Сведения о существенных условиях контракта: |  |  |
| Наименование и характеристика поставляе- мых товаров, работ и услуг: Обязательное условие: | Восстановительный ремонт помещений детского сада «Белочка» под группу № 8 п. Великооктябрьский (приложение №1 – дефектная ведомость). - Предоставить лицензию на производство соответствующих работ. - Предоставить смету, составленную по предложенным видам работ. |  |
| Место доставки поставляемых товаров, мес-то выполнения работ, место оказания услуг | 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Советская, д. 6 |  |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | III квартал 2007 года |  |
| Условие поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги. |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30% - предоплата, окончательный расчет по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 177425 рублей |  |
| - Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |
| Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводились по адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д.21 - 08 июня 2007 года Рассмотрение и оценка котировочных заявок начались в 11 час. 00 мин. по московскому времени. |  |  |

| 5.Сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки. |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку |
| № 1 от 06.06.2007 09 час. 30 мин. | Общество с ограниченной ответственностью «ФировоСтройМонтаж», юридический адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Урицкого, д. 34 |
| № 2 от 06.06.2007 15 час. 35 мин. | Общество с ограниченной ответственностью «Великооктябрьские коммунальные системы», юридический адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 2 |

Предложение о наиболее низкой цене контракта  (товаров, работ, услуг) составило:

175650,00 (сто семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и решила:

1. Признать победителем в проведении запроса котировок следующего участника размещения заказа, Общество с ограниченной ответсвенностью «ФировоСтройМонтаж»,  Юридический адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Урицкого, д. 34, в связи с наименьшей ценой выполнения работ и лучшими условиями исполнения контракта на общую сумму 175650,00  рублей.

2. Участником размещения  заказа, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок является  –  Общество с ограниченной ответственностью «Великооктябрьские коммунальные системы», 177715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 2  на общую сумму выполнения работ  – 177425,00 рублей.

Заседание комиссии окончено  08 июня 2007 года  в  11 часов  25 минут по московскому времени.

Протокол составлен в 3-х экземплярах на 2-х листах и подписан всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии.

Председатель комиссии:

заместитель Главы Администрации

Фировского района                                         ______________________        С. А. Попова

Заместитель председателя:

заместитель главы Администрации

Фировского района                                         _______________________       Ю. В. Воробьев

Члены комиссии:

Заведующий отделом экономики,

промышленности и инвестиций

Администрации Фировского района                 ______________________       Н. В. Кулагина

Главный специалист финансового

отдела Администрации Фировского района   ______________________       Е. В. Никифорова

Заведующий отделом ЖКХ, строительства и

охраны труда Администрации

Фировского района                                              ______________________      Г. Д. Немченко

Приложение 1

Дефектная ведомость:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Общестроительные работы. |  |  |
|  | 1.1. Тамбур |  |  |
| 1 | Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой цтукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 2 | Установка металлической дверной коробки с навеской полотен | 100 м2 проемов | 0,03 |
| 3 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания | 100 м2 | 0,01 |
| 4 | Устройство выравнивающей цементной стяжки полов толщ. 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 5 | Устройство покрытий полов из керамической плитки на цементном растворе | 100 м2 | 0,03 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска потолков | 100 м2 | 0,03 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,20 |
|  | 1.2. Коридор |  |  |
| 8 | Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 9 | Установка двухпольного деревянного дверного блока | 100 м2 проемов | 0,03 |
| 10 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания | 100 м2 | 0,005 |
| 11 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%, выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,107 |
| 12 | Обшивка полов оргалитом | 100 м2 | 0,107 |
| 13 | Устройство покрытий полов из линолиума на клее «Бустилат» | 100 м2 | 0,107 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска потолков | 100 м2 | 0,107 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,40 |
|  | 1.3. Приемная |  |  |
| 16 | Улучшенная масляная окраска потолков | 100 м2 | 0,166 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,023 |
| 18 | Обшивка полов оргалитом | 100 м2 | 0,166 |
| 19 | Устройство покрытий полов из линолиума на клее «Бустилат» | 100 м2 | 0,166 |
| 20 | Обшивка стен панелями МДФ «Союз» (Россия) 2700*168 мм | 100 м2 | 0,50 |
| 21 | Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 22 | Установка деревянного дверного блока | 100 м2 | 0,04 |
|  | 1.4. Кухня |  |  |
| 23 | Улучшенная масляная окраска потолков | 100 м2 | 0,07 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,10 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,023 |
| 26 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100 м2 | 0,07 |
| 27 | Разборка облицовки стен из керамической глазурованной плитки | 100 м2 | 0,11 |
| 28 | Устройство покрытий полов из керамической неглазурованной плитки на плиточной клее | 100 м2 | 0,07 |
| 29 | Гладкая облицовка стен без угловых, плинтусных и карнизных плиток керамической глазурованной плиткой по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,150 |
| 30 | Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 31 | Установка деревянного дверного блока | 100 м2 проемов | 0,02 |
|  | 1.5. Умывальная комната |  |  |
| 32 | Улучшенная масляная окраска потолков | 100 м2 | 0,098 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,31 |
| 34 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,023 |
| 35 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100 м2 | 0,098 |
| 36 | Устройство покрытий полов из керамической неглазурованной цветной плитки на плиточной клее | 100 м2 | 0,098 |
| 37 | Гладкая облицовка стен без угловых, плинтусных и карнизных плиток керамической глазурованной плиткой по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,065 |
|  | 1.6. Туалет |  |  |
| 38 | Улучшенная масляная окраска потолков | 100 м2 | 0,089 |
| 39 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,29 |
| 40 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,023 |
| 41 | Гладкая облицовка стен без угловых, плинтусных и карнизных плиток керамической глазурованной плиткой по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,2 |
| 42 | Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 200 мм | 100 м2 | 0,089 |
| 43 | Устройство покрытий полов из цветной керамической неглазурованной плитки на плиточном клее | 100 м2 | 0,07 |
| 44 | Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 45 | Установка деревянного дверного блока | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 46 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания | 100 м2 | 0,01 |
|  | 1.7. Групповая комната |  |  |
| 47 | Разборка кладки необлицованных печей | 1 м3 | 4,15 |
| 48 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 | 0,04 |
| 49 | Улучшенная масляная окраска потолков | 100 м2 | 0,649 |
| 50 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,115 |
| 51 | Устройство чистых перегородок с обшивкой с двух сторон | 100 м2 перегородок | 0,40 |
| 52 | Смена высококачественных обоев | 100 м2 | 1,30 |
| 53 | Устройство покрытий полов из линолиума на клее «Бустилат» | 100 м2 | 0,649 |
| 54 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 тн | 0,120 |
|  | Раздел 2. Водопровод и канализация |  |  |
| 55 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл - полимерные трубы диаметром до 15 мм | 100 мп | 0,10 |
| 56 | Смена умывальников | 100 шт | 0,04 |
| 57 | Смена водоразборных и туалетных кранов | 100 шт | 0,04 |
| 58 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Ду=50 мм | 100 мп | 0,10 |
| 59 | Монтаж внутренних трубопроводов сети канализации из полиэтиленовых труб Ду=50 мм | 100 мп | 0,10 |
| 60 | Установка унитазов типа «Компакт» | 100 шт | 0,04 |
|  | Раздел 3. Электрическая часть |  |  |
| 61 | Демонтаж электропроводки | 100 мп | 0,50 |
| 62 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |
| 63 | То же, выключателей и розеток | 100 шт | 0,04 |
| 64 | Прокладка проводов по стенам и потолку с установкой распределительных коробок | 100 мп | 0,50 |
| 65 | Установка светильников | 100 шт | 0,21 |
| 66 | Установка выключателей и розеток |  |  |

Дефектную ведомость составил

зав. отделом ЖКХ, строительства и охраны

труда администрации Фировского района                                            Г. Д. Немченко